Приложение № 1

к договору № 4КР от 04.06.2021

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.Н. Куликов |  |  | ______________________ С.В. Козин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ |  | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021 год, пункт 15.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и место расположение объекта |  | Работы по обрезке деревьев в охранной зоне ВЛИ-0,4кВ ТП – 35 по адресу: г. Саратов, п. Мирный, ул. 40 лет Октября, район уч. 11 |  |  |  |
| Работы |  | 1.Валка сухих и аварийных деревьев проводится с целью исключения аварийных ситуаций, связанных с падением сухих и аварийных стволов зеленых насаждений в охранной зоне ВЛИ- 0,4кВ. 2. Работы по подрезке деревьев необходимо произвести таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5м при наибольшей стреле провеса и отклонении СИП. 3. Погрузка и вывоз деревьев, а также обрезанных веток с территории Заказчика на полигон осуществляется силами Подрядчика. 4. Уборка образующегося в ходе выполнения работ мусора производится силами и средствами Подрядчика. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 04.06.2021 года по 14.06.2021 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: - место проведения работ: г. Саратов, п. Мирный, ул. 40 лет Октября, район уч. 11. |  |  |  |
| Требование к подрядной организации |  | Исполнитель должен выполнять работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, в том числе, при работе на высоте, техники безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды. 1. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 2. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 4. Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
| Требования к проведению работ |  | 1. Перед началом выполнения работ зона производства работ должна быть обозначена временными ограждающими устройствами, освобождена от автотранспорта и пешеходов. 2. Работы с применением механизмов с повышенным уровнем шума (бензопил,ы, бензосекаторы, бензоножницы) проводятся с соблюдением режима труда и отдыха и населения. 3. Подрядчик выполняет работы собственным или арендованным оборудованием, инвентарем, техникой, транспортными средствами. При этом Подрядчик самостоятельно организует доставку на объект оборудования и техники. Используемые при выполнении работ оборудование, инвентарь и расходные материалы должны быть качественными и сертифицированными (в случае, если подлежат обязательной сертификации), рекомендованы производителем для выполнения работ. Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Работы в охранной зоне ВЛ-0,4кВ должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
| Порядок сдачи объекта |  | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |