ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 208-21 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32110395013 |
| 3 | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 4 | Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| 5 | Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Торопкина Юлиана Игоревна Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 zakupki@spgs.ru |
| 6 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ |
| 7 | Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-457 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -демонтаж / монтаж существующих кабельных выводов на опоре №1-00/1; -правка существующих опор; -монтаж деревянных опор с металлической приставкой; -монтаж деревянной опоры с существующей ж/б приставкой; -монтаж железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 276 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 223 метра; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 860 метров; -перетяжка существующего СИП 2; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Благоустройство. Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-177 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -правка существующих опор; -монтаж деревянных опор с металлической приставкой; -монтаж деревянных опор с ж/б приставкой; -монтаж железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 275 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 145 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 240 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Благоустройство. Состав работ ВЛЗ-6кВ ТП-1407-ТП-1707-ТП-1851-ТП-505 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих неизолированных проводов; -демонтаж траверс с опор; -демонтаж существующих стеклянных изоляторов; -правка железобетонных опор; -монтаж подвесных изоляторов; -монтаж штыревых изоляторов; -монтаж длинно-искровых разрядников петлевого типа; -монтаж устройств для защиты ВЛЗ от эл. дуги и для наложения защитного заземления; -монтаж траверс на промежуточных опорах; -монтаж траверс на анкерных опорах; -монтаж разъединителя с приводом; -монтаж металлического кожуха; -монтаж ограничителей перенапряжений; -монтаж провода СИП 3 1х70мм2 протяженностью 4890 метров; -монтаж оборудования для установки высоковольтного прибора учета – 1 комп. (прибор учета МИРТЕК-135-РУ; модуль отображения информации (пульт); мастер считывания данных МИРТ-141); -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Благоустройство. Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-149 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -монтаж деревянных опор с существующей металлической приставкой; -монтаж деревянных опор с металлической приставкой; -монтаж железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 546 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 280 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Благоустройство Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-241 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих опор; -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -правка опор; -монтаж железобетонных опор; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 273 метра; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 170 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 440 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Благоустройство. Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-441 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 340 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 106 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 140 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Благоустройство. Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-49 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 235 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 140 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 150 метров; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Благоустройство. Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-1046 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонтные работы: -демонтаж существующих проводов; -демонтаж существующих вводов; -правка существующих опор; -монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 226 метров; -монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью 30 метров; -монтаж провода СИП 4 4х16мм2 протяженностью 135 метров; -монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 280 метров; -монтаж по фасаду здания выполнить в гофротрубе; -монтаж повторного заземления на опорах. 3. Благоустройство. Объем работ указан в Дефектных ведомостях и Техническом задании, являющихся приложениями к проекту Договора. |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов - капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-457 по ул. 1-я Выселочная, 8-34; по ул. 2-я Выселочная, 2-12; по ул. 3-я Выселочная, 1-15; по ул. Молочная, 30-32; - капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-177 по ул. Арбатская, 79-111; по ул. Донская, 45-57; по ул. Лысогорская, 95-102а; - капитальный ремонт участка ВЛЗ-6кВ ТП-1407 – ТП-1707 – ТП-1851 – ТП-505 по адресу: г. Саратов, ул. Лесопильная, б/н.; - капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-149 от опоры №2-00/2 по ул. Веселая, 35/1 до опоры №2-08/1 о ул. Веселая, 35; от опоры №2-00/3 по ул. Веселая, 39 до опоры №2-07/2 по ул. Веселая,41; от опоры №2-00/7 по ул. Соляная, 58 до опоры №2-06/2 по ул. Малая Соляная, 49; от опоры №2-00/8 по ул. Малая Соляная, 64 до опоры №2-05/5 по 1-му Веселому проезду, 4; от опоры №2-00/9 по ул. Малая Соляная, 68 до опоры №2-04/2 по ул. Малая Соляная, 57; от опоры №2-00/11 по ул. Малая Соляная, 76 до опоры №2-02/3 по 3-му Веселому проезду, 19а; от опоры №2-00/13 по 3-му Веселому проезду, 7 до опоры №2-10/2 по 3-му Веселому проезду, 5; - капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-241 от пунктовой опоры №1-00/1, расположенной по ул. Свинцовая угол 3-го Рабочего проезда, до опоры №1-00/5, расположенной по ул. Свинцовая, д. 174, от опоры №1-00/5 до опоры №1-00/10 по ул. Рабочая, д. 209-219, от опоры №1-01/4, расположенной у дома №13, до опоры №1-01/7, расположенной у дома №168 по 3-му Рабочему проезду; - капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-441 от пунктовой опоры №1-00/1 до опоры №1-00/14 по ул. 2-я Садовая, д. 23-37; - капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-49 от пунктовой опоры №1-00/1 до опоры №1-00/6 по ул. Шевченко, д. 47-61; - капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1046 от пунктовой опоры №1-00/1 по ул. Посадского, д.33 до опоры №1-00/6 у дома №50 по ул. Большая Горная; от опоры №1-00/6 до опоры №1-00/9 по ул. Большая Горная, д.40-50. |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 6 149 830 (Шесть миллионов сто сорок девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 80 копеек., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 10 | Код ОКПД 2 | 42.22.22.140 |
| 11 | Код ОКВЭД 2 | 42.22 |
| 12 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 13 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 21.06.2021 года с 09:00 до 06.07.2021 года до 10:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru |
| 14 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| 15 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена. В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки. Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. |
| 16 | Место, дата и время начала срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 Дата начала срока подачи заявок: с 21.06.2021года с 09:00 часов (время местное МСК+1) |
| 17 | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 06.07.2021 года 10:00 часов (время местное, МСК +1) |
| 18 | Обеспечение заявки | Не установлено |
| 19 | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
| 20 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 21 | Отказ от проведения Закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе |