Приложение № 1

к договору № 2150 М от 29 июня 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ПромЭлектроника СП» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _____________________Д.А. Сидоров_ |  |  | ____________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ "__________________ 20__ г. |  |  | "______"_________________20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИе

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021 год пункт 3.14. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | 4 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП расположенной по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 «Б» до места врезки в КЛ -0,4кВ направления к ВРУ жилого дома и ВРУ нежилых помещений (I очередь жилой застройки) по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 50/60 «А». |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Прокладка 2-х КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП расположенной по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 «Б» до места врезки в КЛ -0,4кВ направления к ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 50/60 «А». кабелем АСБ-1-4х95мм2, общей протяженностью 100 метров. 2.2 Прокладка 2-х КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП расположенной по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 «Б» до места врезки в КЛ -0,4кВ направления к ВРУ нежилых помещений по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 50/60 «А». кабелем АСБ-1-4х95мм2, общей протяженностью 100 метров. 3. Благоустройство. Все работы вести согласно проекту шифр: 09-06-21-ЭС «4 КЛ-0,4 кВ новой ТП расположенной по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 «Б» до места врезки в КЛ -0,4кВ направления к ВРУ жилого дома и ВРУ нежилых помещений (I очередь жилой застройки) по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 50/60 «А» |
| Сроки выполнения работ | С 29.06.2021 года по 15.07.2021 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект шифр: 09-06-21-ЭС «4 КЛ-0,4 кВ новой ТП расположенной по адресу: ул. Астраханская, д. 50/60 «Б» до места врезки в КЛ -0,4кВ направления к ВРУ жилого дома и ВРУ нежилых помещений (I очередь жилой застройки) по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 50/60 «А» |
| Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 года №903н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». ПУЭ. Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |