## Форма 2П
Приложение № 2 к договору № 2185 П от "10" августа 2021г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  | Первый заместитель
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н.Куликов |  |  |  | _____________Е.Н.Стрелин
"_____"_________________2021г. |  |  |  | "_____"_________________2021г.
Смета №
на рабочую документацию
Проектирование оборудования в ТП 20, ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" (2-я жилая группа). (камеры: КСО-394-03-2шт) Проектирование двух КЛ-10кВ, от РУ-10кВ ТП 20 до РУ-10кВ ТП водогрейной котельной, ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы" (2-я жилая группа).
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Установка камер: КСО-394-03 (2шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,118964(млн.руб) Сбаз=0,118964/8,64*1=0.013768981(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.013768981 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.59 * 0.7 * 0.85 | 3384.34
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.59
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
2 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.2 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=200 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (7763 руб + 42 руб * 200) * 2 * 0.6 * 4.59 * 1.1 * 1.4 | 137099.74
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.59
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 1.5% + 2.5% + 17.0% + 5.5% + 2.5% + 8.0% + 5.0% + 10.0%) = 100%
3 | Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) * 1 * 0.50 * 4.59 | 1836
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек = 4.59
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
4 | Итого по смете: |  |  |  | 142320.08
5 | Сбор исходных данных |  |  | 10% от п.4 | 14232.01
6 | Итого без НДС |  |  | Сумма от п.4 - 5 | 156552.09
7 | НДС |  |  | 20% от п.6 | 31310.42
8 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.6-7 | 187862.51
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
_____________________ГолахО.И.
Проверил:
_____________________Шокурова Ю.Н.