Приложение № 1

к договору   № 2249М от 15.11.2021г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ____________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " _____________ 20__ г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Основание для выполнения работ | План реализации инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Строительство сооружения для защиты спецтехники от атмосферных осадков по адресу: г. Саратов, проспект Энтузиастов, 64А |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения работ. 2. Бурение котлованов d=300мм, глубиной 3 м 3. Монтаж опорных стоек из трубы d=300 мм с устройством бетонных фундаментов. 4. Монтаж металлоконструкций 5. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа 6. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-15 7. Вывоз грунта и строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | с 15.11.2021 г. – 30.12.2021 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 6.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Бетон. Марка М400. Плотность – 2430 кг/м3. Водонепроницаемость – w6-w12. Подвижность от П3 до П5. Жесткость Ж2-Ж4. Морозостойкость F-300. Швеллер 16,0 Ух12000 ст3сп-5 ГОСТ 8240 89. Ширина стенки – 160 мм; Высота полочки – 64 мм; Толщина стенки – 5 мм; Толщина полок (граней) – 8,4 мм; Сталь Ст3сп5; вес 1 метра погонного 14,2 кг. Балка 30,0 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 ст3сп/пс5. Номер двутавра 30Б1. Размеры двутавра, ширина х высота х толщина стенки х толщина:149 х 298 х 5,5 х 8. Толщина стенки СТО АСЧМ 20-93мм. Сталь Ст3сп5. вес 1 метра погонного 32 кг. Труба стальная d=300 ГОСТ 10704-91 Краска МА-15 или эквивалент. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 26%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С 64-1 40с. Степень перетира не более 90 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Условная светостойкость пленки не менее 2ч. Лист стальной профилированный t=7 мм |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |