**Смета**

**Ремонт учебного класса в административном здании по ул. Белоглинская 40**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ и затрат | Ед.из | Кол. | Цена | Сумма |
| **Раздел: работа** | | | | | |
| 1 | Демонтаж/монтаж линолеума | м2 | 60 | 150,00 | 9000,00 |
| 2 | Демонтаж деревянных/монтаж оконных блоков из ПВХ 1,36х1,46 (работа и материал) | шт. | 2 | 17120,00 | 34240,00 |
| 3 | Установка подоконников, отливов, откосов (работа и материал) | шт. | 5 | 2140,00 | 10700,00 |
| 4 | Штукатурка стен гипсовой штукатуркой и шпатлевка | м2 | 5 | 500.00 | 2500,00 |
| 6 | Окраска стен акриловой водно-дисперсинной краской | м2 | 515 | 50.00 | 25750,00 |
| 7 | Окраска поверхностей батарей отопления эмалью ПФ-115 | м2 | 2.5 | 267,50 | 535,00 |
| 8 | Демонтаж панелей (линейных) ЩО-70 из помещения | шт. | 3 | 1605,00 | 4815,00 |
| 10 | Монтаж вакуумного выключателя тип:EasiPactEXE 10/20/630/210 | шт. | 1 | 24465,00 | 24465,00 |
| 11 | Демонтаж розетки одноместной, монтаж розетки 2-х местной | шт. | 5 | 270,00 | 1350,00 |
| 12 | Демонтаж точечных светильников, монтаж светильников светодиодных СПУ-30-300 | шт. | 14 | 270,00 | 3780,00 |
| 13 | Монтаж кабеля ВВГ 3х2.5 от ЩРН до розетки 2-х местной | м.п. | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 14 | Изготовление и монтаж новых стеклянных окошек в двери камер КСО | шт. | 6 | 2300,00 | 13800,00 |
| 15 | Окраска алюминиевых шин 50х5 | м2 | 0.45 | 500.00 | 500,00 |
| 16 | Окраска оборудования снаружи и внутри | м2 | 67.5 | 500.00 | 33750,00 |
| 17 | Монтаж кабель-канала 20х10, 40х40 | м | 10 | 120.00 | 1200.00 |
| 18 | Монтаж кабеля ВВГ 3х2.5, 3х4 | м | 23 | 230.00 | 5290.00 |
| 19 | Монтаж щита распределительного ЩРв-П-6 iek | шт. | 1 | 1300,00 | 1300,00 |
| 20 | Демонтаж ПР держателей/монтаж ПН держателей | шт. | 6 | 250,00 | 1500,00 |
| **Итого по работам без ндс : 175225.00** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: Материалы** | | | | | |
| 1 | Линолеум 32 клас | м2 | 60 | 460,00 | 27600,00 |
| 3 | Штукатурка гипсовая МП-75 30 кг. | шт. | 2 | 428,00 | 856,00 |
| 4 | Штукатурка гипсовая МП-75 30 кг. | шт. | 1 | 449,00 | 449,00 |
| 6 | Акриловая водно-дисперсионная краска | лит. | 60 | 216,00 | 12960,00 |
| 7 | Колер для водно-дисперсионной краски | шт. | 46 | 53,00 | 2438,00 |
| 8 | Грунтовка 30 л | шт. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
| 9 | Клей для линолеума | шт. | 2 | 3236,00 | 6472,00 |
| 10 | Дюбель-гвоздь 6х60 100шт | шт. | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 11 | Светильник светодиодный СПУ-30-300 | шт. | 14 | 722.00 | 10108,00 |
| 12 | Провод силовой ПуГВ иг(А) LS 1х0.75 бел. | м.п. | 50 | 9,96 | 498,00 |
| 13 | Хомут 160х2.6 мм бел. | упак. | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 14 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В | шт. | 1 | 115.00 | 115,00 |
| 15 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В | шт. | 1 | 115.00 | 115,00 |
| 16 | Кнопка зеленая SB-7 Пуск 1з+1р 22мм | шт. | 1 | 146.00 | 146,00 |
| 17 | Кнопка красная SB-7 Пуск 1з+1р 22мм | шт. | 1 | 146.00 | 146,00 |
| 18 | Выключатель автоматический двухполюсный 6А С ВА47-29 | шт. | 1 | 351.00 | 351,00 |
| 19 | Бокс КМПн ¼ с дверцей PROxima | шт. | 1 | 163.00 | 163,00 |
| 20 | Базовый спец. EasyPact EXE 10/20/630/210 | шт. | 1 | 189543.00 | 188109,50 |
| 21 | Катушка FX/MX1/MX2 200-250в AC/DC | шт. | 2 | 5424.50 | 10849,00 |
| 22 | Дополнительный блок из 4 блок-контактов | шт. | 1 | 7401.00 | 7401,00 |
| 23 | Блок клемм 47074 | шт. | 4 | 894.75 | 3579,00 |
| 24 | Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-29 | шт. | 1 | 156.00 | 156,00 |
| 25 | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 | шт. | 17 | 87.67 | 1490,50 |
| 26 | Щит распределительный встраиваемый ЩРа-П-6 | шт. | 1 | 472.00 | 472,00 |
| 27 | Выключатель автоматический двухполюсный 25А С ВА47-29 | шт. | 1 | 306.00 | 306,00 |
| 28 | Выключатель автоматический дифференциальный АД-12 | шт. | 1 | 823.00 | 823,00 |
| 29 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 -0.660 плоский | м. | 6 | 136.10 | 817.00 |
| 30 | Кабель канал 20х10мм белый ЭЛЕКОР | м. | 4 | 36.00 | 144.00 |
| 31 | Кабель канал 40х40мм белый ЭЛЕКОР | м. | 6 | 136.10 | 776.00 |
| **Итого по материалам без ндс: 278970.00** | | | | | |
| **454195.00** | | | | | |

**Составил: ИП Мишагин С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Смета**

**Ремонт кабинета № 402 в административном здании по ул. Белоглинская 40**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ и затрат | Ед.из | Кол. | Цена | Сумма |
| **Раздел: работа** | | | | | |
| 1 | Демонтаж/монтаж линолеума | м2 | 20 | 250,00 | 5000,00 |
| 2 | Ремонт потолка «Армстронг» | м2 | 9.2 | 200,00 | 1840,00 |
| 3 | Окраска стен акриловой водно-дисперсинной краской | м2 | 38 | 50.00 | 1900,00 |
| 4 | Окраска поверхностей батарей отопления эмалью ПФ-115 | м2 | 2 | 267,50 | 535,00 |
| 5 | Герметизация трещин и швов на окнах ПВХ | м. | 13 | 270,00 | 3510,00 |
| 6 | Монтаж розетки 2-х местной | шт. | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 7 | Демонтаж светильников ЛВО 4х9, монтаж светильников светодиодных СПУ-30-300 | шт. | 5 | 470,00 | 2350,00 |
| 8 | Ремонт бетонной стяжки | м2 | 2 | 1500.00 | 3000,00 |
| **Итого по работам без ндс : 18355.00** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздел: Материалы** | | | | | |
| 1 | Линолеум 32 клас | м2 | 20 | 860,00 | 17200,00 |
| 6 | Акриловая водно-дисперсионная краска | лит. | 20 | 216,00 | 4320,00 |
| 7 | Колер для водно-дисперсионной краски | шт. | 8 | 53,00 | 424,00 |
| 24 | Розетка внутренняя двойная | шт. | 1 | 156.00 | 156,00 |
|  | Краска ПФ-115 | шт. | 1 | 350 | 350.00 |
| **Итого по материалам без ндс: 22450.00** | | | | | |
| **ИТОГО: 40805.00** | | | | | |

**Составил: ИП Мишагин С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**