Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение запроса цен в электронной форме на право заключения договора

поставки электроматериалов

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока, установленного Производителем Товара.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС – 004/2011), а также ГОСТам: Р 51853-2001, 17242-86, 9581-80, 7386-80, 17717-79, Р 52726-2007, 5862-79, 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001), 20493-2001, 22261-94.

В целях подтверждения соответствия Товара требованиям ТР ТС 004/2011, ГОСТам при поставке Товара Поставщик представляет Заказчику товаросопроводительные документы (сертификаты соответствия, декларации о соответствии).

Требования к маркировке, упаковке Товара

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Товар должен быть передан в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Способ укладки и транспортировки электроустановочных изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и при погрузке/разгрузке, а также от воздействия осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество Товара | Начальная (максимальная) цена за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Траверса ТН-9 | шт. | 150 | 910,05 |
| 2 | Хомут Х-10 | шт | 150 | 371,45 |
| 3 | РПС-2/1Л У3 (250А, левый привод) | шт. | 52 | 3 428,32 |
| 4 | РПС-2/1П У3 (250А, правый привод) | шт. | 52 | 3 428,32 |
| 5 | РПС-4/1Л У3 (400А, левый привод) | шт | 52 | 4 918,21 |
| 6 | Рубильник РПС-4/1П У3 (400А, прав.привод) | шт. | 52 | 4 918,21 |
| 7 | Рубильник РС-6П 630А | шт. | 40 | 8 746,81 |
| 8 | ЯБПВУ-100А IP54 (с ПН-2) | шт. | 3 | 2 423,10 |
| 9 | ЯБПВУ-250А IP54 (с ПН-2) | шт. | 3 | 4 188,28 |
| 10 | Выключатель нагрузки ВНА 10/630 П з И2 УХЛ2 | шт | 12 | 27 148,34 |
| 11 | Колпачок КП-18 | шт | 300 | 4,22 |
| 12 | Крюк КН-18 | шт | 75 | 163,14 |
| 13 | Коврик диэлектрический 750х750 мм | шт. | 9 | 570,54 |
| 14 | Лента оградительная (упак. 5 шт.) ЛСО-50х250 | шт | 15 | 654,53 |
| 15 | Штанга оперативная ШОУ-15 | шт. | 6 | 1 311,00 |
| 16 | Приспособление для прокола кабеля ППК-10 | шт | 3 | 39 264,45 |
| 17 | Мегаомметр ЭС0202/2Г | шт | 16 | 22 011,03 |
| 18 | Указатель высокого напряжения УВН-10 Д световая индикация | шт | 6 | 2 396,28 |
| 19 | Токоизмерительные клещи М266 | шт. | 6 | 555,98 |
| 20 | Указатель высокого напряжения УВНУ-10 Д универс. (светозвук. индикация встроен. источник питания) | шт | 5 | 2 835,74 |
| 21 | Розетка 1м с з/к 16А 250В белая | шт. | 30 | 71,32 |
| 22 | Розетка 1м с з/к IP20 16А белая | шт. | 30 | 57,47 |
| 23 | Выкл. 1-кл. о/у IP20 10А, белый | шт. | 45 | 41,57 |
| 24 | Выключатель 1 кл. 10А белый | шт. | 60 | 57,00 |
| 25 | Выключатель 2 кл. 10А белый | шт. | 55 | 61,49 |
| 26 | Лампа Б 95W Е27 | шт. | 650 | 12,06 |
| 27 | Лампа ЛОН 60Вт Е27 | шт. | 450 | 12,06 |
| 28 | Лампа МО 36В 40Вт | шт. | 550 | 14,66 |
| 29 | Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60Вт IP54 | шт. | 150 | 285,59 |
| 30 | Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60Вт IP54 | шт. | 150 | 285,59 |
| 31 | Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе) | шт | 150 | 323,34 |
| 32 | Расп. коробка ОП с крышкой 100х100х55мм IP54 | шт. | 180 | 58,57 |
| 33 | Труба гофр.ПНД d 16 с зондом (100 м) легкая | м. | 450 | 9,74 |
| 34 | Крепеж-клипса для трубы 16 мм (100шт) | шт. | 3 400 | 1,62 |
| 35 | Лампа L18/640 G13 | шт. | 150 | 43,57 |
| 36 | Лампа накал. R63 60W 230V E27 | шт | 35 | 70,78 |
| 37 | Лампа накаливания R50 40W E14 | шт | 160 | 65,87 |
| 38 | Светодиодная панель 595х595 Призма 19 мм встр. 3000 лм 36 Вт 6500 К | шт. | 185 | 614,34 |
| 39 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка С | шт. | 185 | 192,05 |
| 40 | Бокс КМПн 1/2 для наружой установки IP20 | шт. | 125 | 23,64 |
| 41 | Наконечник ТА 16-8-5,4 | шт. | 220 | 8,59 |
| 42 | Наконечник ТА 25-8-7 | шт. | 100 | 12,52 |
| 43 | Наконечник ТА 35-10-8 | шт. | 100 | 13,66 |
| 44 | Наконечник ТА 50-10-9 | шт. | 150 | 17,08 |
| 45 | Наконечник ТА 70-10-12 | шт. | 100 | 22,72 |
| 46 | Наконечник ТА 95-12-13 | шт. | 50 | 25,63 |
| 47 | Наконечник ТА 120-12-14 | шт. | 200 | 34,55 |
| 48 | Наконечник ТА 150-12-16 | шт. | 50 | 46,18 |
| 49 | Наконечник ТА 185-16-19 | шт. | 100 | 53,16 |
| 50 | Наконечник ТА 240-20-20 | шт. | 100 | 65,98 |
| 51 | Наконечник DTL-16 медно-алюминиевый кабельный | шт. | 50 | 46,30 |
| 52 | Наконечник DTL-25 медно-алюминиевый кабельный | шт. | 50 | 54,84 |
| 53 | Наконечник DTL-35 медно-алюминиевый кабельный | шт. | 150 | 72,62 |
| 54 | Наконечник DTL-50 медно-алюминиевый кабельный | шт. | 150 | 97,50 |
| 55 | Наконечник DTL-70 медно-алюминиевый кабельный | шт. | 200 | 120,35 |
| 56 | Наконечник DTL-95 медно-алюминиевый кабельный | шт. | 100 | 161,53 |
| 57 | Наконечник DTL-120 медно-алюминиевый кабельный | шт | 250 | 213,44 |
| 58 | Наконечник DTL-150 медно-алюминиевый кабельный | шт. | 150 | 263,75 |
| 59 | Наконечник DTL-185 медно-алюминиевый кабельный | шт. | 100 | 322,88 |
| 60 | Наконечник DTL-240 медно-алюминиевый кабельный | шт. | 100 | 276,86 |
| 61 | Наконечник ТМ 16-8-6 | шт. | 120 | 20,96 |
| 62 | Наконечник ТМ 25-8-7 | шт | 120 | 25,08 |
| 63 | Наконечник ТМ 35-10-10 | шт | 188 | 48,77 |
| 64 | Наконечник ТМ 50-12-11 | шт | 120 | 52,75 |
| 65 | Наконечник ТМ 70-10-13 | шт | 90 | 61,45 |
| 66 | Наконечник ТМ 95-10-15 | шт | 90 | 105,98 |
| 67 | Губка ПН2-250-У3 | шт | 60 | 233,80 |
| 68 | Губка ПН2-400-У3 | шт. | 60 | 378,86 |
| 69 | Губка ПН2-630 медн. | шт | 36 | 408,20 |
| 70 | Основание с держателем к ППН-41 | шт | 18 | 3 466,21 |
| 71 | ПН2-100 31,5А | шт | 120 | 80,64 |
| 72 | ПН2-100 100А | шт. | 450 | 79,93 |
| 73 | ПН2-250 160А | шт. | 120 | 110,75 |
| 74 | ПН2-250 200А | шт. | 120 | 110,75 |
| 75 | ПН2-250 250А | шт. | 450 | 110,75 |
| 76 | ПН2-400 400А | шт. | 120 | 184,12 |
| 77 | ПН2-600 630А | шт. | 60 | 385,38 |
| 78 | Удлинитель на катушке 4х30м с заземл. 16А IP44 термопредохранитель ПВС 3х2.5 | шт | 3 | 5 032,27 |
| 79 | Удлинитель на катушке 4х30м термопредохранитель ПВС 3х0.75 | шт | 3 | 7 628,51 |
| 80 | Удлинитель 5 гнезд, 5м., с з/к ПВС 3,1мм2 16А | шт. | 6 | 489,22 |
| 81 | Хомут 3,6х150мм нейлон (черный) (100шт) | упак | 320 | 61,49 |
| 82 | Хомут 3,6х200мм нейлон (черный) (100шт) | упак | 300 | 88,46 |
| 83 | Хомут 3,6х250мм нейлон (черный) (100шт) | упак | 250 | 88,22 |
| 84 | Хомут 3,6х300мм нейлон (черный) (100шт) | упак | 200 | 120,20 |
| 85 | Хомут 4,8х450мм нейлон (черный) (100шт) | упак | 200 | 280,49 |
| 86 | Хомут 3,6х100мм нейлон (черный) (100шт) | упак | 200 | 46,36 |
| 87 | Шина АД 31Т 4х30 (4м) | м. | 600 | 165,58 |
| 88 | Вилка кабельная IP67 16А 3Р+РЕ 380В | шт | 5 | 258,89 |
| 89 | Розетка 225 переносная 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 | шт. | 5 | 294,40 |
| 90 | Вилка угловая с ушком с/з белая 16А 250В | шт. | 5 | 39,10 |
| 91 | Клемма трехпроводная 221-613 WAGO | шт | 2 000 | 76,51 |
| 92 | Предохранитель ПН 01-10 У3 | шт. | 50 | 671,89 |
| 93 | Плавкая вставка ВПБ6-6 0,63А 250В упак 10шт. | упак | 20 | 77,81 |
| 94 | Площадка монтажная под винт ПМО 15*10 (ч) (100шт.) | упак | 10 | 103,16 |
| 95 | Лоток перфорированный 50*50*3000 (3м) | шт. | 4 | 829,75 |
| 96 | Лоток неперф. 50x100x3000 (сталь оц. по методу Сендзимира) | шт | 4 | 1 087,62 |
| 97 | Наконечник-гильза НГИ2 6,0-14 с изолированным фланцем (черный) (100 шт) | упак | 5 | 314,38 |
| 98 | Наконечник-гил. НГИ2 4,0-12 с изол. фланц. (сер) | упак | 2 | 244,67 |
| 99 | Джек RJ-45 8P-8C CAT5e | шт. | 300 | 9,29 |
| 100 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м) легкая (Бухты по 100м) | м. | 500 | 8,30 |
| 101 | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) легкая (Бухта по 100м) | м. | 1 000 | 11,02 |
| 102 | Крепеж-клипса для трубы 20 мм (100шт) | шт. | 2 200 | 1,85 |
| 103 | Ограничитель перенапряжений TER_CBunit_SA6_RT(7.2) | шт | 45 | 5 518,22 |
| 104 | Ограничитель перенапряжений TER_CBunit_SA10_RT(10.5) | шт | 45 | 5 276,78 |
| 105 | Лампа светодиодная НЛ-LED-А55 - 10 Вт-220 В -4000 К–E27 (55х98мм) | шт. | 325 | 48,40 |
| 106 | Патрон ПТ 1.1-10-20-31,5 У3 | шт. | 5 | 397,84 |
| 107 | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | шт. | 3 | 517,30 |
| 108 | Патрон ПН 0.1-10 УХЛ3 | шт | 10 | 394,94 |
| 109 | ПН2-100 31,5А медь | шт | 370 | 160,46 |
| 110 | ППНН-33 габ.0, 50А | шт | 25 | 173,74 |
| 111 | ППНН-33 габ.0, 100А | шт. | 79 | 153,31 |
| 112 | ПН2-100 100А медь | шт | 980 | 158,22 |
| 113 | ПН2-250 160А медн | шт | 510 | 301,35 |
| 114 | ПН2-250 200 А медн | шт | 80 | 301,35 |
| 115 | ПН2-250 250А медь | шт | 560 | 298,08 |
| 116 | ПН2-400 400А медь | шт | 302 | 668,14 |
| 117 | Сигнализатор напряжения СНИКМ 6-10Э | шт | 34 | 1 555,72 |
| 118 | Прибор УПК-04 М | шт | 2 | 91 770,00 |
| 119 | Изолятор ИО-10-3,75 1 У3 | шт. | 67 | 329,39 |
| 120 | Колпачок КП-18 для ТФ-20 (КП-5А) | шт. | 60 | 4,05 |
| 121 | Наконечник ТМ 50-8-11 | шт | 94 | 50,55 |
| 122 | Наконечник ТМ 10-6-5 | шт | 25 | 16,92 |
| 123 | Наконечник ТМ 6-6-4 | шт | 25 | 7,88 |
| 124 | Выключатель 1-кл. открытой установки IP54 10А | шт. | 90 | 116,09 |
| 125 | Светильник НБП 02-60-030 (ПСХ-60, черный) | шт | 60 | 176,12 |
| 126 | Труба гофр.ПНД d 16 с зондом (100 м) легкая (Бухты по 100м) | м. | 400 | 9,34 |
| 127 | Труба гофр.ПНД d 25 с зондом (75 м) легкая (Бухты по 75м) | м. | 200 | 18,31 |
| 128 | Крепеж-клипса для трубы 25 мм (100шт) | шт. | 200 | 2,36 |
| 129 | Изолента 19х20 ПВХ синяя | шт | 160 | 29,56 |
| 130 | Лампа Б 60W Е27 | шт. | 972 | 11,34 |
| 131 | Лампа Б 95W Е27 | шт. | 450 | 11,34 |
| 132 | Лампа ДРВ 250 Вт Е40 | шт | 25 | 266,47 |
| 133 | Лампа с/д 40Вт E40 3600Лм холодный 230 V/50Hz 6500К | шт | 10 | 385,48 |
| 134 | Лампа светодиодная 7W E27 3000K 230V A60 | шт | 100 | 131,10 |
| 135 | Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) | шт. | 100 | 340,86 |
| 136 | Розетка 1м без з/к IP20 10А белая | шт. | 125 | 44,80 |
| 137 | Заземление переносное ЗПЛ-1 Д для ВЛ до 1кВ 16кв.мм | шт | 3 | 6 489,45 |
| 138 | Переносное заземление ПЗРУ-2 для РУ до 1000В (сеч.50мм) | шт | 10 | 4 151,50 |
| 139 | Заземление переносное ЗПЛ-10 Д для ВЛ до 10кВ 25кв.мм | шт | 2 | 9 077,31 |
| 140 | Выключатель нагрузки ВНА 10/630 Л з И2 УХЛ2 | шт | 3 | 26 017,16 |
| 141 | Мультиметр M266 | шт | 12 | 415,93 |
| 142 | Указатель высокого напряжения УВН (СЗ)-6-10 | шт | 9 | 920,00 |
| 143 | Фазоуказатель однополюсный УВНФ-10 СЗ до 10кВ | шт | 7 | 6 249,10 |
| 144 | Предохранитель ПКТ 102-10-40-31,5 УХЛ3 | шт | 70 | 1 220,87 |
| 145 | ПН2-100 50А медь | шт | 128 | 160,46 |
| 146 | Контакт основания ПН2-100 медь | шт | 50 | 120,59 |
| 147 | Контакт основания ПН2-250 медь | шт | 110 | 312,24 |
| 148 | Контакт основания ПН2-400 медь | шт | 110 | 524,29 |
| 149 | Контакт основания ПН2-630 | шт. | 54 | 678,33 |
| 150 | Авт. выкл. ВА47-100 3Р 100А 10кА х-ка С | шт. | 35 | 1 115,22 |
| 151 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С | шт. | 65 | 345,58 |
| 152 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка С | шт. | 110 | 231,07 |
| 153 | Рубильник РБ-4 400А | шт. | 12 | 6 103,10 |
| 154 | Выключетель-разъединитель ВР32-37В 31250 400А | шт. | 9 | 2 634,79 |
| 155 | Выключатель-разъединитель ВР32-35В 31250 250А | шт. | 9 | 1 803,10 |
| 156 | Наконечник JG-10 медный луженый кабельный | шт. | 20 | 13,60 |
| 157 | Наконечник JG-16 медный луженый кабельный | шт. | 20 | 16,15 |
| 158 | Наконечник JG-25 медный луженый кабельный | шт. | 10 | 22,98 |
| 159 | Наконечник JG-35 медный луженый кабельный | шт. | 10 | 29,24 |
| 160 | Лампа ЛЛ 36Вт 36/765 220В 6500К 2500Лм G13 | шт. | 75 | 51,30 |
| 161 | Шина АД 31Т 3х30 (4м) | м. | 8 | 118,28 |
| 162 | Хомут 2,5х150мм нейлон (белый) (100шт) | упак | 20 | 36,17 |
| 163 | Кабель-канал 25х16 (84 м) белый | м | 10 | 27,52 |
| 164 | Кабель-канал 15х10 (200 м) белый | м | 4 | 13,33 |
| 165 | Изолента ПВХ 0,15х19мм красная 20м | шт. | 5 | 37,15 |
| 166 | Изолента ПВХ 0,15х19мм желтая 20м | шт. | 5 | 37,15 |
| 167 | Изолента ПВХ 0,15х19мм зеленая 20м | шт. | 5 | 37,15 |
| 168 | Изолента ПВХ 0,15х19мм желто/зеленая 20м | шт. | 5 | 42,50 |
| 169 | Изолента ПВХ 0,15х19мм черная 20м | шт. | 80 | 37,15 |
| 170 | Указатель напряжения ПИН-90М (50-1000В) | шт. | 100 | 125,64 |
| 171 | Коврик диэлектрический 1000х1000 мм | шт | 10 | 1 655,16 |
| 172 | Устройство контактное потенциальное АР-500 (А-рамка) | шт | 1 | 42 600,95 |
| 173 | Конденсатор 75-40А 40мкФ 5000в | шт | 3 | 9 688,29 |
| 174 | Лампа Б 75W Е27 | шт. | 462 | 11,34 |
| 175 | Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) | шт. | 10 | 305,13 |
| 176 | Светильник НПБ1201 белый/овал 100Вт IP54 | шт. | 30 | 394,09 |
| 177 | ПН2-100 40А медь | шт | 60 | 160,46 |
| 178 | ПН2-250 250А медь | шт | 180 | 298,08 |
| 179 | ППНН-39 габ.3, 630А | шт. | 3 | 1 119,33 |
| 180 | ППНН-33 габ.00, 50А | шт | 12 | 145,73 |
| 181 | ППНН-33 габ.00, 63А | шт. | 12 | 145,73 |
| 182 | ППНН-33 габ.00, 100А | шт. | 12 | 145,73 |
| 183 | Клещи токоизмерительные АТК-2200 | шт | 1 | 48 493,89 |
| 184 | Указатель напряжения УВНУ-10-2М | шт | 4 | 1 068,47 |
| 185 | Лампа Б 40Вт Е27 | шт. | 250 | 11,56 |
| 186 | Лампа Б 75W Е27 | шт. | 200 | 11,56 |
| 187 | Лампа ЛОН 25Вт Е27 A50 | шт. | 50 | 11,56 |
| 188 | Лампа L18/765 G13 | шт. | 600 | 41,76 |
| 189 | Лампа ДРЛ 125 Вт Е40 | шт. | 20 | 150,03 |
| 190 | Лампа ДРЛ 250 Вт Е40 | шт. | 20 | 183,36 |
| 191 | Лампа ДРЛ 400 Вт Е40 | шт | 20 | 230,06 |
| 192 | Лампа люм. компакт SPC 20Вт Е27 спиральная 4000К ТЗ | шт | 200 | 139,71 |
| 193 | Лампа R80 60W 240V E27 зеркальная | шт. | 50 | 132,11 |
| 194 | Лампа накал. R63 60W 230V E27 | шт | 100 | 63,63 |
| 195 | Лампа R50 60W 230V E14 | шт. | 200 | 60,25 |
| 196 | Лампа с/д 5вт Е27 белый шар | шт | 200 | 49,42 |
| 197 | Лампа с/д G45 5Вт 240В 4000К 450Лм E14 шар | шт | 100 | 54,08 |
| 198 | Лампа с/д 12вт E27 теплый | шт | 150 | 61,02 |
| 199 | Стартер 4-22Вт импорт | шт. | 200 | 13,73 |
| 200 | Стартер 4-65W импорт | шт. | 200 | 11,76 |
| 201 | Выкл. 2-кл. о/у IP20 10А, белый | шт. | 15 | 46,74 |
| 202 | Розетка 1м без з/к 10А 250В белая | шт. | 25 | 55,35 |
| 203 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С | шт. | 15 | 91,89 |
| 204 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С | шт. | 15 | 87,75 |
| 205 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С | шт. | 15 | 87,75 |
| 206 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка С | шт. | 15 | 183,78 |
| 207 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка С | шт. | 15 | 183,78 |
| 208 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С | шт. | 15 | 183,78 |
| 209 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С | шт. | 15 | 290,88 |
| 210 | УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА | шт. | 5 | 580,88 |
| 211 | УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА | шт. | 5 | 671,07 |
| 212 | УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА | шт. | 5 | 672,59 |
| 213 | Вилка прямая с/з белая 16А 250В | шт. | 20 | 38,07 |
| 214 | Колодка розеточная 4 гнезда 2П+3 16А 250В белая | шт. | 10 | 156,55 |
| 215 | Колодка розеточная 3 гнезда 2П+3 16А 250В белая | шт. | 10 | 127,45 |
| 216 | Светодиодный светильник LED ДПО 3017 36Вт 3200лм 4500К | шт | 50 | 359,35 |
| 217 | Лампа с/д 65Вт 230В 4000К E40 | шт | 10 | 873,83 |
| 218 | Светильник светодиодный консольный 100 Вт, 10 000 лм, 5000 К, 200-260 В, IP65 кривая света - широкая | шт | 20 | 3 046,08 |
| 219 | Светильник Профи Нео 90 М 3000К 120 PL-1802,0000,0090-30,120120 | шт | 18 | 8 640,00 |
| 220 | Лампа с/д A60 20Вт 220В 2700K 1900Лм Е27 | шт | 60 | 83,03 |
| 221 | Лампа светодиодная A60-10 Вт-230 В-3000 К-Е27, (60х106 мм) | шт | 100 | 50,52 |
| 222 | Лампа светодиодная FG45-7 Вт-230 В-3000 К–E27 | шт | 50 | 50,65 |
| 223 | Лампа Б 60W Е27 | шт. | 30 | 12,60 |
| 224 | Лампа светодиодная свеча 7 Вт-230 В -3000 К–E14 | шт | 100 | 50,65 |
| 225 | Лампа светодиодная шар 7 Вт-230 В-3000 К–E14 | шт | 20 | 50,65 |
| 226 | Лампа светодиодная свеча на ветру 7 Вт-230 В -3000 К–E14 | шт | 50 | 52,70 |
| 227 | Лампа светодиодная LED 10вт Е14 дневной матовая свеча | шт | 10 | 82,10 |
| 228 | Лампа ДС 40W Е14 свеча прозрачная | шт. | 150 | 13,62 |
| 229 | Лампа светодиодная LED 5вт 230в GU10 тепло-белая | шт | 60 | 94,46 |
| 230 | Лампа ЛЛ HE 21Вт 21/830 220В 3000К G5 PHILIPS | шт | 50 | 202,80 |
| 231 | Лампа люминесцентная HE 14W/840 G5 OSRAM 4050300464688 | шт. | 10 | 127,46 |
| 232 | Лампа с/д GX53 9 Вт 230В 3000К | шт. | 100 | 146,64 |
| 233 | Лампа с/д GX53-9 Вт-230 В-6500 К-Э, h=26 мм | шт | 20 | 146,64 |
| 234 | Патрон GX53 | шт | 20 | 53,45 |
| 235 | Светильник светодиодный консольный 50 Вт, 5000 лм, 5000 К, 200-260 В, IP65, Кривая света - широкая | шт | 10 | 1 721,41 |
| 236 | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) легкая (Бухта по 100м) | м. | 100 | 12,10 |
| 237 | Труба гофр.ПНД d 20 с зондом (100 м) легкая (Бухты по 100м) | м. | 100 | 14,78 |
| 238 | Крепеж-клипса для трубы 20 мм (100шт) | шт. | 200 | 2,03 |
| 239 | Рамка 2м (сл.кость) "Valena" | шт. | 1 | 77,83 |
| 240 | Выключатель 1-кл. открытой установки IP54 10А | шт. | 2 | 142,81 |
| 241 | Выключатель 2-кл. открытой установки IP54 10А | шт. | 1 | 159,88 |
| 242 | Розетка 1м с з/к IP54 16А | шт. | 3 | 151,97 |
| 243 | Колодка розеточная 3 гнезда 2П+3 c выкл. 16А 250В бел | шт. | 2 | 181,31 |
| 244 | Клемма трехпроводная 221-413 WAGO | шт | 200 | 33,82 |
| 245 | Клемма 5x 0,08 222-415 WAGO | шт | 100 | 47,93 |
| 246 | Изолента ПВХ 0,15х19мм черная 20м | шт. | 6 | 45,70 |
| 247 | Изолента ПВХ 0,15х19мм синяя 20м | шт. | 6 | 45,70 |
| 248 | Изолента ПВХ 0,15х19мм красная 20м | шт. | 6 | 45,70 |
| 249 | Изолента ПВХ 0,15х19мм белая 20м | шт. | 6 | 45,70 |
| 250 | Изолента ПВХ 0,15х19мм желто/зеленая 20м | шт. | 6 | 52,28 |
| 251 | Хомут 3,6х300мм нейлон (черный) (100шт) | упак | 3 | 135,32 |
| 252 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С | шт. | 5 | 101,21 |
| 253 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С | шт. | 5 | 101,21 |
| 254 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С | шт. | 2 | 105,97 |
| 255 | Выключатель диф.тока УЗО 2П 40А 30мА FH202 | шт. | 1 | 2 472,00 |
| 256 | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DSH201R 1п+N C40А 30мА тип АС (DSH201R C40 AC30) | шт | 1 | 4 524,00 |
| 257 | АВДТ 32 C16 30мА | шт. | 6 | 738,10 |
| 258 | АВДТ 32 C25 30мА | шт. | 6 | 738,10 |
| 259 | АВДТ 32 C32 30мА | шт. | 2 | 838,63 |
| 260 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С | шт. | 1 | 317,93 |
| 261 | ЩРН-24 (395х330х120) IP66 | шт. | 1 | 2 441,00 |
| 262 | Расп. коробка ОП с крышкой 100х100х55мм IP54, 8вх. | шт. | 6 | 90,00 |
| 263 | Удлинитель силовой УКз16-004 (4 места/30м ПВС 3х1,5) | шт | 2 | 2 500,52 |