Приложение № 1

к  договору   № 9КР от 21 декабря 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021г. п.10.10. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Здание производственной базы по адресу: проспект Энтузиастов, 64Д, строение 2 и 3. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Демонтаж/монтаж металлических дверей однопольных и двухпольных(ворот) 3. Сверление отверстий в ж/б конструкциях d= 20 мм, глубиной 200 мм 4. Демонтаж/монтаж оконных перегородок с отделкой откосов. 5. Установка подоконных досок из ПВХ в кирпичных стенах толщиной до 0,51 м |
| Сроки выполнения работ | С 21.12.2021 года по 31.12.2021 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» 4. Приказ МЧС России от 08.07.2002 №320 « Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» 5. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |