Приложение №

к  договору № 8КР от 21 декабря 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2021 г. п.10.10. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Здание производственной базы по адресу: проспект Энтузиастов, 64Д, 1-й этаж, строение 4. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля. 3. Ремонт стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону 4. Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату 5. Устройство покрытий: из плит древесностружечных 6. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 7. Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 8. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих 9. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее 10. Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля 11. Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |
| Сроки выполнения работ | С 21.12.2021 года по 31.12.2021 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. - 1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» 4. Приказ МЧС России от 08.07.2002 №320 « Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» 5. СП 71.13330.2017 Свод правил «Изоляционные и отделочные покрытия» 6. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 7. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 8. ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов» 9. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» 10. Правила устройства электроустановок 11. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Клей плиточный: стандарт/класс – С2ЕТ. Расход кг/м2 – 4. Жизнеспособность раствора – 2ч Сэндвич-панель: СПК 100х1500х3000 (минвата) с полимерным покрытием Труба напорная: из термостабилизированного полипропилена РР-RCT, номинальное давление 2,0 мПа, ЫВК 7,4, размер 25х3,5 Гирлянда светодиодная: «Стринг Лайт» 100 ламп (цвет белый) ПВХ- профиль ГОСТ 30673-2014 Тип А (3 мм) VEKA или KBE, шириной 70 мм. Коэффициент теплопередачи 0,609м2с/Вт Плиты древесно-стружечные: ГОСТ 34007-2016 многослойные и трехслойные: марка П-1, толщина 12 мм |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |