Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3 от «___»__________2021г.

Приложение № 1 к договору подряда № 2079П от «06» апреля 2021 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Заказчик Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | __________________А.Н. Куликов |  |  | __________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | «_____»__________________20__ г. |  |  | «_____»__________________20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| № п/п |  | Показатель | Содержание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель и основания проектирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Цель проектирования | Подготовка проектной, рабочей и сметной документации для строительства объектов электросетевого хозяйства с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя. |  |  |  |
| 1.2. |  | Основания для проектирования | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №9448-20-ип от 29.10.2020 года. Технические условия №9448-2 от 12.08.2021 года. |  |  |  |
| 2. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Наименование проектируемых объектов (титульный перечень) | Трансформаторная подстанция (ТП) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа. Линейные камеры КСО-394 в ТП-25. Кабельные линии 10 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до РУ-10 кВ ранее запроектированной ТП-20. Кабельные линии 10 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ранее запроектированной ТП-25. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №5. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №5. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №6. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №6. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №7. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №7. |  |  |  |
| 2.2. |  | Объем проектируемых мероприятий | 1. Строительство ТП № 19 (по Г.П.) по типу К-42-1000 с установкой трансформаторов необходимой мощности и монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ (камеры КСО-394) и РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70-1-03 – 6 шт.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа. 2. Установка в ТП-25 (по Г.П.) двух линейных камер КСО-394. 3. Строительство 2КЛ-10 кВ сечением 3х150 мм2 с бумажной изоляцией от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до РУ-10 кВ ранее запроектированной ТП-20 (по Г.П.), протяженностью ориентировочно 2х180 метров (точное расстояние определить проектной документацией). Строительство 2КЛ-10 кВ сечением 3х150 мм2 с бумажной изоляцией от ТП-19 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ранее запроектированной ТП-25 (по Г.П.), протяженностью ориентировочно 2х470 метров (точное расстояние определить проектной документацией), с применением ГНБ протяженностью ориентировочно 60 метров. 4. Строительство 2КЛ-0,4 кВ сечением от 200 до 500 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена от ТП № 19 (по Г.П.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №5, протяженностью ориентировочно 2х120 метров (точное расстояние определить проектной документацией). Строительство 2КЛ-0,4 кВ сечением от 200 до 500 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена от ТП № 19 (по Г.П.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №5, протяженностью ориентировочно 2х120 метров (точное расстояние определить проектной документацией). Строительство 2КЛ-0,4 кВ сечением от 200 до 500 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена от ТП № 19 (по Г.П.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №6, протяженностью ориентировочно 2х120 метров (точное расстояние определить проектной документацией). Строительство 2КЛ-0,4 кВ сечением от 200 до 500 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена от ТП № 19 (по Г.П.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №6, протяженностью ориентировочно 2х160 метров (точное расстояние определить проектной документацией). Строительство 2КЛ-0,4 кВ сечением от 200 до 500 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена от ТП № 19 (по Г.П.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-1 ж/дома №7, протяженностью ориентировочно 2х70 метров (точное расстояние определить проектной документацией). Строительство 2КЛ-0,4 кВ сечением от 200 до 500 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена от ТП № 19 (по Г.П.) по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа до ВРУ-2 ж/дома №7, протяженностью ориентировочно 2х120 метров (точное расстояние определить проектной документацией). |  |  |  |
| 2.3. |  | Описание проектируемой Трансформаторной подстанции | Одноэтажное кирпичное здание, состоящее из двух помещений трансформаторных камер, помещения РУ-10 кВ, помещения РУ-0,4 кВ. |  |  |  |
| 2.4. |  | Кадастровый номер и местоположение земельного участка для строительства Трансформаторной подстанции | 64:48:040442:191, г. Саратов, Ленинский район, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы», 3-я жилая группа. |  |  |  |
| 2.5. |  | Идентификационные признаки Трансформаторной подстанции | Назначение | Объект производственного назначения. |  |  |
|  |  |  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не относится. |  |  |
|  |  |  | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не относится. |  |  |
|  |  |  | Пожарная и взрывопожарная опасность | Определить при проектировании в соответствии с 123-ФЗ от 22.07.2008. |  |  |
|  |  |  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Отсутствуют. |  |  |
|  |  |  | Уровень ответственности | Нормальный. |  |  |
| 2.6. |  | Этапы выполнения работ | 1.Предпроектное обследование территории. 2. Выполнение инженерных изысканий. 3. Выбор места размещения (трассы). 4. Подготовка проектной документации. 5. Подготовка рабочей документации. 6. Подготовка сметной документации. 7. Согласование проектной, рабочей и сметной документации с Заказчиком, заинтересованными лицами и органами (при необходимости). Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении необходимых согласований. |  |  |  |
| 2.7. |  | Сроки выполнения работ | С «06» апреля 2021 года по «14» сентября 2021 года. |  |  |  |
| 3. Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 1. План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. 2. Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, ж/к «Городские просторы» (3-я жилая группа). 3. Правоустанавливающие документы на земельный участок; 4. Градостроительный план земельного участка; 5. Иные исходные данные, имеющиеся у Заказчика (при необходимости). |  |  |  |
| 3.2. |  | Исходные данные, получаемые Подрядчиком самостоятельно | 1. Сведения и документы из ЕГРН. 2. Материалы инженерных изысканий из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 3. Данные о наличии пунктов государственной геодезической сети. 4. Иные необходимые документы и сведения. |  |  |  |
| 4. Результат работ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Результат работ | 1.Технический(ие) отчет(ы) по результатам инженерных изысканий: в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» (скан-копия технического(их) отчета(ов) в 1 (одном) экземпляре; В формате «dwg» (топографические планы (графическое приложение к техническому отчету о выполненных инженерно-геодезических изысканиях) в 1 (одном) экземпляре. 2. Проектная документация в отношении Трансформаторной подстанции (здания) в бумажной форме в составе разделов: -Раздел 1 «Пояснительная записка» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 3 «Архитектурные решения» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 6 «Проект организации строительства» в 2 (двух) экземплярах; -Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в 1 (одном) экземпляре; -Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта» в 1 (одном) экземпляре. В электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре, в формате «dwg» в 1 (одном) экземпляре. 3. Рабочая документация в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре, в формате «dwg» в 1 (одном) экземпляре. 4.Сметная документация на строительно-монтажные работы: в бумажной форме в 2 (двух) экземплярах; в электронной форме: в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре. |  |  |  |
| 4.2. |  | Требования к оборудованию, используемому при инженерных изысканиях | Средства измерений, используемые для производства работ должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованиями нормативных документов. |  |  |  |
| 4.3. |  | Требования к содержанию технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий: | 1. Технический(ие) отчет(ы) должен(ы) содержать все необходимые сведения для подготовки проектной и рабочей документации, указанной в п. 4.1 настоящего Технического задания. 2. Обязательным приложением к техническому(им) отчету(ам) является Программа инженерных изысканий. 3. Топографические планы выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. территории. Система координат – местная. Система высот – Балтийская, 1997г. 4. Нанести на топографические планы границы земельных участков в соответствии со сведениями ЕГРН. При наличии красных линий, отразить на топографических планах их местоположение. На подземных и надземных коммуникациях указать их технические характеристики, провести сверку и уточнение их местоположения в эксплуатирующих организациях. |  |  |  |
| 4.5. |  | Требования к содержанию рабочей документации | Рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах, в соответствии с которой осуществляется строительство (реконструкция) проектируемых объектов. Рабочая документация содержит архитектурные, технические и технологические решения в отношении проектируемых объектов, спецификации оборудования и изделий. |  |  |  |
| 4.6. |  | Требования к оформлению результата работ | 1. Документацию, являющуюся результатом работ оформить в соответствии с действующими нормативными документами, указанными в п. 6.1 настоящего Технического задания. 2. В наименовании документации титульный перечень проектируемых объектов указать в строгом соответствии с п. 2.1 настоящего Технического задания. 3. Проектную и рабочую документацию, завизировать подлинными подписями лиц, разработавших данную документацию и ответственных за нормоконтроль. 4. Разделы проектной документации и рабочую документацию в бумажной форме укомплектовать в отдельные тома. Один экземпляр проектной документации в составе разделов №1; №2; №3; №4; №5; №6; №8; №9; №10.1; № 12 укомплектовать в единый том. Проектную документацию и рабочую документацию в электронной форме укомплектовать в отдельные файлы, наименование которых должно содержать краткое наименование документации в бумажной форме (не более 40 символов в имени файла). Формирование проектной и рабочей документации в формате «pdf» с пофайловым разделением страниц не допускается. |  |  |  |
| 5. Требования к Подрядчику |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Членство в СРО | Подрядчик должен обладать действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |  |  |  |
| 5.2. |  | Кадровые ресурсы | Подрядчик должен обладать квалифицированными кадровыми ресурсами. |  |  |  |
| 6. Нормативные документы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | 1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3. Земельный кодекс Российской Федерации; 4. Водный кодекс Российской Федерации; 5. Воздушный кодекс Российской Федерации; 6. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 7. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 8. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 9. Правила устройства электроустановок (действующее издание); 10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229; 11. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 486; 12. Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300; 13. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160; 14. Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20; 15. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87; 16. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; 17. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 18. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»; 19. Ведомственные строительные нормы № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ», утвержденные Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ 20 мая 1994 г.; 20. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов», утвержденные решение Саратовской городской Думы от 25 июля 2019 г. № 54-397; 21. Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», принятые решением Саратовской городской Думы от 25 декабря 2018 г. № 45-326; 22. СНиП, нормы в области охраны окружающей среды и иные, относящиеся к данной сфере нормы. |  |  |  |
| 7. Сдача работ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Порядок сдачи работ | В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику: -документы, являющиеся Результатом работ в бумажной и электронной форме в количестве экземпляров, указанном в п. 4.1 настоящего Технического задания; -акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах; -справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах. |  |  |  |

Заместитель генерального директора

по техническим вопросам                                                                                                          А.А. Тарасов

Начальнику коммерческого отдела ЗАО «СПГЭС»

С.А. Калинину

Служебная записка

| От 06.09.2021 г. |  |
| --- | --- |

Между ЗАО «СПГЭС» и ООО «ГорЭнергоСервис» был заключен договор подряда №2079П от 06.04.2021 г. по проектированию строительства ТП №19 (по г.п.) с установкой силовых трансформаторов и монтажом комплекта оборудования; прокладки 2КЛ-10кВ от новой ТП до РУ-10 кВ ранее запроектированной ТП №25 (по г.п.); 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой ТП №19 (по г.п.) до РУ-10 кВ ранее запроектированной ТП №20 (по г.п.); по проектированию оборудования в ТП№25 (по г.п.), а также по прокладке КЛ-0,4кВ от новой ТП до ШРС проектируемых у жилых домов  №5, 6, 7 по адресу: г. Саратов, ж/к «Городские просторы», ул. Ипподромная, 3-я жилая группа. Срок исполнения договора до 10.09.2021 г.

В связи с изменением технических условий, в части строительства ТП №19 (установка оборудования в РУ-0,4 кВ панели ЩО-70-1-03 – 6 шт.) и проектирования КЛ-0,4 кВ (а именно проектирования прокладки 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой ТП №19 (по г.п.) до ВРУ №1 ж/дома №5, до ВРУ №2 ж/дома №5, до ВРУ №1 ж/дома №6, до ВРУ №2 ж/дома №6, до ВРУ №1 ж/дома №7, до ВРУ №2 ж/дома №7) – прошу подготовить дополнительное соглашение к договору подряда на внесение изменений в части приложения №1 (техническое здание), а также на изменение сметной стоимости договора и увеличение сроков выполнения работ по проектированию до 14.09.2021 г.

Стоимость договора составляет – 2 114 459 руб. 82 коп. (ранее стоимость договора составляла – 1 434 641 руб. 60 коп.).

| Начальник ПС |  | Д.А. Сутягин |
| --- | --- | --- |

Исп.: Пугачева В.А.

Тел.: 24-75-87

Директору ООО «ГорЭнергоСервис»

Куликову А.Н.

Уважаемый Андрей Николаевич!

Между ЗАО «СПГЭС» и ООО «ГорЭнергоСервис» был заключен договор подряда №2079П от 06.04.2021 г. по проектированию строительства ТП №19 (по г.п.) с установкой силовых трансформаторов и монтажом комплекта оборудования; прокладки 2КЛ-10кВ от новой ТП до РУ-10 кВ ранее запроектированной ТП №25 (по г.п.); 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой ТП №19 (по г.п.) до РУ-10 кВ ранее запроектированной ТП №20 (по г.п.); по проектированию оборудования в ТП№25 (по г.п.), а также по прокладке КЛ-0,4кВ от новой ТП до ШРС проектируемых у жилых домов  №5, 6, 7 по адресу: г. Саратов, ж/к «Городские просторы», ул. Ипподромная, 3-я жилая группа. Срок исполнения договора до 10.09.2021 г.

В связи с изменением технических условий, в части строительства ТП №19 (установка оборудования в РУ-0,4 кВ панели ЩО-70-1-03 – 6 шт.) и проектирования КЛ-0,4 кВ (а именно проектирования прокладки 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ новой ТП №19 (по г.п.) до ВРУ №1 ж/дома №5, до ВРУ №2 ж/дома №5, до ВРУ №1 ж/дома №6, до ВРУ №2 ж/дома №6, до ВРУ №1 ж/дома №7, до ВРУ №2 ж/дома №7)  – предлагаем подписать дополнительное соглашение к договору подряда на увеличении сроков выполнения работ по проектированию до 14 сентября 2021 г.

Заместитель генерального директора

по техническим вопросам                                                                                            А. А. Тарасов

Исп.: Пугачева В.А.

Тел.: 24-75-87