## Пр.документация
Приложение №__ к договору № ______ от "___" ______________ 2021 г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  | Первый заместитель
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н. Куликов |  |  |  | _____________Е.Н. Стрелин
" _____ " _______________ 2021 г. |  |  |  | " _____ " _______________ 2021 г.
Смета
на проектную документацию
Проектирование ТП-22 (по генплану) по типу К-42-1000 с установкой трансформаторов ТМГ-21-1000-10/0,4 - 2шт. и монтажом комплекта оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-394-03-4шт; КСО-394-04-2шт и РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70-1-04-2шт; ЩО-70-1-03-4шт; ЩО-70-1-44-2шт; ЩО-70-1-73-2шт) ул.Ипподромная, ж/к "Городские просторы".
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
1 | Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ: закрытая двухтрансформаторная с распределительными устройством высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВА и количеством ячеек до 8 |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительные и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ п. 4 А=68,38 тыс.руб. Количество= 1 (1 подстанция) |  | А*Количество*Кст*Ктек*К1 68380*1*0,5*4,53*1,1*1,1*0,79 | 148050.4611
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст=0,5
Ктек=4,53
К1=1,1 Основные положения, п.1.10 К2=1,1 Глава 2.8, п.2.8.7.1
| Разделы проектной документации |  |  |  | (2.0%+2.0%+5.0%+11.0%+7.0%+30.0%+3.0%+8.0%+6.0%+5.0%)=79%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 148050.4611
3 | Сбор исходных данных |  |  |  | 10% от п.2 | 14805.0461
4 | Итого без НДС |  |  |  | Сумма от п. 2-3 | 162855.5072
5 | НДС |  |  |  | 20% от п.4 | 32571.1014
6 | Всего по смете: |  |  |  | Сумма от п. 4-5 | 195426.6087
Исполнитель:
Инженер-сметчик ООО "ГЭС"
С.Д. Лоскуткина_____________________
Проверил:
Шокурова Ю.Н.______________________