УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора

ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«07» апреля 2022 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 125-22 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32211294482 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Сальникова Наталья Александровна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение проектных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Реконструкция сети КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-408 до ШРС жилого дома №1 по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, для этого необходимо: 1 Установить шкаф ШРС по адресу: пр. Энтузиастов, 1. 2 Проложить КЛ-0,4кВ (с изоляцией из сшитого полиэтилена, протяженностью ориентировочно 60 метров) от существующего ШРС по адресу: пр. Энтузиастов, 3 до проектируемого ШРС по адресу: пр. Энтузиастов, 1 (точные расстояния, марку и сечение кабеля определить при проектировании). 3 Проложить КЛ-0,4кВ (с изоляцией из сшитого полиэтилена, протяженностью ориентировочно 25 метров) от проектируемого ШРС по адресу: пр. Энтузиастов, д.1 до ВРУ жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, д.1 (точные расстояния, марку и сечение кабеля определить при проектировании). 4 Перезавести существующие 2КЛ-0,4кВ (на магазины) из ВРУ жилого дома по адресу: пр. Энтузиастов, д.1 во вновь устанавливаемый ШРС по адресу: пр. Энтузиастов, д.1. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация г. Саратов Кабельная линия 0,4кВ от ТП-408 до ШРС жилого дома по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д.1. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 172 305 (Сто семьдесят две тысячи триста пять) рублей 90 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 71.12.13.000 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 71.12 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп. 2.1.15 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.