## Форма 2П
Приложение № ________ к договору __________ от "____" ___________2022
| "СОГЛАСОВАНО" |  | "УТВЕРЖДАЮ"
| ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
| Директор |  | Первый заместитель генерального
| ООО "ГорЭнергоСервис" |  | директора ЗАО "СПГЭС"
| ___________________ А. Н. Куликов |  | ___________________ Е.Н. Стрелин
| "________ " ___________________ 2022 г. |  | "______ " ___________________ 2022 г.
Смета
на проектную документацию
Проектирование ТП по типу К-42-1000 с установкой трансформаторов ТМГ-400-10/0,4 кВ-2 шт. и монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ (камеры КСО-394-03-4 шт, КСО-394-04 -2 шт, РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70-1-03-2 шт, ЩО-70-1-44-2 шт, ЩО-70-1-73-2 шт.) по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район "Солнечный-2"
1 | Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ. Закрытая двухтрансформаторная с распределительным устройством высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ А и количеством ячеек до 6. | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительные и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ, п.4 A=68.38 тыс.руб; Количество = 1 (1 подстанция) | A * Количество * Кст * Ктек * K1 68380 руб * 1 * 0.5 * 4.83 * 1.1 * 0.79 | 143504.66
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация | Кст = 0.5
Ктек = 4.83
K1 = 1.1 Основные положения, п.1.10
| Разделы документации |  | (2.0% + 2.0% + 5.0% + 11.0% + 7.0% + 30.0% + 3.0% + 8.0% + 6.0% + 5.0%) = 79%
2 | Итого по смете: |  |  | 143504.66
3 | Сбор исходных данных |  | 10% от п.2 | 14350.47
4 | Итого |  | Сумма от п.2 - 3 | 157855.13
5 | НДС |  | 20% от п.4 | 31571.03
6 | Всего по смете: |  | Сумма от п.4-5 | 189426.16
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
_______________________/Голах О. И./
Проверил:
_____________________/Сякина Л. С./