ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 174 -22 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32211371190 |
| 3 | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 4 | Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| 5 | Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Сальникова Наталья Александровна Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 zakupki@spgs.ru |
| 6 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| 7 | Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Состав работ 2КЛ-0,4кВ ТП-800: 1. Поставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Прокладка двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-800 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Тверская, д.26, кабелем АПвБШвнг-LS-1-4х95мм2. 2.2 Прокладка КЛ-0,4 кВ в жилом доме осуществляется по полу подвала. 2.3 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-800 комплекта предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 100А. 3. Благоустройство. Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-703: 1. Поставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-703 I с.ш. до ВРУ (подъезд №1) жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Магнитный проезд, д.2, кабелем АПвБШвнг-LS-1-4х120мм2. 2.2 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-703 II с.ш. до ВРУ (подъезд №1) жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Магнитный проезд, д.2, кабелем АПвБШвнг-LS-1-4х120мм2. 2.3 Прокладка КЛ-0,4кВ от ВРУ (подъезд №1) до ВРУ жилого дома (подъезд №2) по адресу: г. Саратов, 1-й Магнитный проезд, д.2, кабелем АПвБШвнг-LS-1-4х70мм2. 2.4 Прокладка КЛ-0,4 кВ в жилом доме осуществляется по стене и потолку накладными скобами. 2.5 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-703 комплекта предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 250А. 3. Благоустройство. Состав работ 2КЛ-0,4кВ ТП-351: 1. Поставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Прокладка двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-351 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, д.40, кабелем АПвБШв-1-4х50мм2. 2.2 Прокладка проектируемых 2КЛ-0,4 кВ на вводе в здания ТП-351 и жилого дома осуществляется в стальных трубах. 2.3 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-351 комплекта предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 125А. 3. Благоустройство. Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-237: 1. Поставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-237 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Крымский проезд, д.12, кабелем АПвБШв-LS-1-4х95мм2. 2.2 Прокладка проектируемой КЛ-0,4 кВ на вводе в жилой дом осуществляется в стальной трубе. 2.3 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-237 комплекта предохранителей ПН 2-250 с током плавкой вставки 125А. 3. Благоустройство. Состав работ КЛ-0,4кВ ТП-142: 1. Поставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-142 до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ у жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. им. А.М.Горького, д.115, кабелем АСБл-1-4х120мм2. 2.2 Монтаж концевых муфт в РУ-0,4кВ ТП-142 и на опоре №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ. 2.3 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-142 комплекта предохранителей ПН 2-400 с током плавкой вставки 250А. 3. Благоустройство. |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов - 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-800 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Тверская, д.26; - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-703 I с.ш. до ВРУ (подъезд №1) жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Магнитный проезд, д.2; КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-703 II с.ш. до ВРУ (подъезд №2) жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й Магнитный проезд, д.2; КЛ-0,4кВ от ВРУ (подъезд №1) до ВРУ жилого дома (подъезд №2) по адресу: г. Саратов, 1-й Магнитный проезд, д.2; - 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-351 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, д.40; - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-237 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Крымский проезд, д.12; - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-142 до опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ у жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. им. А.М. Горького, д.115. |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 4 944 733 (Четыре миллиона девятьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать три) рубля 20 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 10 | Код ОКПД 2 | 42.22.22.140 |
| 11 | Код ОКВЭД 2 | 42.22. |
| 12 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 13 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 333 с 11.05.2022 года с 09:00 до 25.05.2022 года до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru |
| 14 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| 15 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 333 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена. В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки. Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. |
| 16 | Место, дата и время начала срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 333 11.05.2022 года с 09:00 часов (время местное МСК+1) |
| 17 | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 333 25.05.2022 года 16:00 часов (время местное, МСК +1) |
| 18 | Обеспечение заявки | Не установлено |
| 19 | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
| 20 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 21 | Отказ от проведения Закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе |