## РекТП-944 испр.
Приложение № 2 к договору № 2272П от "20" января 2022г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  |  | Первый заместитель
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н.Куликов |  |  |  |  | _____________Е.Н.Стрелин
Смета № 1
на рабочую документацию
Проектирование комплекта оборудования в ТП-944 по адресу: г.Саратов, Заводской район.,1-й Кавказский тупик 1,2,3,4 (трансформатор ТМГ400кВА-6/0,4кВ-2шт с комплектом ПК-6). Проектирование КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-944 до ВРУ жилого дома на земельном участке с к/н 64:48:020324:2707.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  |  | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Трансформаторы ТМГ400кВА-6/0,4кВ-2шт с компплектом ПК-6 ТП-944. ТП 6 - 35/0,4 кВ |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); Скрайнее=0.2 млн.руб); С2000=0.147680(млн.руб) С2001=0.147680*1.25=0.184600млн.руб); |  |  | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.184600 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.75 * 0.7 * 0.85 | 46955.3175
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.75 4 кв 2021 (ПР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 прил.4
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации |  |  |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
2 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. Кабель АСБл-1-4х150мм2 "КЛ-0,4кВ ТП-944-ВРУ ж/д" |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4 A=7,763 тыс.руб; B=0.042тыс.руб; Осн. показ. Х=230(м) Количество = 4 |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (7763 руб + 42 руб * 230) * 4* 0.6 * 4.75 * 1.05 * 1.2 * 0.825 | 206467.7769
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.75 4 кв 2021 (ПР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 прил.4
K1 = 1.05 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.2 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
3 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 2 |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) *2 * 0.50 * 4.75 | 3800
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек = 4.75 4 кв 2021 (ПР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 прил.4
| Разделы документации |  |  |  |  | (100%) = 100%
4 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=1.22 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 2 |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 1220 руб * 1) * 2 * 0.68 * 4.75 *1 | 7881.2
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.68
Ктек = 4.75 4 кв 2021 (ПР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 прил.4
| Разделы документации |  |  |  |  | (100%) = 100%
5 | Итого по смете: | [5 empty] | 265104.29
6 | Сбор исходных данных |  |  |  |  | 10% от п. | 26510.429
7 | Согласование с организациями города | [5 empty] | 10900
8 | Инженерно-геодезические изыскания | [5 empty] | 61030
9 | Итого без НДС |  |  |  |  | Сумма от п.5-8 | 363544.72
10 | НДС |  |  |  |  | 20% от п.9 | 72708.944
11 | Всего по смете: |  |  |  |  | Сумма от п.9-10 | 436253.66
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
_____________________ГолахО.И.
Проверил:
_____________________