ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 214-22 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32211444712 |
| 3 | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 4 | Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| 5 | Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Сальникова Наталья Александровна Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 zakupki@spgs.ru |
| 6 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| 7 | Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Состав работ 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Монтажные работы. 2.1 На время реконструкции ТП-127 необходимо выполнить временную схему электроснабжения абонентов, для этого необходимо: - у здания ТП-127 установить ШРС-1-57 У3-2шт. (шкаф ШРС№1 и шкаф ШРС№2); Для электроснабжения шкафа ШРС№1/ТП-127 необходимо: - установить железобетонные опоры; - установить деревянные опоры с металлической приставкой; - смонтировать провод (СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, общей протяженностью 370 метров) от РУ-0,4кВ ТП-207 до ШРС№1/ТП-127. Для электроснабжения шкафа ШРС№2/ТП-127 необходимо: - проложить КЛ-0,4кВ (АСБл-1 4х120мм2, протяженностью 20 метров) от ШРС№1/ТП-127 до ШРС№2/ТП-127. - смонтировать в РУ-0,4кВ ТП-207 рубильник РПС-2 250А; - смонтировать в РУ-0,4кВ ТП-127 на направление ВЛИ-0,4кВ к ШРС№1 комплект предохранителей ПН 2-250/250А; - перезавести из РУ-0,4кВ ТП-127 в ШРС№1/ТП-127 существующие кабельные линии абонентов, при необходимости нарастить по длине; - прокладка КЛ-0,4 кВ в ШРС№1/ТП-127 всех абонентов осуществляется по фасаду здания в металлическом кожухе; - перезавести из РУ-0,4кВ ТП-127 в ШРС№2 / ТП-127 существующие кабельные линии, при необходимости нарастить по длине; - перенести существующие приборы учета абонентов из РУ-0,4кВ ТП-127 в ШРС№2/ТП-127; - для перезаводки кабелей необходимо произвести земляные работы и нарастить кабели, используя вставки и соединительные муфты; - на время реконструкции существующие КЛ-6кВ направлений к ТП-123 и к ТП-1114 необходимо откопать, обрезать и соединить, с помощью соединительных муфт; - существующую КЛ-6кВ направления к ТП-437 вывести из РУ-6кВ ТП-127 и закапировать до окончания работ по реконструкции. 2.2 Реконструкция ТП-127: Камера трансформатора: - демонтаж существующего силового трансформатора ТМ-315/6-0,4-У1-1шт. - демонтаж шинного моста 0,4кВ; - демонтаж ошиновки 6кВ; - демонтаж кабельной перемычки; - замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-400кВА; - монтаж силового трансформатора ТМГ-400кВА – 1шт.; - монтаж кабельной перемычки, кабелем АСБл -10 3х120мм2, длиной 7 метров из РУ-6 кВ к трансформатору; - замена сборных шин шинного моста питания РУ-6кВ, с использованием алюминиевой шины АД31-60х6мм; РУ-6кВ: - демонтаж существующих камер КСО; - монтаж в РУ-6кВ камер КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-3шт., сборных шин АД31Т 60х6мм; РУ-0,4кВ: - демонтаж существующих панелей ЩО; - монтаж панелей ЩО-70-03УЗ-2 шт., ЩО-70-85УЗ-1, ЩО-70-95УЗ-2шт.; - демонтаж и последующий монтаж в РУ-0,4кВ ТП-127 ранее существующего прибора учета расхода электроэнергии «Меркурий 230» ART-03 PCIDN – 1 шт.; - демонтаж и последующий монтаж ранее существующих трансформаторов тока; - монтаж в РУ-0,4 кВ щита собственных нужд ОЩВ-9, ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов. 2.3 Монтаж освещения во всех помещениях ТП. 2.4 Монтаж в камере трансформатора, РУ-6 кВ внутреннего контура заземляющего устройства, демонтаж существующего. 2.5 Демонтаж и монтаж соединительных и концевых муфт. 3.Строительные работы. 3.1 Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы: Камера трансформатора - демонтаж бетонных полов; - монтаж приямка; - монтаж трубы подвода кабеля; - монтаж фундаментного основания под стеновую перегородку; - монтаж стеновой перегородки; - заливка полов до уровня чистого пола; - оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской. РУ-6кВ - демонтаж кирпичной кладки приямков; - демонтаж бетонных полов; - монтаж приямков; - заливка полов до уровня чистого пола в РУ-6кВ; - устройство бетонных полов приямков; - обрамление приямка стальным уголком 50х50х5мм; - закрытие приемка стальным листом; - оштукатуривание дверных откосов, стен, потолка с последующей огрунтовкой и окраской. РУ-0,4кВ - демонтаж бетонных полов; - заливка полов до уровня чистого пола в РУ-0,4кВ; - ремонт кирпичной кладки приямка; - обрамление приямка стальным уголком 50х50мм; - закрытие стальным листом откоса над дверью; - оштукатуривание дверных откосов, стен, полов с последующей огрунтовкой и окраской. Здание ТП-127 - для усиления каркаса здания монтаж напряженных поясов; - проходное окно из камеры трансформатора в РУ-0,4кВ закрыть проходной плитой; - выполнить обрамление дверных откосов; - открытые участки приямков перекрыть рифленной сталью. 3.2 Покраска всех металлоконструкций эмалью. 4. После реконструкции ТП-127 необходимо выполнить постоянную схему электроснабжения абонентов, для этого необходимо: - перезавести существующие кабельные линии абонентов из ШРС№2/ТП-127 в РУ-0,4кВ ТП-127; - перенести существующие приборы учета электроэнергии абонентов из ШРС№2/ТП-127 в РУ-0,4кВ ТП-127; - демонтировать ШРС№2. 5. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 метров при наибольших стреле провеса и отклонении СИП). Все работы вести согласно проекту шифр: 617-10-21-ЭС «Реконструкция ТП-127 по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 58». |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ТП - 127 по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, 58. |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 5 127 024 (Пять миллионов сто двадцать семь тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 10 | Код ОКПД 2 | 42.22.22.140 |
| 11 | Код ОКВЭД 2 | 42.22. |
| 12 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 13 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 333 с 06.06.2022 года с 09:00 до 24.06.2022 года до 09:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru |
| 14 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| 15 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 333 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена. В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки. Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. |
| 16 | Место, дата и время начала срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 333 06.06.2022 года с 09:00 часов (время местное МСК+1) |
| 17 | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 333 24.06.2022 года 09:00 часов (время местное, МСК +1) |
| 18 | Обеспечение заявки | Не установлено |
| 19 | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
| 20 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 21 | Отказ от проведения Закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе |