Приложение № 1

к договору №1800М от 14.06.2022

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИП Сычев С.А. |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________С.А. Сычев |  |  | _____________________С.В. Козин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10168-21-ип от 14.05.2021 года. ТУ №10168 от 30.04.2021 года. №7990-19-ип от 12.06.2019 года. ТУ №7990-1 от 30.04.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположения объекта | Установка ШРС по адресу: г. Саратова, ул. Дзержинского, д. 47 2 КЛ-0,4 кВ от РУ -0,4кВ ТП – 80 до нового ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Дзержинского, д. 47 Установка прибора учета электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы (прибор учета расхода электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 1 шт предоставляются заказчиком): 2.1. Монтаж установки ШРС-1-57/1 УЗ у жилого дома № 47 по ул. Дзержинского. 2.2. Строительство трассы 2КЛ-0,4 кВ (АСБл-1-4х240 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП – 80 до устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Дзержинского, 47 протяженностью 2х 276 метров. 2.3 Монтаж контура заземления ШРС. 2.4 Установка прибора учета электроэнергии типа Меркурий 236 ART-03 PQRS с трансформаторами тока ТТ- 200/5А в ШРС-1-57/1УЗ на направлением к «ИП Железнов». 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 14.06.2022 года по 18.07.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект «Установка шкафа ШРС -1 – 57/1-У3 у ж/д №47 по ул. Дзержинского. Прокладка 2КЛ -0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 80 до вновь установленного ШРС» (шифр 03-20-25-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1.Наличие производственно-технической базы. 2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ПУЭ. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |