Приложение № 1

к договору № 2237М от «16» июня 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ____________________А.Н. Куликов |  |  | _____________________С. В. Козин |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

|  | Основание для выполнения работ | Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №10638-21-ип от 23.08.2021 года. Технические условия №10638 от 05.08.2021 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-568 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Весна-98», участок 30. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. (прибор учета электроэнергии трехфазный счетчик Миртек-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF/1-G/1-HKMOQ1V3 - предоставляется заказчиком) 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж ж/бетонных опор – 4 шт. 2.2 Монтаж провода СИП-2-3х50мм2+1х54,6мм2, общей протяженностью 105 метров. 2.3 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.4 Монтаж на опоре №1-08/6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-568 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик Миртек-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF/1-G/1-HKMOQ1V3). 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 16.06.2022 года по 08.07.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: шифр 11-21-116 «Воздушная линия 0,4кВ от ТП-568 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Весна – 98», участок 30. Установка прибора учета расхода электроэнергии. |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | - Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н. - Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины). - Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. - Наличие производственно-технической базы. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», - Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей». - Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: - Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. - Исполнительную документацию в двух экземплярах. - Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |

Начальнику ПЭС

Новиковой О.В.

«06» июня 2022 г.

Служебная записка

Прошу Вас включить на июнь месяц в План закупок 2021 года позицию по заключению договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству ВЛИ-0,4 кВт опоры ВЛИ -0,4кВ ТП-568 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Весна-98», участок 30.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 194 484 рублей 00 копеек, в том числе НДС.

планируемая дата или период размещения извещения закупке (месяц, год): июнь 2022 г.

срок исполнения договора (месяц, год): июнь – июль 2022 г.

способ закупки: единственный поставщик

| № | Код по ОКПД2 | Код по ОКВЭД2 | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 35.12.10.120 | 35.12.2 | СМР Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-568 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, СНТ «Весна-98», участок 30. | шт. | 1 |
| 1. | 35.12.10.120 | 35.12.2 | СМР Монтаж на опоре прибора учета расхода электроэнергии | шт. | 1 |

Заместитель начальника ПС							О.С. Федорова

Исп.: Федорова

Тел.: 24-75-87