УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

Генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«06» июля 2022 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 264-22 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32211528236 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Сальникова Наталья Александровна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии, GPRS терминал TELEOFIS, антена GSM TELEOFIS предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж железобетонной опоры (1 шт.) рядом с нежилым зданием заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8. 2.2 Монтаж установки ШРС-1-57УЗ ТП-957 у вновь установленной ж/б опоры по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8. 2.3 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АСБл-1 4х120 мм2) от РУ-0,4 кВ ТП-957 до вновь устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8, протяженностью 225 метров. 2.4 Монтаж во вновь установленном ШРС/ТП-957 прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236-ART-02 PQRS-1 шт.); базового блока АСКУЭ «Teleofis» по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8. 2.5 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-957 комплекта предохранителей ПН2-250/80-1 комп. 2.6 Монтаж контура заземления. 3. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов ШРС-1-57УЗ ТП-957 по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8. КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-957 до вновь установленного ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Барнаульская, около д. 8. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 1 040 320 (Один миллион сорок тысяч триста двадцать) рублей 80 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 21.01.2022 г. № 10-5. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 05/22 от 24 марта 2022 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.