## рек.ТП-1148
Приложение № _____ к договору № _______ от "____"_____________ 2022г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  |  | Первый заместитель
ООО "ГорЭнергоСервис" |  |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н.Куликов |  |  |  |  | _____________Е.Н.Стрелин
"______" ________________ 2022г. |  |  |  |  | "______" ________________ 2022г.
Смета № 1
на рабочую документацию
Проектирование комплекта оборудования в ТП-1148 по адресу: г.Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н (трансформатор ТМГ630кВА-6/0,4кВ-2шт с комплектом ПК-6). Проектирование КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1148 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: г.Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Трансформаторы ТМГ630кВА-6/0,4кВ-2шт с компплектом ПК-6 ТП-1148. ТП 6 - 35/0,4 кВ |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апредыд=0.018(млн.руб) Аследующ=0.035(млн.руб); Спредыд=0.2(млн.руб) Сследующ=0.4(млн.руб); Стоим строит. С2000=0.21679160(млн.руб) С2001=0.21679160*1.25=0.2709895млн.руб); |  |  | (Aпред - (Aслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С2001)) * Кст * Ктек * K1 (0.018 - (0.035 - 0.018) / (0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.2709895)) * 1 * 4.91 * * 0.7 * 0.85 | 84622.4066
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек=4.91 2 кв 2022 (ПР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.3
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации |  |  |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
2 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. Кабель АПвБШв-1-4х150мм2 -2х100м |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4 A=7,763 тыс.руб; B=0.042тыс.руб; Осн. показ. Х=100(м) Количество = 2 |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (7763 руб + 42 руб * 100) * 2 * 0.6 * 4.91 * 1.1 * 1.4 * 0.775 | 84125.0362
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек=4.91 2 кв 2022 (ПР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.3
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  |  |  | (10% + 24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0%) = 77.5%
3 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 1 |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) * 1* 0.50 * 4.91 | 1964
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек=4.91 2 кв 2022 (ПР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.3
| Разделы документации |  |  |  |  | (100%) = 100%
4 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ в направлении ПС ГПЗ, Ф.613; ПС ГПЗ Ф.606 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=1.22 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 2 |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 1220 руб * 1) * 2 * 0.68 * 4.91 *1 | 8146.672
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.68
Ктек=4.91 2 кв 2022 (ПР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19281-ИФ/09 прил.3
| Разделы документации |  |  |  |  | (100%) = 100%
5 | Итого по смете: | [5 empty] | 178858.11
6 | Сбор исходных данных |  |  |  |  | 10% от п.3 | 17885.811
7 | Согласование с организациями города | [5 empty] | 8000
8 | Инженерно-геодезические изыскания | [5 empty] | 58076
9 | Итого без НДС |  |  |  |  | Сумма от п.5-8 | 262819.92
10 | НДС |  |  |  |  | 20% от п.9 | 52563.984
11 | Всего по смете: |  |  |  |  | Сумма от п.9-10 | 315383.9
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
_____________________ГолахО.И.
Проверил:
_____________________