## Форма 2П
Приложение № _____ к договору № _______ от "____"_________________ 2022г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  | Первый заместитель
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н.Куликов |  |  |  | _____________Е.Н.Стрелин
"______" ________________ 2022г. |  |  |  | "______" ________________ 2022г.
Смета №
на рабочую документацию
Проектирование оборудования в ТП 1114, 1-й Магнитный пр-д угол ул.Городского. (трансформаторы ТМГ 400/6/0,4кВ-2шт). Проектирование ВЛИ-0,4кВ до границ земельного участка , 2-й пос.им.Пугачева Е.И., 6-я Линия, Д-137, около Д-137, Д-140, Д-141, Д-142 и земельного участка, 2-й пос.им.Пугачева Е.И., 6-я Линия, Д-1, Д-10, 1-я Линия, Д-2, Д-3. Установка прибора учета расхода электороэнергии.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Трансформатор ТМГ 400-6/0,4 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. С2000=0.13980869(млн.руб) С2001=0.13980869*1.25=0.174760863(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.174760863 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.91 * 0.7 | 54058.78
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.91
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 15.0% + 10.0%) = 100%
2 | ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1 Акрайнее=0.016(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. С2000=0.03797666(млн.руб) С2001=0.03797666*1.25=0.047470825(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2 0.047470825 млн.руб * (0.016 / 0.2) * 1 * 4.91 * 2.4 * 1.2 * 0.805 | 43230.14
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.91
K1 = 2.4 Прим.1 к табл.11
K2 = 1.2 Прим. 4 к табл.11
| Разделы документации |  |  | (70.5% + 10.0%) = 80.5%
3 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 3 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) * 3 * 0.50 * 4.91 | 5892
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек = 4.91
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
4 | Итого по смете: |  |  |  | 103180.92
5 | Сбор исходных данных |  |  | 10% от п.4 | 10318.09
6 | Итого без НДС |  |  | Сумма от п.4 - 5 | 113499.01
7 | НДС |  |  | 20% от п.6 | 22699.8
8 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.6-7 | 136198.81
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
_____________________ГолахО.И.
Проверил:
_____________________