УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора

ЗАО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«25» января 2022 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 28-22 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32211064342 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Сальникова Н.А. Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ. |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 4 шт.) предоставляются заказчиком). 2.Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж фундамента для новой БКТП из бетонных блоков ФБС. 2.2 Монтаж БКТП-2х250 кВА 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250-10/0,4 кВ – 2 шт., с комплектом оборудования РУ-10 кВ – камеры КСО-394-03-630УЗ – 3 шт., КСО-394-04-630УЗ – 2 шт., КСО-394-01-630УЗ – 1 шт.; оборудования РУ-0,4 кВ – панели ЩО-70-1-32 – 2 шт., ЩО-70-1-03 – 2 шт., ЩО-70-1-70 – 1шт. 2.3 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста, выполненного прямоугольными шинами АД31Т60х6, с РУ-10 кВ с помощью кабеля АСБл-10-4х150 мм2 и шин АД31Т50х5 (одна полоса в фазе). 2.4 Монтаж контура заземления БКТП. 2.5 Монтаж приборов учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа Меркурий 236 ART-03 PQRS – 4 шт.). 2.6 Монтаж КЛ-10 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-10 кВ новой БКТП (камера №1, I с.ш.) до РУ-10 кВ КТП-991 (камера №3), протяженностью 348 метров. 2.7 Монтаж КЛ-10 кВ АСБл-10-3х150 мм2 от РУ-10 кВ новой БКТП (камера №2, II с.ш.) до соединительной муфты К1 направления «РП-Поливановский-II», протяженностью 342 метра. 2.8 Демонтировать существующий кабель АСБл-10-3х150 мм2 направления «РП-Поливановский – II-КТП-991» из камеры №3 РУ-10 кВ КТП-991 и соединить его муфтой К1 с проектируемым кабелем АСБл-10-3х150 мм2 направления «РП-Поливановский-II – БКТП». На место демонтируемого кабеля завести проектируемый кабель АСБл-10-3х150 мм2 направления «КТП-991 – БКТП». 3. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов Новая БКТП по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 38. КЛ-10 кВ от новой БКТП до КТП-991. КЛ-10 кВ от новой БКТП до соединительной муфты в направлении «РП-Поливановский». |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 5 613 570 (Пять миллионов шестьсот тринадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи, и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 06.12.2021 г. № 223-2. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/21 от 23 июня 2021 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.