Приложение № 2 к договору подряда № 16КР

на выполнение ремонтных работ

от «23» августа 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость** | | | | |
| **Окраска металлических опор** | | | | |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Покраска опор** | | | | |
| 1 | Подготовка поверхности опор к огрунтовке и окраске | шт | 52 |  |
| 2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | шт | 52 |  |
| 3 | Окраска металлических опор краской БТ-177 (серебрянка) | шт | 52 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик: ЗАО «СПГЭС»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Козин** | **Подрядчик:** **ООО «Сервис-Строй»**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Матеров** |