Приложение № 1

к договору подряда № 16 КР от 23 августа 2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «Сервис-Строй» |  |  | Генеральный директор ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _____________________А.А. Матеров |  |  | ________________________С.В. Козин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022 г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Окраска металлических опор: –ЛДС «Кристалл», центр Бадминтона, – 21 шт. (Дегтярная площадь, 3-й Дегтярный проезд, ул. Дегтярная). – ФОК «Звездный» – 4 шт. (Песковский переулок). – МОУ «СОШ №21 им. П.А. Столыпина» – 19 шт. (по ул. Посадского от ул. Рахова до ул. им. Е.И. Пугачева и от ул. Рахова до ул. Чапаева, по ул. Хвалынская от ул. Посадского до ул. Б. Горная). – Спортивный комплекс «Кристалл» – 8 шт. (ул. 5-я Дачная). ВСЕГО: 52 шт. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Подготовка поверхности опор под покраску. 3. Огрунтовка поверхности. 4. Масляная окраска поверхности опор. 5. Вывоз строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 23 августа 2022 года по 31 августа 2022 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н. 2. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. 3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. 4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)). 5. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 1. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» 4. ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов» 5. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» 6. ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи» 7. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 8. СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства» 9. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» 10. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 11. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 12. Правила устройства электроустановок |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Краска БТ-177 (серебрянка) или эквивалент. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 16ч. Время высыхания до степени 3 при температуре 100-110С не более 30мин. Эластичность пленки при изгибе не более 1ммУкрывистость невысушенной пленки не более 30г/м2.. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |