**Наименование и сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу работы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу работ, руб. с НДС (без НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Монтаж однофазных приборов учета на существующих опорах ВЛИ-0,4 кВ с неизолированными проводами | Ответвление | 1 |  |
| **2** | Монтаж однофазных приборов учета на существующих опорах ВЛИ-0,4 кВ с изолированными проводами | Ответвление | 1 |  |
| **3** | Монтаж трехфазных приборов учета на существующих опорах ВЛИ-0,4 кВ с неизолированными проводами | Ответвление | 1 |  |
| **4** | Монтаж трехфазных приборов учета на существующих опорах ВЛИ-0,4 кВ с изолированными проводами | Ответвление | 1 |  |
| **5** | Установка модуля сбора и передачи данных МИРТ-853 на опорах ВЛ-0,4 кВ. | шт | 1 |  |
| **6** | Устройство однофазного ввода от ПУ, устанавливаемого на опоре ВЛ к потребителю (питающая сеть СИП) | Ответвление | 1 |  |
| **7** | Устройство трехфазного ввода от ПУ, устанавливаемого на опоре ВЛ к потребителю (питающая сеть СИП) | Ответвление | 1 |  |