Приложение № 1 к договору   № 19 КР от 26.10.2022г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________А.Н. Куликов |  |  | _______________________Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2022г. п. 6.3. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Ремонт производственной базы по адресу: проспект Энтузиастов, 64"Д" строение 3. |
| Состав работ | 1. Демонтаж/монтаж шкафа ШРС 2.Монтаж ж/б перемычек ПБ 3.Демонтаж/монтаж бетонного фундамента 4.Теплоизоляция поверхностей плитами ТЕХНОРУФ В60 (1200х600х40) 5.Облицовка ворот стальным профилем (С10-1100 мм оцинкованный) 6.Укладка утеплителя 7.Монтаж кабельной линии АВВГ 4х10 8.Монтаж двери офисной с окном, подоконником 9.Монтаж окна 2-створчатого с подоконником 10.Монтаж откосов внутренних |
| Сроки выполнения работ | с 26.10.2022 г. по 30.12.2022 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектная ведомость. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 1.Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2.Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 3.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 4.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 5.СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 6.РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 7.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Штукатурка для внутренних работ. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Расход воды 0,6-0,65 л/кг. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С Грунтовка универсальная или эквивалент. Температурный режим +5..+8С Время полимеризации 30 – 90 мин.ч. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 0,15кг/м2. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |