Приложение № 2 к договору поставки

№2456 от 23 ноября 2022 г.

Эскизы

метизных изделий

1. Шпилька М20                           Материал: Латунь  ЛС 59-1 круг диаметром 20 мм

М20			М20

50								70

237±1

2. Шпилька М16                          Материал: Латунь  ЛС 59-1 круг диаметром 16 мм

М16	М16

45		70

230±1

3. Шпилька  М16/М12	          Материал: Латунь  ЛС 59-1 круг диаметром 16 мм

228±1

М16	                                                                                      М16

М12

31	14	68

4. Гайка М20 S36     Материал: Латунь  ЛС 59-1  шестигранник 36 мм

16

М20

36

5. Гайка М16 S27      Материал: Латунь  ЛС 59-1  шестигранник 27 мм

16

М16

27

6. Гайка М12 S22        Материал: латунь ЛС 59-1 шестигранник 22 мм

10

М12

22

7. Спец.гайка М16                           Материал: Алюминий - Д16Т  круг диаметром 60 мм

Ø37±1

М20(М16)

16

8

Ø58±1

8. Спец.гайка М20         Материал: Алюминий - Д16Т круг диаметром 60 мм

Ø37±1

М20(М16)

16

8

Покупатель: 					Поставщик:

| ЗАО «СПГЭС» 410056 г. Саратов ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | ООО «ГорЭнергоСервис» 410048 г. Саратов Ново-Астраханское шоссе, д. 119 ИНН 6454074043 КПП 645101001 р/с 40702810956020102008 Поволжский Банк ПАО Сбербанк к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора _____________________/ Е.Н. Стрелин / м.п. | Директор ___________________/А.Н. Куликов/ м.п. |