## Форма 2П
Приложение № _____ к договору № _______ от "____"_________________ 2022г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  | Первый заместитель
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н.Куликов |  |  |  | _____________Е.Н.Стрелин
"______" ________________ 2022г. |  |  |  | "______" ________________ 2022г.
Смета №
на рабочую документацию
Проектирование КТП- 400-10/0,4кВ с трансформатором ТМГ 400/10/0,4кВ, на пересечении ул.Сетевая, ул.Белых Рос и ул.Прохладная. Проектирование оборудования в РП "Кардан" (выключатель вакуумный 10/630-2шт). Проектирование 2КЛ-10кВ, от РУ-10кВ КТП новая до РП "Кардан", на пересечении ул.Сетевая, ул.Белых Рос и ул.Прохладная. Установка приборов учета расхода электороэнергии.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Монтаж КТП-400/10/0,4кВ с с трансформатором ТМГ 400-10/0,4 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); Стоим строит. С2000=0.20839722(млн.руб) С2001=0.20839722*1.25=0.260496525(млн.руб); | (Aслед - (Aслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 (0.035 - (0.035 - 0.018) / (0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.260496525)) * 1 * 4.75 * 0.7 | 76947.83
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 15.0% + 10.0%) = 100%
2 | Выключатель вакуумный BBTEL 10/630-2шт |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. С2000=0.15536525(млн.руб) С2001=0.15536525*1.25=0.194206563(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 0.194206563 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 4.75 * 0.7 * 0.85 | 49398.87
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 4.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09
K1 = 0.7 Общие указания п.1.8.4
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
3 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 500 до 1000 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.3 A=8.265 тыс.руб; B=0.041 тыс.руб; Осн. показ. Х=830 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 (8265 руб + 41 руб * 830) * 2 * 0.6 * 4.75 * 1.1 * 1.4 * 0.825 | 306294.05
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 4.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
4 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) * 1 * 0.50 * 4.75 | 1900
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек = 4.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
5 | Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=1.22 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 1220 руб * 1) * 2 * 0.68 * 4.75 | 7881.2
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.68
Ктек = 4.75 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
6 | Итого по смете: |  |  |  | 442421.95
7 | Сбор исходных данных |  |  | 10% от п.6 | 44242.2
8 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | Проектные | 83699.78
9 | Согласование с организациями города |  |  | Проектные | 16864.44
10 | Итого без НДС |  |  | Сумма от п.6 - 9 | 587228.37
11 | НДС |  |  | 20% от п.10 | 117445.67
12 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.10-11 | 704674.04
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
_____________________ГолахО.И.
Проверил:
_____________________