ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 63-22 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32211135374 |
| 3 | Способ закупки | Открытый конкурс |
| 4 | Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| 5 | Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Сальникова Наталья Александровна Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 zakupki@spgs.ru |
| 6 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| 7 | Количество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Состав работ ТП-918 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Монтажные работы. 2.1 Демонтаж существующего трансформатора ТМ-250кВА 2.2.Монтаж силового трансформатора ТМГ-400кВА. 2.3.Замена кабельной перемычки ВБбШВ – 1 сеч. 4х120мм2 трансформатора со стороны НН на провод 2ВВГнг 1х150мм2 ( 2 провода под один зажим). 2.4.Монтаж в РУ-6кВ в камере №2 комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3 взамен предохранителей меньшего номинала. 2.5.Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №5 комплекта предохранителей ПН-2 с током плавкой вставки 630А взамен аппаратов меньшего номинала. 2.6.Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-400кВА. 2.7.Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 3.Благоустройство. Все работы согласно проекту шифр:04-21-41 ЭС «Реконструкция ТП-918, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Заречная, д.2.» Состав работ ТП-242 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Монтажные работы. 2.1 Демонтаж существующего трансформатора ТМ-250кВА 2.2.Монтаж силового трансформатора ТМГ-400кВА. 2.3.Замена сборных шин на АД 31 Т 60х6мм в РУ-0,4кВ взамен шин меньшего сечения. 2.4.Монтаж в РУ-6кВ в камере №5 комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3 взамен предохранителей меньшего номинала. 2.5.Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №6 комплекта предохранителей ПН-2 с током плавкой вставки 600А, а также трансформаторов тока Т- 0,66 600/5 взамен аппаратов меньшего номинала. 2.6.Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №6 взамен рубильника Р – 630 (старого образца) на РС – 6 с левым приводом. 2.7.Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-400кВА. 2.8.Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 3.Благоустройство. Все работы согласно проекту шиф:07-21-76 ЭС «Реконструкция ТП-242, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д.118. «А» Состав работ ТП-1223 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Монтажные работы. 2.1 Демонтаж существующего трансформатора ТМ-250кВА 2.2.Монтаж силового трансформатора ТМГ-400кВА. 2.3. Монтаж в РУ -0,4кВ шин прямоугольного сечения АД 31Т 60х6 взамен шин меньшего номинала. 2.4. Монтаж в РУ-6кВ в камере №9 комплекта предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3 взамен предохранителей меньшего номинала. 2.5.Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №5 вводного рубильника РС – 6 -630 2.6.Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-400кВА. 2.7.Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). 3.Благоустройство. Все работы согласно проекту шиф: 04-21-45 ЭС «Реконструкция ТП-1223, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 175/183». |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов - ТП - 918 по адресу: г. Саратов, ул. Заречная, д. 2; - ТП-242 по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 118 «А»; - ТП - 1223 по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 175/183. |
| 9 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 976 101 (Один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч сто) рубль 20 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 10 | Код ОКПД 2 | 42.22.22.140 |
| 11 | Код ОКВЭД 2 | 42.22. |
| 12 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 13 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 16.02.2022 года с 09:00 до 09.03.2022 года до 10:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru |
| 14 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| 15 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Прием заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Участник закупки подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена. В отношении одного и того же лота допустимо представление 1 (одного) экземпляра заявки. Участник закупки имеет право до окончания приема заявок подать изменения к поданной заявке. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. |
| 16 | Место, дата и время начала срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 16.02.2022 года с 09:00 часов (время местное МСК+1) |
| 17 | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 09.03.2022 года 10:00 часов (время местное, МСК +1) |
| 18 | Обеспечение заявки | Не установлено |
| 19 | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
| 20 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном настоящей документацией. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на единый понижающий коэффициент, предложенный Участником закупки. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 21 | Отказ от проведения Закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе |