Приложение № 1

к договору № 1939М от 18.02.2022 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИП Михасенок В. А. |  |  | Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | __________________В.А. Михасенок |  |  | _____________________С.В. Козин |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

|  | Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №8823-20-ип от 10.03.2020 года. ТУ №8823 – 1 от 17.01.2022 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-745 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 43. |  |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство. |  |  |  |
|  | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж КЛ-0,4 кВ АПвБШв-1-(4х95) мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-745 до границы земельного участка заявителя с к/н 64:48:020257:802 по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, д. №43, протяженностью 126 метров. 2.2 В РУ -0,4кВ ТП – 745 в панели №3 Iс.ш. установить комплект предохранителей ПН 2-250, с током плавкой вставки 250А. 3. Благоустройство. |  |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 18.02.2022 года по 18.03.2022 года. |  |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП- 745 до границы земельного участка заявителя с к/н 64:48:020257:802 по адресу: г. Саратова, ул. Миллеровская, д. 43 (шифр 07-20-72-ЭС). |  |  |  |
|  | Требование к подрядной организации | 1. Наличие производственно-технической базы. 2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |  |  |  |
|  | Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: - Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ПУЭ. - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». - СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ». - Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов». Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно-технических мероприятий и оформлением наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию в двух экземплярах. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. |  |  |  |
|  | Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |

Начальнику ПЭС

Новиковой О.В.

«08» февраля 2022 г.

Служебная записка

Прошу Вас включить на февраль месяц в План закупок 2022 года позицию по заключению договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-745 до границы земельного участка заявителя с к/н 64:48:020257:802 по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 43.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 365 519 рублей 08 копеек, без НДС.

планируемая дата или период размещения извещения закупке (месяц, год): февраль 2022 г.

срок исполнения договора (месяц, год): февраль – март 2022 г.

способ закупки: единственный поставщик

| № | Код по ОКПД2 | Код по ОКВЭД2 | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35.12.10.120 | 35.12.2 | СМР КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-745 до границы земельного участка заявителя с к/н 64:48:020257:802 по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 43. | шт. | 1 |

Заместитель начальника ПС							О.С. Федорова

Исп. Федорова О. С.

24-75-87