Приложение № 7

к договору подряда № 9КР от 02.06.2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Ремонт отмостки около ТП-943, ТП-25, ТП-85 ТП-38, ТП-418, ТП-7 ТП-10, ТП-366, ТП-1185 ТП-1384, ТП-1258, ТП-374 (5 участок).** | | | | |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Ремонт отмостки ТП-943** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 24,8 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 24,8 |  |
| **Раздел 2. Ремонт отмостки ТП-25** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| **Раздел 3. Ремонт отмостки ТП-85** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 24,8 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 24,8 |  |
| **Раздел 4. Ремонт отмостки ТП-38** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 24,8 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 24,8 |  |
| **Раздел 5. Ремонт отмостки ТП-418** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 24,8 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 24,8 |  |
| **Раздел 6. Ремонт отмостки ТП-7** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| **Раздел 7. Ремонт отмостки ТП-10** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| **Раздел 8. Ремонт отмостки ТП-366** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| **Раздел 9. Ремонт отмостки ТП-1185** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| **Раздел 10. Ремонт отмостки ТП-1384** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| **Раздел 11. Ремонт отмостки ТП-1258** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 32,4 |  |
| **Раздел 12. Ремонт отмостки ТП-374** | | | | |
| 1 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 24,8 |  |
| 2 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 24,8 |  |

**Заказчик: ЗАО "СПГЭС" Подрядчик:** **ООО «ГорЭнергоСервис»**

|  |
| --- |
| **Первый заместитель Директор**  **генерального директора** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов** |