Приложение № 8

к договору подряда № 10КР от 02.06.2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Ремонт кровли ТП-381, ТП-645, ТП-1114 (2 участок)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. ТП-381** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 40 |  |
| 2 | Разборка цементных стяжек | м2 | 40 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 40 |  |
| 4 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 40 |  |
| 5 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 40 |  |
| 6 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 25 |  |
| **Раздел 2. ТП-645** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 63,6 |  |
| 2 | Разборка цементных стяжек | м2 | 57,6 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 57,6 |  |
| 4 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 63,6 |  |
| 5 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 57,6 |  |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 12 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 34 |  |
| **Раздел 3. ТП-1114** | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями | м2 | 85 |  |
| 2 | Разборка цементных стяжек | м2 | 78,2 |  |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм | м2 | 78,2 |  |
| 4 | Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой | м2 | 85 |  |
| 5 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 78,2 |  |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м | 13,6 |  |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | м | 39 |  |

**Заказчик: ЗАО "СПГЭС" Подрядчик:** **ООО «ГорЭнергоСервис»**

|  |
| --- |
| **Первый заместитель Директор**  **генерального директора** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Стрелин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Куликов** |