## КТП и КЛ Рубеж
Приложение № _____ к договору № _______ от "____"_________________ 2023г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  |  |  | Первый заместитель
ООО "ГорЭнергоСервис" |  |  |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н.Куликов |  |  |  |  | _____________Е.Н.Стрелин
"______" ________________ 2023г. |  |  |  |  | "______" ________________ 2023г.
Смета № 1
на рабочую документацию
Проектирование новой КТП с монтажом комплекта оборудования (трансформатор ТСГДЛ 630кВА Uн=6/0,4кВ – 2шт) по адресу: г. Саратов, Бабушкин взвоз/ Набережная Космонавтов. Проектирование 2КЛ-6кВ от разных секций шин РУ-6кВ РП-Бабушкин до новой КТП. Установка прибора учета расхода электроэнергии.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ: закрытая двухтрансформаторная с распределительным устройством высокого напряжения, мощностью до 2х630 кВ•А и количеством ячеек до 6 |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Таблица № 37. Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительные и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ A=68.38 тыс.руб; B= - тыс.руб; Количество х= 1 |  |  | (А*Х)) * Кст * Ктек * K1 (68380*1)) * * 0.5 * 5.42 * 0.53 | 98214.19
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек=5.42 2 кв 2023 (ПР), Письмо Минстроя России от 02.05.2023 г. №24756-ИФ/09 прил.5
| Разделы документации |  |  |  |  | (2.0%+6.0%+15.0%+9.0%+9.0%+5.0%+7.0%) = 53.0%
2 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности до 100 м. АСБл-10-3х150мм2 -2х50м |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети, п.4 A=11.960 тыс.руб; B=-тыс.руб; Осн. показ. Х=60(м) Количество = 2 |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 (11960 руб + 1 * 60) * 2 * 0.6 * 5.42 * 1.1 * 1.4* 0.825 | 99325.25
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек=5.42 2 кв 2023 (ПР), Письмо Минстроя России от 02.05.2023 г. №24756-ИФ/09 прил.5
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 82.5%
3 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 1 |  |  | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) * 1* 0.50 *5.42 | 2168
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек=5.42 2 кв 2023 (ПР), Письмо Минстроя России от 02.05.2023 г. №24756-ИФ/09 прил.5
| Разделы документации |  |  |  |  | (100%) = 100%
4 | Итого по смете: | [5 empty] | 199707.44
5 | Сбор исходных данных |  |  |  |  | 10% от п.3 | 19970.744
9 | Инженерно-геодезические изыскания | [5 empty] | 64773
6 | Согласование с организациями города | [5 empty] | 5500
7 | Итого без НДС |  |  |  |  | Сумма от п.4-6 | 289951.18
8 | НДС |  |  |  |  | 20% от п.6 | 57990.236
9 | Всего по смете: |  |  |  |  | Сумма от п.6-7 | 347941.42
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
_____________________ГолахО.И.
Проверил:
_____________________ Шокурова Ю.Н.