УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

Генерального директора АО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«12» октября 2023 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 379-23 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32312847968 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Сальникова Наталья Александровна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования (приборы учета расхода электроэнергии (эл. счетчик типа «Меркурий 236» – 2 шт.) – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Демонтаж в РП-Общепит существующих силовых трансформаторов – 2 шт. 2.2 Демонтаж в РП-Общепит опусов от шинного моста до трансформаторов (РУ-0,4 кВ; РУ-6 кВ). 2.3 Демонтаж направляющих под силовые трансформаторы. 2.4 Демонтаж бетонных полов. 2.5 Демонтаж существующего контура заземления. 2.6 Демонтаж существующих предохранителей. 2.7 Демонтаж существующего рубильника. 2.8 Демонтаж существующего кабеля направления «Цепи управления» из панели №7 (II с.ш.) и перезавести его в панель №2 (I с.ш.). 2.9 Демонтаж существующего АСКУЭ с приборами учета расхода электроэнергии. 2.10 Монтаж в РП-Общепит силовых трансформаторов ТМГ-400/6-У1 (ХЛ1) – 2 шт. 2.11 Выполнить заливку полов. 2.12 Монтаж направляющих под установочные размеры устанавливаемых трансформаторов выполнить из швеллера №18. 2.13 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью существующего шинного моста, выполненного шинами АД31Т 80х8. 2.14 Монтаж опусков от шинного моста к устанавливаемым силовым трансформаторам выполнить шинами АД31Т 80х8. 2.15 Устанавливаемые силовые трансформаторы соединить с РУ-6 кВ с помощью прямоугольных шин АД31Т 50х5. 2.16 Монтаж в РУ-6 кВ РП-Общепит комплектов предохранителей типа ПКТ-102-6-80-20УЗ с комплектом ПК-держателей. 2.17 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Общепит (панель №8) линейной панели ЩО-70-1-04УЗ с шинным мостом. 2.18 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Общепит (панель №1, панель №6) плавких предохранителей типа ППНИ-39. 2.19 Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Общепит (панель №7) рубильника РПС-4-400 А с комплектом предохранителей типа ПН-2 400/315 А. 2.20 Монтаж контура заземления. 2.21 Монтаж существующего АСКУЭ с приборами учета расхода электроэнергии и трансформаторами тока типа ТТ-0,66-400/5 А и ТТ-0,66-600/5 А. 3. Благоустройство. |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов Реконструкция РП-Общепит по адресу: г. Саратов, ул. Прудная (ПМК№9). |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 1 595 723 (Один миллион пятьсот девяносто пять тысяч семьсот двадцать три) рубля 80 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора АО «СПГЭС» от 31.01.2023 г. № 17. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 04/23 от 31 марта 2023 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.