УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

Генерального директора АО «СПГЭС»

_________________ Е.Н. Стрелин

«02» июля 2024 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru | № 265-24 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 32413769031 |
| 3 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Сальникова Наталья Александровна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Краткое описание предмета закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 1. Поставка материалов и оборудования (прибор учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий 236» – 1 шт.), GPRS терминал TELEOFIS, антенна GSM TELEOFIS – предоставляются заказчиком). 2. Строительно-монтажные работы: 2.1 Монтаж КТП-100-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-100-10/0,4 кВ. 2.2 КТП установить на железобетонных стойках. 2.3 Монтаж в новой КТП прибора учета расхода электроэнергии (трехфазный счетчик типа «Меркурий-236» – 1 шт.) с трансформаторами тока Т-0,66 200/5 А. 2.4 Монтаж контура заземления КТП. 2.5 Монтаж железобетонных опор – 11 шт. 2.6 Монтаж на опоре №1-01/1 и №1-01/8 ВЛЗ-10 кВ разъединителей РЛНД-1-10/400 с приводом типа ПРНЗ-10УХЛ1. 2.7 Строительство ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3-(1х50) мм2 от опоры №1-00/26 ВЛЗ-10 кВ «ТП-661-I – РП-Тюльпан-I» до новой КТП, общей протяженностью 810 метров. 2.8 Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2-(3х50+1х54,6) мм2 от новой КТП до опоры №1-00/3 у границы з/у с кадастровым номером 64:48:040614:193 по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая, б/н, протяженностью 72 метра. 2.9 Монтаж повторного заземления на опорах. 2.10 Монтаж на опоре №1-00/3 ВЛИ-0,4 кВ новой КТП прибора учета расхода электроэнергии (однофазный счетчик типа «МИРТЕК-12» – 1 шт.). 3. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стреле провеса и отклонении СИП). |
| 7 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов КТП по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая, б/н. ВЛЗ-10 кВ от опоры №28 ВЛЗ-10 кВ «ТП-661-I – РП-Тюльпан-I» до новой КТП. ВЛИ-0,4 кВ от новой КТП до границы з/у по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая, б/н. |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 1 966 328 (Один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей 14 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 9 | Код ОКПД 2 | 35.12.10.120 |
| 10 | Код ОКВЭД 2 | 35.12.2 |
| 11 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно приказа генерального директора АО «СПГЭС» от 18.10.2023 г. № 195. |
| 12 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). |
| 13 | Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 04/23 от 31 марта 2023 года) |
| 14 | Отказ от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на любом этапе её проведения |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.