|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» ______________________ С. В. Козин «12» марта 2013 г. |
| --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» вносит следующие изменения в документацию на проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ (на официальном общероссийском сайте: www.zakupki.gov.ru № 31300159857, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 49):

1. Конкурсная документация на проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

-  раздел I «Инструкция участникам конкурса» изложить в следующей редакции:

п. 4.1.5 - Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- наименование и адрес Заказчика;

- наименование и адрес Участника;

- текст «Не вскрывать до 10:00 «28» марта 2013 г.;

- текст «Заявка на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ».

п. 5.1.4. - Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до 10:00 часов «28» марта 2013 года.

- раздел II  «Информационная карта конкурса» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Текст пояснений | Пункт Раздела I |
| --- | --- | --- |
| 3 | Место объекта и сроки выполнения работ | Российская Федерация, г. Саратов ТП - 1211 по адресу: ул. Осенняя 4-6; ТП – 295 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 29; ТП - 296 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 23 «А»; ТП – 287 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 21/1; ТП – 319 по адресу: 6-й квартал пр. Строителей, 80-82; ТП – 671 по адресу: ул. Осенняя, 5; ТП – 1056 по адресу: ул. 3-я Степная, 9; ТП – 231 по адресу: ул. Миллеровская, 69; ТП – 878 по адресу: ул. Тульская, 2; ТП – 1084 по адресу: ул. Чернышевского угол ул. Б. Садовая; ТП – 88 по адресу: пос. Юриш, Новая 9-я Линия, 12; ТП – 1218 по адресу: ул. Университетская, 61; ТП - 414 по адресу: ул. Танкистов, 55 «А»; ТП – 713 по адресу: ул. Рахова, 148; ТП – 800 по адресу: Вишневый проезд, 17; РП – Елшанский по адресу: Песчано – Уметский тракт, д. 10 08.04.2013г. – 31.08.2013 г. |
| 21 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок: 27.02.2013 года. Окончание подачи заявок: 28.03.2013 года в 10:00. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются |
| 24 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 28.03.2013 года в 10:00 (время московское), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 25 | Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 02.04.2013 года в 10:00 (время московское), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 26 | Место и дата подведения итогов конкурса | 04.04.2013 года в 10:00 (время московское), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |

2. Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса изложить в следующей редакции:

| Место выполнения работ | Российская Федерация, г. Саратов ТП - 1211 по адресу: ул. Осенняя 4-6; ТП – 295 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 29; ТП - 296 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 23 «А»; ТП – 287 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 21/1; ТП – 319 по адресу: 6-й квартал пр. Строителей, 80-82; ТП – 671 по адресу: ул. Осенняя, 5; ТП – 1056 по адресу: ул. 3-я Степная, 9; ТП – 231 по адресу: ул. Миллеровская, 69; ТП – 878 по адресу: ул. Тульская, 2; ТП – 1084 по адресу: ул. Чернышевского угол ул. Б. Садовая; ТП – 88 по адресу: пос. Юриш, Новая 9-я Линия, 12; ТП – 1218 по адресу: ул. Университетская, 61; ТП - 414 по адресу: ул. Танкистов, 55 «А»; ТП – 713 по адресу: ул. Рахова, 148; ТП – 800 по адресу: Вишневый проезд, 17; РП – Елшанский по адресу: Песчано – Уметский тракт, д. 10 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | 08.04.2013 года – 31.08.2013 года |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 27.02.2013 года до 10:00 28.03.2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 28.03.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 28.03.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 02.04.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 04.04.2013 г. 10.00 |

3. Договор подряда № ___ на выполнение строительно-монтажных работ от                  «__» ____________ 2013 г. изложить в следующей редакции:

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 год  кровли следующих объектов:

ТП-1211 по адресу: ул. Осенняя 4-6;

ТП – 295 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 29;

ТП  - 296 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 23 «А»;  ТП – 287 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 21/1;

ТП – 319 по адресу: 6-й квартал пр. Строителей, 80-82;

ТП – 671 по адресу: ул. Осенняя, 5;

ТП – 1056 по адресу: ул. 3-я Степная, 9;

ТП – 231 по адресу: ул. Миллеровская, 69;

ТП – 878 по адресу: ул. Тульская, 2;

ТП – 1084 по адресу: ул. Чернышевского угол ул. Б. Садовая;

ТП – 88 по адресу: пос. Юриш, Новая 9-я Линия, 12, ТП – 1218 по адресу: ул. Университетская, 61;

ТП -414 по адресу: ул. Танкистов, 55 «А»;

ТП – 713 по адресу: ул. Рахова, 148;

ТП – 800 по адресу: Вишневый проезд, 17;

РП – Елшанский по адресу: Песчано – Уметский тракт, д. 10, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 к договору подряда № __

на выполнение строительно-монтажных работ

№___ от «___»_________ 2013 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0300-12ит от 20.09.2012 года. ТУ № 5457 от 01.12.2011 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт кровли в ТП-1211 по адресу: ул. Осенняя4-6; ТП – 295 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 29; ТП - 296 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 23 «А»; ТП – 287 по адресу: ул. 2-я Прокатная, 21/1; ТП – 319 по адресу: 6-й квартал пр. Строителей, 80-82; ТП – 671 по адресу: ул. Осенняя, 5; ТП – 1056 по адресу: ул. 3-я Степная, 9;ТП – 231 по адресу: ул. Миллеровская, 69; ТП – 878 по адресу: ул. Тульская, 2 |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Демонтаж старой кровли 3. Ремонт цементной стяжки. 4. Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) 5. Огрунтовка оснований из бетона. 6. Устройство кровли. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении строительных и ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с 08.04.2013г – 30.06.2013г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

Приложение № 2 к договору подряда № __

на выполнение строительно-монтажных работ от «__» _________ 2013 г.

Расчет строительно-монтажных работ

| РП-Елшанский |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ремонт кровли (96 м2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,96 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,96 |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,64 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,96 |  |
| 6 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,96 |  |

| Ремонт кровли ТП (общая) 10 уч, ЮРС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТП-878 (52 м2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,52 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,52 |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,3 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,52 |  |
| 6 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,52 |  |
| ТП-231(28 м2) |  |  |  |  |
| 7 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,32 |  |
| 8 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,32 |  |
| 9 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,28 |  |
| 10 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,32 |  |
| 11 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,32 |  |

| ТП (общая) 2 уч, СРС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТП-1218 (53 м2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,53 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,53 |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,48 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,53 |  |
| 6 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,53 |  |
| ТП-414(46 м2) |  |  |  |  |
| 7 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,46 |  |
| 8 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,46 |  |
| 9 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,3 |  |
| 10 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,46 |  |
| 11 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,32 |  |
| ТП-713 (46 М2) |  |  |  |  |
| 12 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,46 |  |
| 13 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,46 |  |
| 14 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,3 |  |
| 15 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,46 |  |
| 16 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,32 |  |

| ТП-800 (21 м2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,21 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,21 |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,2 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,21 |  |
| 5 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,21 |  |

| ТП-1056 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ремонт кровли (46 м2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,46 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,46 |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,3 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,46 |  |
| 6 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,46 |  |

| Ремонт кровли (общая) 6 участок ЮРС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТП-88(26 м2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,26 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,26 |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,2 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,26 |  |
| 6 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,26 |  |
| ТП-1084 (52 м2) |  |  |  |  |
| 7 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,52 |  |
| 8 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,52 |  |
| 9 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,34 |  |
| 10 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,56 |  |
| 11 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,56 |  |

| Ремонт кровли ТП (общая) 8 уч, СРС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТП-1211 (66 м2) |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,66 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,66 |  |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,3 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,66 |  |
| 6 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,66 |  |
| ТП-295(38 м2) |  |  |  |  |
| 7 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,38 |  |
| 8 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,38 |  |
| 9 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,28 |  |
| 10 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,38 |  |
| 11 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,38 |  |
| ТП-296(38 м2) |  |  |  |  |
| 12 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,38 |  |
| 13 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,38 |  |
| 14 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,28 |  |
| 15 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,38 |  |
| 16 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,38 |  |
| ТП-287(38 м2) |  |  |  |  |
| 17 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,38 |  |
| 18 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,38 |  |
| 19 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,28 |  |
| 20 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,38 |  |
| 21 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,38 |  |
| ТП-319 (38 м2) |  |  |  |  |
| 22 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,38 |  |
| 23 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,38 |  |
| 24 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,28 |  |
| 25 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,38 |  |
| 26 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,38 |  |
| ТП-671 (52 м2) |  |  |  |  |
| 27 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,52 |  |
| 28 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,52 |  |
| 29 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 0,3 |  |
| 30 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 0,52 |  |
| 31 | Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя | 100 м2 кровли | 0,52 |  |