## Дефектная ведомость
Приложение № 2 к договору подряда № __ на выполнение строительно-монтажных работ от "__" _____2013 г.
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Монтаж об-я (замена тр-ра на 400 (2 шт), уст. КСО, ЩО70 и др)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы
Замена тр-ра
1 | Демонтаж трансформатора ТМ-250/6 | 1 шт. | 2
2 | Монтаж трансформатора силового, масса до 3 т (ТМГ-400/6) | 1 шт. | 2
3 | Демонтаж ПК-держателей (применительно) | 100 шт. | 0.06
4 | Монтаж ПК-держателей (применительно) | 100 шт. | 0.06
5 | Демонтаж предохранителей ПКТ | 1 шт. | 6
6 | Монтаж предохранителей ПКТ-103-10-80 | 1 шт. | 6
7 | Мост шинный из шин АД31Т 60х6 (применительно) | 1 шт. | 1
8 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2 АД31Т 60х6 | 100 м | 0.18
9 | Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 6
10 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 6
11 | Демонтаж предохранителей ПН | 1 шт. | 6
12 | Монтаж предохранителей ПН-2 | 1 шт. | 6
13 | Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя (КСО-394) | 1 шт. | 2
14 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм (торцевые КСО) | 1 шт. | 2
15 | Демонтаж разъединителя РВз-10/400 | 1 шт. | 2
16 | Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным (ВНА-10) | 1 шт. | 2
17 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 АД31Т 50х5 | 100 м | 0.22
18 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (ЩО70 с торцевыми) | 1 м ширины по фронту | 2
19 | Мост шинный 0,4 кВ (применительно) | 1 шт. | 1
20 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.03
21 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 12 км; класс груза 1 | 1 т | 5.28
Замена направляющих
22 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 | 1 м3 | 0.1748
23 | Демонтаж металлических конструкций (направляющие) | 1 т | 0.18745
24 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0.115
25 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.175
26 | Металлические конструкции (направляющие) | 1 т | 0.18745
Раздел 2. Пусконаладочные работы
Тр-р
27 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 2
28 | Испытание: обмотки трансформатора силового | 1 испытание | 6
29 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 6
30 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | 1 измерение | 6
31 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.36
КСО
32 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | 1 измерение | 12
33 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | 1 испытание | 4
34 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.4
35 | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 6
ЩО70
36 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | 1 измерение | 1
37 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1
38 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 1
Раздел 3. Оборудование в текущих ценах
39 | Трансформатор ТМГ-400/10 (264544,20/1,18/3,82) | шт | 2
40 | Камера КСО-394-03 (линейная) (33328,79/1,18/3,82) | шт | 2
41 | Панель торцевая КСО (4261,24/1,18/3,82) | шт | 2
42 | Панель ЩО-70-1-03 (линейная) (26659,17/1,18/3,82) | шт | 1
43 | Панель ЩО-70-1-95 (торцевая) (2699,85/1,18/3,82) | шт | 2
Раздел 4. Материалы в текущих ценах
44 | Предохранитель ПКТ103-10-80-12,5 (820/1,18/5,52=125,89) | шт | 6
45 | Предохранитель ПН2-600 (464/1,18/5,52=71,24) | шт | 6
46 | Трансформатор тока Т-600/5А (424/1,18/5,52=65,09) | шт | 6
48 | Выключатель ВНА-10 (21500/1,18/5,52) | шт | 2
49 | Держатель для предохранителей ПК10 (173,9/1,18/5,52=23,56) | шт | 6
50 | Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 (шина АД31Т 60х6) | т | 0.046752
51 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм | т | 0.005952
52 | Шайбы плоские (АС-12У2) | шт | 96
53 | Держатель для предохранителей ПН (173,9/1,18/5,52=23,56) | шт | 6
54 | Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 (шина АД31Т 50х5) | т | 0.004056
55 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.00588
56 | Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс | т | 0.18745