ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 56 |
| --- | --- |
| Номер закупки на общероссийском официальном сайте | № 31300212557 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Рузанова Светлана Николаевна 8 (845 2) 27-95-63, ruzanova.sn@spgs.ru |
| Предмет закупки | Проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| Место выполнения работ | Российская Федерация, г. Саратов - ЛОТ №1: капитальный ремонт участка воздушной линии 0,4кВ от ТП-266 по адресу: ул. Кедровая, ул. Шумейская; - ЛОТ №2: капитальный ремонт участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-145 по ул. Затонская; - ЛОТ №3: капитальный ремонт участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-150 по ул. Чернышевского, 3-му Дегтярному проезду, 3-му Береговому проезду,4-му Волжскому проезду; - ЛОТ №4: капитальный ремонт участка воздушной линии: 0,4 кВ от ТП-171 по 4-му Комсомольскому проезду, 1-му Вяземскому проезду, 2-му Вяземскому проезду, ул. Вяземской, ул. Песчаной, ул. Стрелковой, ул. Самарской |
| Код ОКДП | 4560521 |
| Код ОКВЭД | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора (ЛОТа) | ЛОТ № 1 – 676 644 (шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги; ЛОТ № 2 – 886 871 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги; ЛОТ № 3 -866 109 (восемьсот шестьдесят шесть тысяч сто девять) рублей 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги; ЛОТ № 4 - 2 247 137 (два миллиона двести сорок семь тысяч сто тридцать семь) рублей 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ | ЛОТ №1 – с 22.04.2013г. – 22.06.2013 г. ЛОТ №2 – с 22.04.2013г. – 22.06.2013 г. ЛОТ №3 – с 22.04.2013г. – 22.06.2013 г. ЛОТ №4 – с 22.04.2013г. - 22.06.2013 г. |
| Состав работ – ЛОТ № 1 | 1. Поставка материалов для выполнения работ 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 17-ти опор 3.Демонтаж ответвлений к зданиям: 17 шт 4. Демонтаж старых опор одностоечных деревянных: 14 шт. 5. Демонтаж старых опор одностоечных с приставками с подкосом: 3 шт 6. Установка одностоечных ж/бетонных опор: 13 шт. 7. Установка одностоечных ж/бетонных опор с подкосом: 4 шт. 8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х50+1х54,6 (450м) 9. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (340м) |
| Состав работ – ЛОТ № 2 | 1. Поставка материалов для выполнения работ 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 30-ти опор 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 41 шт 4. Демонтаж старых опор одностоечных деревянных: 18 шт. 5. Демонтаж старых опор одностоечных с приставками с подкосом: 1 шт 6. Установка одностоечных деревянных опор вручную: 6 шт. 7. Установка одностоечных деревянных опор с подкосом в ручную: 8 шт. 8. Установка одностоечных деревянных опор при помощи техники: 4шт 9. Монтаж одностоечных деревянных опор с подкосом при помощи техники 1шт. 10. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х50+1х54,6 (180м) 11. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х35+1х54,6 (480м) 12. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (820м) |
| Состав работ – ЛОТ № 3 | 1. Поставка материалов для выполнения работ 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 35-ти опор 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 55 шт 4. Демонтаж металлических опор: 2шт 5. Монтаж металлических опор: 2шт 6. Монтаж опор ж/бетонных опор с приставкой: 2 7. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х70+1х70 (960м) 8. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (800м) |
| Состав работ – ЛОТ № 4 | 1. Поставка материалов для выполнения работ 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 80-ти опор 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 122 шт 4. Демонтаж деревянных опор одностоечных с приставкой: 20шт 5. Демонтаж деревянных опор одностоечных с подкосом: 4 6. Установка одностоечных ж/бетонных опор с приставкой: 20шт 7. Установка ж/бетонных опор одностоечных с подкосом: 4шт. 8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х70+1х70 (520м) 9. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х50+1х54,6 (1900м) 10. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (2440м) |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 25.03.2013 года до 10:00 16.04.2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 16.04.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 16.04.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 18.04.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 19.04.2013 г. 10.00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 50% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 50% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения на официальном общероссийском сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |