ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 64 |
| --- | --- |
| Номер закупки на общероссийском официальном сайте | № 31300234337 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Рузанова Светлана Николаевна 8 (845 2) 27-95-63, ruzanova.sn@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| Место выполнения работ | Российская Федерация, г. Саратов - ЛОТ №1: капитальный ремонт участка воздушной линии 0,4кВ от ТП-57 по ул. Большая Горная, ул.Вольская, 2-ой Горный проезд, 1-ый Горный проезд ; - ЛОТ №2: капитальный ремонт участка воздушной линии 0,4 кВ, от ТП-1170 по ул.Малая Садовая; - ЛОТ №3: капитальный ремонт участка воздушной линии 0,4 кВ от ТП-131 по ул. 4-ая Нагорная |
| Состав и объем работ ЛОТ № 1 | 1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 36-ти опор 2. Демонтаж ответвлений к зданиям: 94 шт 3. Демонтаж деревянных опор одностоечных с подкосом: 4 шт 4. Демонтаж деревянных опор одностоечных с приставкой: 12шт 5. Установка одностоечных деревянных опор с подкосом вручную: 4шт 6. Установка одностоечных деревянных опор с приставкой вручную: 12шт 7. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х120+1х95 (180м) 8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х95+1х95 (290м) 9. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х70+1х70 (150м) 10. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х50+1х54,6 (150м) 11. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х35+1х54,6 (270м) 12. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (1900м) |
| Состав и объем работ ЛОТ № 2 | 1. Демонтаж ответвлений к зданиям: 35 шт 2. Демонтаж старых опор одностоечных деревянных: 8 шт. 3. Демонтаж старых опор одностоечных с приставками с подкосом: 2 шт 4. Установка одностоечных ж/бетонных опор: 8 шт. 5. Установка одностоечных ж/бетонных опор с подкосом: 2 шт. 6. Демонтаж существующего (СИП-2А): сечением 3х70+1х70 (315м) 7. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х70+1х70 (315м) 8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х35+1х54,6 (120м) 9. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (700м) |
| Состав и объем работ ЛОТ № 3 | 1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 17-ти опор 2. Демонтаж ответвлений к зданиям: 10 шт 3. Демонтаж старых опор одностоечных: 16 шт. 4. Установка одностоечных деревянных опор с приставками: 5 шт. 5. Установка одностоечных ж/б опор: 5 шт. 6. Установка ж/б опор с одним подкосом: 6 шт. 7. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х70+1х70 (140 м) - сечением 3х35+1х54,6 (320 м) 8. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (200 м) 9. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 131 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х120мм2 , 1 нитка длиной 30м. 10. Монтаж концевых муфт КВТп-1 (120-150) – 1шт; КНТп – 1 (120- 150) – 1шт. 11. Восстановление асфальтового покрытия – 15м2 |
| Код ОКДП | 4560521 |
| Код ОКВЭД | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ЛОТ №1 – 1 263 503 (один миллион двести шестьдесят три тысячи пятьсот три) рубля 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги ЛОТ №2 – 688 098 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч девяносто восемь) рублей 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги ЛОТ №3 – 791 765 (семьсот девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ | ЛОТ №1 – с 08.05.2013г. – 31.05.2013 г. ЛОТ №2 – с 08.05.2013г. – 31.05.2013 г. ЛОТ №3 – с 08.05.2013г. – 31.05.2013 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 04.04.2013 года до 14:00 29.04.2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 29.04.2013 г. 14:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 29.04.2013 г. 14:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 30.04.2013 г. 14:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 06.05.2013 г. 14.00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 50% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 50% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения на официальном общероссийском сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |