«24» апреля 2013 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в связи с поступившим запросом разъясняет положение документации по открытому одноэтапному конкурсу на право заключения договора подряда на  выполнение строительно-монтажных работ (ЛОТ № 3) (на официальном общероссийском сайте: www.zakupki.gov.ru                       № 31300234337, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 64):

| Запрос | Разъяснения |
| --- | --- |
| По ЛОТу № 3 в Приложении № 2 проекта договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ выявлены несоответствия состава и объема работ, указанных в дефектной ведомости и конкурсной документации | Конкурсная документация на проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ и извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса изменению не подлежат в связи с тем, что состав и объем остается тот же. Однако в связи с технической ошибкой в Приложении № 2 проекта Договора «Дефектная ведомость ВЛ – 0,4 кВ от ТП-131», указанное Приложение изложить в следующей редакции (приведенное в соответствии с конкурсной документацией): |

Новая редакция Приложения № 2

|  |  |  |  | Приложение № 2 к договору подряда № ____ на выполнение строительно-монтажных работ от «__» __________ 2013 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дефектная ведомость Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 131 по адресу: г. Саратов, по ул. 4-я Нагорная |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  | 1 опора (3 провода) |  | 17 |  |  |
| 2 | Демонтаж одного дополнительного провода |  | 1 опора (3 провода) |  | 17 |  |  |
| 3 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 |  | 1 ответвление |  | 10 |  |  |
| 4 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных |  | 1 опора |  | 14 |  |  |
| 5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом |  | 1 опора |  | 2 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов одностоечных |  | 1 опора |  | 5 |  |  |
| 7 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных |  | 1 опора |  | 5 |  |  |
| 8 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками одностоечных с одним подкосом |  | 1 опора |  | 6 |  |  |
| 9 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 |  | 1 ответвление |  | 10 |  |  |
| 10 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  | 1000 м |  | 0,625 |  |  |
| 11 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка |  | 1 т |  | 13,675 |  |  |
| 12 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка |  | 1 т |  | 13,675 |  |  |
| 13 | Лес круглый погрузка |  | 1 т |  | 1,8 |  |  |
| 14 | Лес круглый разгрузка |  | 1 т |  | 1,8 |  |  |
| 15 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка |  | 1 т |  | 0,436886 |  |  |
| 16 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка |  | 1 т |  | 0,436886 |  |  |
| 17 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 |  | 1 т |  | 15,911886 |  |  |
| Раздел 3. Кабельный вывод |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  | 0,04124 |  |  |
| 19 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 |  | 100 м3 |  | 0,04124 |  |  |
| 20 | Засыпка траншеи песком (применительно) |  | 10 м3 основания |  | 0,024027 |  |  |
| 21 | Разборка покрытий и оснований щебеночных |  | 100 м3 конструкций |  | 0,00975 |  |  |
| 22 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных |  | 100 м3 конструкций |  | 0,0052 |  |  |
| 23 | Мусор строительный погрузка |  | 1 т |  | 2,093 |  |  |
| 24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,0065 |  |  |
| 25 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный |  | м3 |  | 0,65 |  |  |
| 26 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных |  | 1000 м2 покрытия |  | 0,0065 |  |  |
| 27 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия |  | 0,0065 |  |  |
| 28 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10 |  | 1000 м2 покрытия |  | 0,0065 |  |  |
| 29 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |  | 1000 м2 покрытия |  | 0,0065 |  |  |
| 30 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий |  | 1 канало-километр трубопровода |  | 0,016 |  |  |
| 31 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 |  | 1 т |  | 9,5162 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м кабеля |  | 0,13 |  |  |
| 33 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг |  | 100 м кабеля |  | 0,05 |  |  |
| 34 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг |  | 100 м кабеля |  | 0,04 |  |  |
| 35 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг |  | 100 м кабеля |  | 0,08 |  |  |
| 36 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля |  | 100 м кабеля |  | 0,05 |  |  |
| 37 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |
| Кабельный вывод на опору |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг |  | 100 м кабеля |  | 0,08 |  |  |
| 39 | Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях разъемный |  | 1 короб |  | 3 |  |  |
| Раздел 4. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Провод СИП 4х 70 мм2 |  | 1000 м |  | 0,1428 |  |  |
| 41 | Провод СИП 4х 35 мм2 |  | 1000 м |  | 0,4947 |  |  |
| 42 | Провод СИП 4х 16 мм2 |  | 1000 м |  | 0,204 |  |  |
| 43 | Стойка опоры СВ 95 |  | шт. |  | 17 |  |  |
| 44 | Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м |  | м3 |  | 1,965 |  |  |
| 45 | Приставки сборные железобетонные из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий) |  | м3 |  | 0,65 |  |  |
| 46 | Узел крепления опоры |  | шт. |  | 17 |  |  |
| 47 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм |  | т |  | 0,022 |  |  |
| 48 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E |  | компл. |  | 6 |  |  |
| 49 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 |  | компл. |  | 25 |  |  |
| 50 | Зажим анкерный (СИП) РА1500 |  | шт. |  | 34 |  |  |
| 51 | Зажим соединительный |  | шт. |  | 64 |  |  |
| 52 | Колпачки герметичные СE6.35 (СИП) |  | шт. |  | 34 |  |  |
| 53 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 54 | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  | шт. |  | 85 |  |  |
| 55 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  | шт. |  | 50 |  |  |
| 56 | Крюк бандажный, марки SOT 39 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 57 | Гильзы соединительные |  | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |
| 58 | Герметизирующая трубка |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 59 | Трубки защитные гофрированные |  | м |  | 0,4 |  |  |
| 60 | Перчатка термоусаживаемая |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 61 | Кожухи защитные |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 62 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный |  | м3 |  | 1,56 |  |  |
| 63 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 |  | 1000 шт. |  | 0,0617 |  |  |
| 64 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 |  | 1000 м |  | 0,0255 |  |  |
| 65 | Муфта кабельные концевые термоусаживаемые 3КВТп-1-95 |  | компл. |  | 2 |  |  |
| 66 | Кожухи защитные |  | шт. |  | 3 |  |  |
| 67 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13 |  | шт. |  | 8 |  |  |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ _____________________ |
| --- | --- |