ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 72 |
| --- | --- |
| Номер закупки на общероссийском официальном сайте | № 31300274690 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Рузанова Светлана Николаевна 8 (845 2) 27-95-63, ruzanova.sn@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| Место выполнения работ | Российская Федерация, г. Саратов - капитальный ремонт строительной части в РП-Центральный, расположенного по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, 17; - капитальный ремонт строительной части в ТП-5, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рахова, 64/70; - капитальный ремонт строительной части в ТП-53, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская угол ул. Советской; - капитальный ремонт строительной части в ТП-56, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шевченко, 2; - капитальный ремонт строительной части в ТП-118, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 11; - капитальный ремонт строительной части в ТП-205, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 16; - капитальный ремонт строительной части в ТП-328, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 90/104; - капитальный ремонт строительной части в ТП-359, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 6/8; - капитальный ремонт строительной части в ТП-398, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 20; - капитальный ремонт строительной части в ТП-471, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 24; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП-335, расположенной по адресу: г. Саратов, 7-я Дачная (картфабрика); - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП-651, расположенной по адресу: г. Саратов, 3-я Дачная, стадион «Сокол»; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП-811, расположенной по адресу: г. Саратов, 3-я Дачная, стадион ДК «Россия»; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП-854, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 5; - капитальный ремонт строительной части в ТП-352, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Ст. Разина, 50; - капитальный ремонт строительной части в ТП-1214, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 15/21; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП-196, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Спортивная; - капитальный ремонт строительной части в ТП-1412, расположенной по адресу: г. Саратов, 8-я Дачная, ул. Савельевская; - капитальный ремонт строительной части в ТП-269, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 3; - капитальный ремонт строительной части в ТП-473, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 11; - капитальный ремонт строительной части в ТП-1128, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Кузнечная, 11/21; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП-1244, расположенной по адресу: г. Саратов, территория 4-й Советской больницы; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП-1382, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, 100; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП-780, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 2; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП-1267, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Грузинская угол 7-й Нагорной; - капитальный ремонт строительной части в ТП-777, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лесная, 3; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП-934, расположенной по адресу: г. Саратов, Санаторный проезд, 7; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП-1491, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 42«А»; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в РП-Рокотовский, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 36; - капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в РП-Крекинг, расположенного по адресу: г. Саратов, 1-й Акмолинский проезд, 16 |
| Состав работ в РП-Центральный, расположенного по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, 17 | 1. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), заделка трещин в кирпичных стенах, стяжка РП металлом. 2. Отделочные работы: окраска дверей, штукатурка поверхностей дверных откосов 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-5, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рахова, 64/70 | 1. Ремонтные работы: замена направляющих, закрытие приямков, ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия) 2. Отделочные работы: окраска полов, дверей, жалюзей. 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-53, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская угол ул. Советской | 1.Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), ремонт откосов (заделка трещин в кирпичных стенах), заделка трещин в кирпичных стенах фасада ТП. 2. Отделочные работы: окраска полов, штукатурка откосов, огрунтовка и штукатурка фасада трансформаторной подстанции. 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-56, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шевченко, 2 | 1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в РУ -6кВ, монтаж заземления дверей. 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), закрытие приямков, ремонт потолка (заделка трещин в потолке), ремонт откосов (заделка трещин в кирпичных стенах), демонтаж и монтаж дверных полотен. 3. Отделочные работы: окраска полов, штукатурка откосов, окраска дверей (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей). 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-118, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 11 | 1. Электромонтажные работы: монтаж заземления дверей. 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, закрытие приямков, ремонт откосов (заделка трещин в кирпичных стенах), демонтаж и монтаж дверных полотен. 3. Отделочные работы: окраска полов, штукатурка откосов, окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей). 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-205, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 16 | 1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камере трансформаторов, монтаж заземления дверей. 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, ремонт откосов (заделка трещин в кирпичных стенах), демонтаж и монтаж дверных полотен. 3. Отделочные работы: окраска полов, штукатурка откосов, окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей). 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-328, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 90/104 | 1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в РУ-0,4кВ, монтаж заземления дверей. 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, закрытие приямков, устройство диафрагмы, демонтаж и монтаж дверных полотен, ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия). 3. Отделочные работы: окраска полов, окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей). 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-359, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 6/8 | 1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камере трансформаторов, РУ-0,4кВ, РУ – 6кВ. 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, закрытие приямков, ремонт откосов (заделка трещин в кирпичных стенах). 3. Отделочные работы: окраска полов, окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей), штукатурка откосов, стен РУ -0,4кВ. 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-398, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 20 | 1. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), закрытие приямков, ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия) 3. Отделочные работы: окраска полов, окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей). 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-471, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 24 | 1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в РУ-0,4кВ. 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), укрепление существующих ж/бетонных подкрановых балок металлическими стяжками, заделка трещин в кирпичных стенах. 3. Отделочные работы: окраска полов, штукатурка внутренних поверхностей стен, штукатурка фасада здания подстанции, окраска стен. 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-335, расположенной по адресу: г. Саратов, 7-я Дачная (картфабрика) | 1. Ремонтные работы: разборка разборка бетонный оснований под полы, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство стяжки, асфальтобетонного покрытия, смена обделок из листовой стали 2. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-651, расположенной по адресу: г. Саратов, 3-я Дачная, стадион «Сокол» | 1. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия). 2. Отделочные работы – заделка трещин в стенах, ремонт штукатурки внутренних стен подстанции, окраска стен. 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-811, расположенной по адресу: г. Саратов, 3-я Дачная, стадион ДК «Россия» | 1. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия). 2. Отделочные работы – заделка трещин в стенах, ремонт штукатурки внутренних стен подстанции, окраска стен. 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-854, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 5 | 1. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия). 2. Отделочные работы – заделка трещин в стенах, ремонт штукатурки внутренних стен подстанции, окраска стен. 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-352, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Ст. Разина, 50 | 1. Электромонтажные работы: демонтаж, монтаж трансформаторов 2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих в камере трансформаторов, закрытие приямков в камере трансформаторов. 3. Отделочные работы – окраска полов 4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-1214, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 15/21 | 1. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли). 2. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-196, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Спортивная | 1. Ремонтные работы: разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли, ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия). 2. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-1412, расположенной по адресу: г. Саратов, 8-я Дачная, ул. Савельевская | 1. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли) 2. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-269, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, 3 | 1. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), ремонт откосов (заделка трещин в стенах), демонтаж и монтаж дверных полотен, демонтаж и монтаж дверных коробок, усиление существующих ж/бетонных балок металлически стяжками. 2. Отделочные работы: окраска полов, штукатурка откосов, окраска дверей и жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхностей). 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-473, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 11 | 1. Ремонтные работы: ремонт стен (заделка трещин в кирпичных стенах. 2. Отделочные работы: штукатурка стен внутри и снаружи здания подстанции, окраска стен. 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-1128, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Кузнечная, 11/21 | 1. Ремонтные работы: ремонт стен (заделка трещин в кирпичных стенах), ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия). 2. Отделочные работы: штукатурка стен внутри и снаружи здания подстанции, окраска стен. 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-1244, расположенной по адресу: г. Саратов, территория 4-й Советской больницы | 1. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли перекладка кирпичного карниза), усиление существующих конструкций металлическими стяжками. 2. Отделочные работы – окраска полов, дверей. 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-1382, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, 100 | 1. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт полов в камере трансформаторов и РУ - 6кВ (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, ремонт порогов, обрамление проемов угловой сталью 2. Отделочные работы – окраска полов, дверей. 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-780, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 2 | 1. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли перекладка кирпичного карниза). 2. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-1267, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Грузинская угол 7-й Нагорной | 1. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж трансформатора. 1. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство стяжки, бетонного покрытия), ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен. 2. Отделочные работы: окраска пола 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-777, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лесная, 3 | 1. Ремонтные работы: замена жалюзи, усиление существующих ж/бетонных конструкций, ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен. 2. Отделочные работы: окраска жалюзи (очистка, огрунтовка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей). 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-934, расположенной по адресу: г. Саратов, Санаторный проезд, 7 | 1.Ремонтные работы: ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли), перекладка кирпичного карниза, закрытие приямков. 2. Отделочные работы: окраска дверей. 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в ТП-1491, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 42«А» | 1.Ремонтные работы: ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли), закрытие приямков. 2. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в РП-Рокотовский, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Южная, 36 | 1.Ремонтные работы: ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка оснований из бетона, устройство кровли), закрытие приямков. 2. Отделочные работы: окраска дверей, ремонт штукатурки (заделка трещин в кирпичных стенах, штукатурка внутренних поверхностей, штукатурка фасада, окраска стен). 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Состав работ в РП-Крекинг, расположенного по адресу: г. Саратов, 1-й Акмолинский проезд, 16 | 1.Ремонтные работы: гидроизоляция боковая, устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен, разработка грунта при подводке, заделка трещин в кирпичных стенах, 2. Отделочные работы: штукатурка внутренних поверхностей, штукатурка фасада, окраска стен. 3. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора. |
| Код ОКДП | 4560521 |
| Код ОКВЭД | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 6 885 182 (шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят два) рубля 85 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ | с 03.06.2013г. – 30.06.2013 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 24.04.2013 года до 10:00 20.05.2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 20.05.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 20.05.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 22.05.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 27.05.2013 г. 10.00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 50% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 50% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения на официальном общероссийском сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |