ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 74 |
| --- | --- |
| Номер закупки на общероссийском официальном сайте | № 31300280879 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Рузанова Светлана Николаевна 8 (845 2) 27-95-63, ruzanova.sn@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| Место выполнения работ | Российская Федерация, г. Саратов - капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ-0,4кВ ТП-346 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Мало-Елшанская, 16; - капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-235 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Прессовая угол ул. Пролетарская; - капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-227 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 2; - капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-944 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, Кавказский проезд, 3; - капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-217 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Плеханова, 33; - капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-126 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая угол ул. Чапаева; - капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-14 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая угол ул. Емлютина |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ-0,4кВ ТП-346 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Мало-Елшанская, 16 | 1.Демонтаж старого кабеля длиной – 210м (каждая нитка) 2 нитки; 2. Монтаж кабеля АСБ – 1, сеч. 4х50мм2 длиной 210м (каждая нитка), 2 нитки; 3. Монтаж концевых муфт КВТп – 1 (50-70)– 4шт; 4. Восстановление асфальтового покрытия – 100м2 5. Переход ул. Мало – Елшанская, ул. Таганрогская выполнить закрытым способом в полиэтиленовой трубе длиной – 10м |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-235 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Прессовая угол ул. Пролетарская | 1.Демонтаж старого кабеля длиной – 42м (каждая нитка); 3 нитки; 2. Монтаж кабеля АСБ – 1, сеч. 4х120мм2 длиной 42м (каждая нитка), 3 нитки; 3. Монтаж концевых муфт КВТп – 1 (70-120)– 3шт, КНТп-1 (70-120) – 3шт; 4. Восстановление асфальтового покрытия – 17,5м2 |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-227 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 2 | 1.Демонтаж старого кабеля длиной – 19м; 1 нитка; 2. Монтаж кабеля АСБ – 1, сеч. 4х120мм2 длиной 19м, 1 нитка; 3. Монтаж концевых муфт КВТп – 1 (70-120)– 1шт, КНТп-1 (70-120) – 1шт; 4. Восстановление асфальтового покрытия – 5м2 |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-944 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, Кавказский проезд, 3 | 1.Демонтаж старого кабеля длиной – 25м, 1 нитка; 2. Монтаж кабеля АСБ – 1, сеч. 4х120мм2 длиной 25м, 1 нитка; 3. Монтаж концевых муфт КВТп – 1 (70-120)– 1шт, КНТп-1 (70-120) – 1шт; 4. Восстановление асфальтового покрытия – 10м2 |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-217 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Плеханова, 33 | 1.Демонтаж старого кабеля длиной – 30м (каждая нитка) 2 нитки; 2. Демонтаж старой решетчатой металлической опоры: 1шт; 3. Установка новой ж/бетонной опоры с ж/бетонным укосом: 1шт; 4. Монтаж кабеля АСБ – 1, сеч. 4х95мм2 длиной 30м (каждая нитка), 2 нитки; 5. Монтаж концевых муфт КВТп – 1 (70-120)– 2шт, КНТп-1 (70-120) – 2шт; 6. Восстановление асфальтового покрытия – 10м2 |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-126 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая угол ул. Чапаева | 1.Демонтаж старого кабеля длиной – 30м (каждая нитка) 2 нитки; 2. Монтаж кабеля АСБ – 1, сеч. 4х95мм2 длиной 30м (каждая нитка), 2 нитки; 3. Монтаж концевых муфт КВТп – 1 (70-120)– 2шт, КНТп-1 (70-120) – 2шт; 4. Восстановление асфальтового покрытия – 10м2 |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-14 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая угол ул. Емлютина | 1.Демонтаж старого кабеля длиной – 20м (каждая нитка) 2 нитки; 2. Монтаж кабеля АСБ – 1, сеч. 4х120мм2 длиной 20м (каждая нитка), 2 нитки; 3. Монтаж концевых муфт КВТп – 1 (70-120)– 2шт, КНТп-1 (70-120) – 2шт; 4. Восстановление асфальтового покрытия – 5м2 |
| Код ОКДП | 4560521 |
| Код ОКВЭД | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 936 628 (один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ-0,4кВ ТП-346 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Мало-Елшанская, 16 | с 28.05.2013г. – 28.06.2013 г. |
| Срок выполнения работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-235 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Прессовая угол ул. Пролетарская | с 28.05.2013г. – 28.06.2013 г. |
| Срок выполнения работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-227 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 2 | с 03.06.2013г. – 30.06.2013 г. |
| Срок выполнения работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-944 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, Кавказский проезд, 3 | с 03.06.2013г. – 30.06.2013 г. |
| Срок выполнения работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-217 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Плеханова, 33 | с 01.07.2013 г. – 31.07.2013 г. |
| Срок выполнения работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-126 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая угол ул. Чапаева | с 02.09.2013 г. – 30.09.2013 г. |
| Срок выполнения работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП-14 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая угол ул. Емлютина | с 02.09.2013 г. – 30.09.2013 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 26.04.2013 года до 11:00 17.05.2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 17.05.2013 г. 11:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 17.05.2013 г. 11:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 21.05.2013 г. 11:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 23.05.2013 г. 11.00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 50% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 50% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения на официальном общероссийском сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |