ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 79 |
| --- | --- |
| Номер закупки на общероссийском официальном сайте | № 31300287624 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Рузанова Светлана Николаевна 8 (845 2) 27-95-63, ruzanova.sn@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| Место выполнения работ | Российская Федерация, г. Саратов - капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1286, расположенной по адресу: ул. Луговая, д. 10/20 по ул. Старополянская, д. 3-11, по ул. Цветочная (от ул. Луговая до ул. Мельничная), по ул. Мельничная (от ж/дома № 1 до ул. Цветочная); - капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1376, расположенной по адресу: Деловой проезд, д. 13/15 по Вишневому проезду, д. 5, 7, по ул. Деловая, 9, 11; - капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от РП-Тюльпан, расположенного по адресу: ул. Ливневая, по ул. Рябиновая, д. 1-10, по ул. Радужная д. 2-6, по ул. Тополиная, д. 8-20; - капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 144 по ул. Гоголя (между ул. М. Горького и ул. Мясницкой); - капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 по ул. Малая Горная, д. 4-10, ул. Будочная, 42 – 46; - капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-474 по ул. Соборная, 89 – 107; - капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 95 по адресу: ул. Новоузенская, 41; - капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 436, расположенной по адресу: 1-й Кольцевой проезд, угол 3-го Товарного проезда по ул. Политехническая д. 26-58, ул. Новоастраханская д. 2-14, Кольцевой проезд д. 27-53, 3-й Товарный д. 60/11 - 3, 4-й Товарный д. 1-11, 5-й Товарный проезд д. 1 – 5, ул. Большая Садовая, д. 39 – 63; - капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 817, расположенной по адресу: ул. Огородная, 151 по ул. Станкостроительная, д. 2 – 18, ул. Свирская, д. 11 – 23, 1-й Миллеровский проезд, 3-5, 2-й Миллеровский проезд, 2 – 8 |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1286, расположенной по адресу: ул. Луговая, д. 10/20 по ул. Старополянская, д. 3-11, по ул. Цветочная (от ул. Луговая до ул. Мельничная), по ул. Мельничная (от ж/дома № 1 до ул. Цветочная) | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ; 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 24-ти опор; 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 20 шт.; 4. Демонтаж деревянной опоры с ж/бетонной приставкой: 1шт; 5. Установка деревянной опоры с ж/бетонной приставкой: 1шт; 6. Установка подкоса опора деревянная с ж/бетонной приставкой: 1шт; 7. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х70+1х70 (630м); 8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х35+1х54,6 (50м); 9. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (320м) |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1376, расположенной по адресу: Деловой проезд, д. 13/15 по Вишневому проезду, д. 5, 7, по ул. Деловая, 9, 11 | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ; 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 13-ти опор; 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 4 шт.; 4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х95+1х95 (340м); 5. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 3х35+1х54,6 (120м) |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от РП-Тюльпан, расположенного по адресу: ул. Ливневая, по ул. Рябиновая, д. 1-10, по ул. Радужная д. 2-6, по ул. Тополиная, д. 8-20 | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ; 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 62-ти опор; 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 49 шт.; 4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х95+1х95 (640м); 5. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х70+1х70 (490м); 6. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х50+1х54,6 (850м); 7. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (980м) |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от ТП – 144 по ул. Гоголя (между ул. М. Горького и ул. Мясницкой) | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ; 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 14-ти опор кабельный вывод; 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 27 шт; 4. Демонтаж деревянных опор одностоечных с подкосом: 1 шт.; 5. Демонтаж деревянных опор одностоечных с приставкой: 1шт; 6. Установка одностоечных деревянных опор с подкосом вручную: 1шт; 7. Установка одностоечных деревянных опор с приставкой вручную: 1шт; 8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х120+1х95 (190м) 9. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х50+1х54,6 (150м); 10. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (540м); 11. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 144 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ проводом СИП – 2 сеч. 4х120мм2 , 1 нитка длиной 120м. (прокладка провода осуществляется по фасаду) |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 по ул. Малая Горная, д. 4-10, ул. Будочная, 42 – 46 | 1. Поставка материалов для выполнения работ; 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 8-ми опор; 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 13 шт.; 4. Демонтаж старых опор одностоечных деревянных: 3 шт.; 5. Установка одностоечных деревянных опор вручную: 3 шт.; 6. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х35+1х54,6 (150м); 7. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (260м) |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от ТП-474 по ул. Соборная, 89 – 107 | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ; 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 14-ти опор; 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 25 шт.; 4. Демонтаж старых опор одностоечных деревянных: 3 шт.; 5. Демонтаж старых опор одностоечных с приставками с подкосом: 8 шт.; 6. Установка одностоечных деревянных опор вручную: 3 шт.; 7. Установка одностоечных ж/бетонных опор при помощи техники: 7 шт.; 8. Установка одностоечных ж/бетонных опор с подкосом при помощи техники 1шт.; 9. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х70+1х70 (290м); 10. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (500м) |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от ТП – 95 по адресу: ул. Новоузенская, 41 | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ; 2. Демонтаж существующего кабеля -150м; 3. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х95+1х95 (150м) |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от ТП – 436, расположенной по адресу: 1-й Кольцевой проезд, угол 3-го Товарного проезда по ул. Политехническая д. 26-58, ул. Новоастраханская д. 2-14, Кольцевой проезд д. 27-53, 3-й Товарный д. 60/11 - 3, 4-й Товарный д. 1-11, 5-й Товарный проезд д. 1 – 5, ул. Большая Садовая, д. 39 – 63 | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ; 2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 58-ти опор; 3. Демонтаж ответвлений к зданиям: 73 шт.; 4. Демонтаж деревянных опор одностоечных с приставкой: 4шт.; 5. Демонтаж деревянных опор одностоечных с подкосом: 1; 6. Установка одностоечных ж/бетонных опор с приставкой: 4 шт.; 7. Установка ж/бетонных опор одностоечных с подкосом: 1шт.; 8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х95+1х95 (450м); 9. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х70+1х70 (660м); 10. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х50+1х54,6 (240м); 11. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (1460м) |
| Состав и объем работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от ТП – 817, расположенной по адресу: ул. Огородная, 151 по ул. Станкостроительная, д. 2 – 18, ул. Свирская, д. 11 – 23, 1-й Миллеровский проезд, 3-5, 2-й Миллеровский проезд, 2 – 8 | 1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ: с 24-ти опор; 2. Демонтаж ответвлений к зданиям: 35 шт.; 3. Демонтаж старых деревянных опор: 20 шт.; 4. Установка одностоечных ж/бетонных опор с подкосом: 9 шт.; 5. Установка одностоечных ж/бетонных опор с приставкой: 11шт.; 6. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х95+1х95 (360м); 7. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х70+1х70 (210м); 8. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2А): - сечением 3х50+1х54,6 (120м); 9. Монтаж ответвлений к зданиям (СИП-2А): сечением 2х16 (720м) |
| Код ОКДП | 4560521 |
| Код ОКВЭД | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 5 699 874 (пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ | с 03.06.2013г. – 30.06.2013 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 30.04.2013 года до 15:00 28.05.2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 28.05.2013 г. 15:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 28.05.2013 г. 15:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 29.05.2013 г. 15:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 30.05.2013 г. 15:00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 50% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 50% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения на официальном общероссийском сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 333, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |