## 2013_февраль
Приложение к Приказу № 54 от 29.03.2013г.
План закупки товаров (работ, услуг)
ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей" на 2013 год
Наименование заказчика |  |  |  | Закрытое акционерное общество "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Адрес местонахождения заказчика |  |  |  | 410017 г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40
Телефон заказчика |  |  |  | (8452) 24 75 51
Электронная почта заказчика |  |  |  | spges@san.ru
ИНН |  |  |  | 6454006283
КПП |  |  |  | 644750001
ОКАТО |  |  |  | 63401380000
Порядковый | Код | Код | Условия договора | [9 empty] | Способ | Закупка
номер | по ОКВЭД | по | Наименование | Минимально | Ед.измер |  | Коли- | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Ориентировочная | График осуществления |  | закупки | в электронной
| классификации | ОКДП | предмета | необходимые | Код по ОКЕИ | наименование | чество |  |  | начальная | процедур закупки |  |  | форме
|  |  | контракта | требования, |  |  | (объем) | Код | наименование | (максимальная) | Срок | Срок
|  |  |  | предъявляемые к |  |  |  | по ОКАТО |  | цена | размещения | исполнения |  | да/нет
|  |  |  | предмету контракта | [5 empty] | контракта | заказа | контракта
[10 empty] | тыс.руб. (с НДС) | (месяц, год) | (месяц, год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Ремонтная программа
1.1 | 40.10.5 | 4527342 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1286, ТП-1376, ТП-144, ТП-136, ТП-474, ТП-95, ТП-436, ТП-817, РП-Тюльпан | Техническое задание. Смета. | 006 | м | согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 5699.748 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.2 | 40.10.5 | 4527342 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 по ул. Тракторная; ВЛ-0,4 кВ от ТП – 435 по ул. Шелковичная, ул. Большая Садовая, 11-й Шелковичный проезд, 10- й Шелковичный проезд; ВЛ-0,4 кВ от ТП-357 по ул. Октябрьской; ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1183 по ул. Днепровская, 1-й Зеленый проезд, 1-й Хвалынский проезд; ВЛ-0,4 кВ от ТП – 443 по ул. Сызранская, 8-я Линия, 7-я Линия, 6-я Линия | Техническое задание. Смета. | 006 | м | согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 4258.7 | май 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.3 | 40.10.5 | 4527342 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-1564 по 1-му Аткарскому проезду, 13-му Белоглинскому проезду, 14-му Белоглинскому проезду, ул. Рабочая, ул. Белоглинская | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 370 | 63401380000 | г. Саратов | 527.7 | апрель 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.4 | 40.10.5 | 4527342 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 191 ул. Б. Поливановский проезд, 2-й Широкий проезд, ул. Широкая; ВЛ-0,4 кВ от ТП-1288 по ул. Новозатонская; ВЛ-0,4 кВ от ТП – 1418 по ул. Новозатонская | Техническое задание. Смета. | 006 | м | согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 2026.1 | июль 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.5 | 40.10.5 | 4527342 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от РП-Московский по ул. Московское шоссе; ВЛ-0,4 кВ от ТП-238 по ул. Чапаева | Техническое задание. Смета. | 006 | м | согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1058.4 | июль 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.6 | 40.10.5 | 4527342 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП – 57 по ул. Большая Горная, ул. Вольская, 2-й Горный проезд, 1-й Горный проезд; ВЛ-0,4 кВ от ТП-1170 по ул. Малая Садовая; ВЛ-0,4 кВ от ТП-131 по ул. 4-я Нагорная | Техническое задание. Смета. | 006 | м | согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 2743.4 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.7 | 40.10.5 | 4527342 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-266 по ул. Кедровая, ул. Шумейская, от ТП-145 по ул. Большая Затонская, от ТП – 150 по ул. Чернышевского, 3-й Дегтярный проезд, 3-й Береговой проезд, 4-й Волжский проезд, от ТП – 171 по 4-й Комсомольский проезд, 1-й Вяземский проезд, 2- й Вяземский проезд, ул. Вяземская, ул. Песчаная, ул. Стрелковая, ул. Самарская (4 лота). | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 4440 | 63401380000 | г. Саратов | 4676.8 | март 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.8 | 40.10.5 | 4527341 | Капитальный ремонт участка кабельной линии 10 кВ, ф. С.В. 1030 по адресу: ул. Тархова (р-н автостоянки) | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 600 | 63401380000 | г. Саратов | 1900.6 | июнь 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.9 | 40.10.5 | 4527341 | Капитальный ремонт участка кабельной линии 6 кВ ТП-1293 – ТП-1241, ТП – 1293 – ТП – 161 по адресу: ул. Чапаева, 19/27 угол ул. Бахметьевской, ф. 4/603 по ул. Чапаева, 175-189 (2 лота). | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 400 | 63401380000 | г. Саратов | 1851.3 | февраль 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.10 | 40.10.5 | 4527341 | Капитальный ремонт участка кабельной линии 6 кВ, ф. 612 по адресу: ул. Соколова д. 209 - 245 | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 400 | 63401380000 | г. Саратов | 1612.2 | апрель 2013 года | октябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.11 | 40.10.5 | 4527341 | Капитальный ремонт участка кабельной линии 6 кВ, ф. 4/616 нитка «А» и «Б» по ул. Днепропетровская, ул. Зеленая | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 300 | 63401380000 | г. Саратов | 1504.1 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.12 | 40.10.5 | 4527341 | Капитальный ремонт участка кабельной линии 6 кВ, ф. 601 по ул. Астраханская, от ул. Грибова до ул. Новоузенская | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 1060 | 63401380000 | г. Саратов | 5443 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.13 | 40.10.5 | 4527341 | Капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП – 14 до пунктовой опоры ВЛ -0,4кВ по адресу: ул. Рабочая угол ул. Емлютина | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 40 | 63401380000 | г. Саратов | 130.6 | апрель 2013 года | сентябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
1.14 | 40.10.5 | 4527341 | Капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП – 217 до пунктовой опоры ВЛ -0,4кВ по адресу: ул. Плеханова, 33 | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 60 | 63401380000 | г. Саратов | 161.1 | апрель 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
1.15 | 40.10.5 | 4527341 | Капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП – 346 до ВРУ жилого дома по адресу: ул. Мало – Елшанская, 16; кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП – 235 до пунктовой опоры ВЛ -0,4кВ по адресу: ул. Прессовая угол ул. Пролетарской (2 лота) | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 420 | 63401380000 | г. Саратов | 1313.9 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.16 | 40.10.5 | 4527341 | Капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП – 126 до пунктовой опоры ВЛ -0,4кВ по адресу: ул. 1-я Садовая угол ул. Чапаева | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 60 | 63401380000 | г. Саратов | 161.1 | апрель 2013 года | сентябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
1.17 | 40.10.5 | 4527341 | Капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ, от РУ – 0,4кВ ТП – 1427 до ВРУ жилого дома по адресу: ул. Ново – Астраханская, 2/1, от РУ – 0,4кВ ТП – 1435 до ВРУ жилого дома по адресу: ул. Пензенская, 1 «А» (2 лота). | Техническое задание. Смета. | 006 | м | 285 | 63401380000 | г. Саратов | 690.77 | февраль 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.18 | 40.10.5 | 4530647 | Капитальный ремонт электрооборудования ТП-807, ТП-109, ТП-207, ТП-212, ТП-213, ТП-219, ТП-222, ТП-327, ТП-372, ТП-377, ТП-380, ТП-382, ТП-413, ТП-414, ТП-416, ТП-434, ТП-646, ТП-647, ТП-648, ТП-1042, ТП-1071, ТП-1107, ТП-1243, ТП-1321, ТП-174, ТП-1182, ТП-1492, ТП-1330, ТП-87, ТП-104, ТП-225, ТП-527, ТП-734, ТП-221, ТП-363, ТП-455, ТП-575, ТП-685, ТП-781, ТП-874, ТП-927, ТП-944, ТП-1108, ТП-1109, ТП-1124, ТП-1133, ТП-1134, ТП-1192, ТП-1227, ТП-1264, ТП-1398, ТП-1428, ТП-1436, ТП-215, ТП-486, ТП-513, ТП-519, ТП-923, ТП-964, ТП-1091, ТП-1137, ТП-1172, ТП-1358, ТП-1406, ТП-1489, ТП-1490, РП-Заводской, РП-Кожзавод, РП-Крымский, РП-Самолет, РП-Кирпичный, РП-Придорожный. | Техническое задание. Смета. | 839 | компл | 74 | 63401380000 | г. Саратов | 676.8 | март 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.19 | 40.10.5 | 4527343 | Капитальный ремонт полов в ТП-1740 (пр. 50 лет Октября, 130), ТП-593 (Мира, 17-А), ТП-1100 (Волгоградская, 10),ТП-825 (Панфилова, 17), ТП-1367 (5-я Дачная), ТП-292 (Луговая, 40/60), ТП-531 (Гвардейская, 4), РП-Рижский (ул.Антонова, 12 В), ТП-1239 (ул.Чехова, 8). | Техническое задание. Смета. | 055 | кв.м | согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 841.5 | март 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.20 | 40.10.5 | 4527343 | Комплексный капитальный ремонт ТП-494, ТП-1208, ТП-1035, ТП-234, ТП-355, ТП-407, ТП-1156, ТП-101, ТП-429, ТП-1067, ТП-569, ТП-629, ТП-668, ТП-660, ТП-1232, ТП-1539, ТП-253, ТП-388, ТП-604, ТП-1356, ТП-1405, РП-Верхняя (23 лота). | Техническое задание. Смета. | 796 | шт | согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 3727.8 | март 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.21 | 40.10.5 | 4527343 | Комплексный капитальный ремонт ТП № 335, 651, 811, 854, 352, 1214, 196, 1412, 269, 473, 1128, 1244, 1382, 780, 1267, 777, 934, 1491, РП-Рокотовский, РП-Крекинг (20 лотов) | Техническое задание. Смета. | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 3691.78 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.22 | 40.10.5 | 4527343 | Комплексный капитальный ремонт трансформаторных подстанций №1262, 22, 404, 282, 945, 73, 156, 688, 743, 1061, 31, 546, 17, 931, 1470, РП-Диагностика | Техническое задание. Смета. | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 2829.286 | июнь 2013 года | август 2012 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.23 | 40.10.5 | 4527343 | Комплексный капитальный ремонт трансформаторных подстанций № 1001, 198, 283, 829, 4, 41, 57, 59, 70, 143, 218, 399, 411, 627, 1015, 1083, 1464, 1112, 1266, РП-Кузнечный | Техническое задание. Смета. | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 3389.55 | июль 2013 года | сентябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.24 | 40.10.5 | 4527343 | Комплексный капитальный ремонт РП Центральный, ТП № 5, 53, 56, 118, 205, 328, 359, 398, 471 (10 лотов) | Техническое задание. Смета. | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 3193.97 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.25 | 40.10.5 | 4527343 | Комплексный капитальный ремонт трансформаторных подстанций №592, 810, 1261, 195, 550, 1093, 440, 1209, 1229, 1230, 55, 209, 419, 592, 421, 1104, 239, 914, 962, 1143,РП-Питомник | Техническое задание. Смета. | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 3532.09 | май 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.26 | 40.10.5 | 4527343 | Капитальный ремонт кровли в РП и ТП. | Техническое задание. Смета. | 055 | кв.м | согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1098.344 | февраль 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.27 | 40.10.5 | 4540365 | Капитальный ремонт отмосток в РП и ТП | Техническое задание. Смета. | 055 | кв.м | согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 3022.806 | апрель 2013 года | сентябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.28 | 40.10.5 | 4540296 | Окраска металлических частей электросооружений. | Техническое задание. Смета. | 055 | кв.м | 1061,1 | 63401380000 | г. Саратов | 595.7 | февраль 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.29 | 40.10.5 | 4520108 | Замена деревянных дверей на металлические с покраской в трансформаторных подстанциях; установка жалюзи; ремонт откосов | Техническое задание. Смета. | 796 | шт | согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 471.05 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
1.30 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Помещение № 330, №205, №409, № 411, помещения общего пользования автотранспортного цеха; помещения 1-го участка, по адресу: ул. Дубовикова, 15 (6 лотов). | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 6 | 63401380000 | г. Саратов | 3784.02 | февраль 2013 года | апрель 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.31 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Помещение №201 | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 366.626 | март 2013 года | март 2013 года | Прямая закупка | нет
1.32 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт помещения № 202 административного здания № 40 по ул. Белоглинской. | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 281.784 | январь 2013 года | январь 2013 года | Прямая закупка | нет
1.33 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Помещение №200 | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 148.562 | февраль 2013 года | февраль 2013 года | Прямая закупка | нет
1.34 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Помещение №214 | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 142.19 | март 2013 года | март 2013 года | Прямая закупка | нет
1.35 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Помещение расчетных окон на 2 этаже. | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 312.936 | март 2013 года | март 2013 года | Прямая закупка | нет
1.36 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Помещение общего пользования на 3 этаже. | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 263.848 | февраль 2013 года | февраль 2013 года | Прямая закупка | нет
1.37 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Помещения общего пользования на 4 этаже. | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 194.464 | март 2013 года | март 2013 года | Прямая закупка | нет
1.38 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Ремонт помещения № 211, № 322, пола коридора 3 этажа, помещения сторожей, бокса у проходной авто – транспортного цеха. Ремонт фасада здания по адресу: г. Саратов, пос. Первомайский, ул. 5 проезд, д. 16 (6 лотов) | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 1294.3 | апрель 2013 года | сентябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
1.39 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Кабинет ведущего инженера авто – транспортного цеха. | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 127.322 | февраль 2013 года | февраль 2013 года | Прямая закупка | нет
1.40 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Кабинет диспетчера авто – транспортного цеха | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 137.824 | февраль 2013 года | февраль 2013 года | Прямая закупка | нет
1.41 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Кабинет начальника авто – транспортного цеха | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 158.474 | февраль 2013 года | февраль 2013 года | Прямая закупка | нет
1.42 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт административных помещений по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. Помещение №207 | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 180.422 | февраль 2013 года | февраль 2013 года | Прямая закупка | нет
1.43 | 40.10.5 | 4540020 | Капитальный ремонт помещения столовой по адресу Саратов, ул. Белоглинская, д.40. | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 2390.09 | июнь 2013 года | сентябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2. Инвестиционная программа
2.1 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП – 486 по ул. Парковая, 4-й Амурский проезд, 3-й Амурский проезд, 1-й Токмаковский туп., ул. Химическая, 2-й Токмаковский туп., 3-й Токмаковский туп., ул. Амурская | Техническое задание. Смета | 008 | км | 2,76 | 63401380000 | г. Саратов | 366.7 | март 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
2.2 | 40.10.5 | 4560521 | СМР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП – 486 по ул. Парковая, 4-й Амурский проезд, 3-й Амурский проезд, 1-й Токмаковский туп., ул. Химическая, 2-й Токмаковский туп., 3-й Токмаковский туп., ул. Амурская | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 2,76 | 63401380000 | г. Саратов | 2674 | июль 2013 года | октябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.3 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП – Репин по ул. 1-й Рижский проезд, ул. Производственная, ул. Промышленная, ул. Репина, ул. Лебедева – Кумача, ул. Рижская, Рижский тупик, ВЛ-0,4 кВ от ТП – 245 по адресу: 1-й Пугачевский пос, д. 20А, ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 по ул. Восточная, ул. Черниговская, ул. Песочная, 2-я Песочная (3 лота). | Техническое задание. Смета | 008 | км | 6,166 | 63401380000 | г. Саратов | 871 | февраль 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.4 | 40.10.5 | 4560521 | СМР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП – Репин по ул. 1-й Рижский проезд, ул. Производственная, ул. Промышленная, ул. Репина, ул. Лебедева – Кумача, ул. Рижская, Рижский тупик | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 3,24 | 63401380000 | г. Саратов | 2709 | август 2013 года | сентябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.5 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП – Гусельский по ул. Гусельская, ул. Гомельская, ул. Прудная, ул. Тележная | Техническое задание. Смета | 008 | км | 0,904 | 63401380000 | г. Саратов | 226 | март 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
2.6 | 40.10.5 | 4560521 | СМР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП – Гусельский по ул. Гусельская, ул. Гомельская, ул. Прудная, ул. Тележная | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 0,904 | 63401380000 | г. Саратов | 1820 | июль 2013 года | октябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.7 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 по ул. Черниговская, ул Полевая, ул. Куйбышева, ул. Белинского, ул. Овражная | Техническое задание. Смета | 008 | км | 1,657 | 63401380000 | г. Саратов | 348.3 | март 2013 года | март 2013 года | Прямая закупка | нет
2.8 | 40.10.5 | 4560521 | СМР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 по ул. Черниговская, ул Полевая, ул. Куйбышева, ул. Белинского, ул. Овражная | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 1,657 | 63401380000 | г. Саратов | 2538 | июль 2013 года | октябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.9 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП – 751 по ул. Краевая угол 1-го Ленинского проезда | Техническое задание. Смета | 008 | км | 4,648 | 63401380000 | г. Саратов | 267.46 | март 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
2.10 | 40.10.5 | 4560521 | СМР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП – 751 по ул. Краевая угол 1-го Ленинского проезда | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 1,648 | 63401380000 | г. Саратов | 2152 | август 2013 года | ноябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.11 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 по ул. Камчатская, ул. Якутская, ул. Тагильская | Техническое задание. Смета | 008 | км | 2,91 | 63401380000 | г. Саратов | 382.8 | март 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
2.12 | 40.10.5 | 4560521 | СМР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 по ул. Камчатская, ул. Якутская, ул. Тагильская | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 2,91 | 63401380000 | г. Саратов | 2791 | июнь 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.13 | 40.10.5 | 4540296 | Окраска опор. | Техническое задание. Смета. | 796 | шт | 248 | 63401380000 | г. Саратов | 678.03 | май 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.14 | 40.10.5 | 4560521 | СМР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП – 245 по адресу:1-й Пугачевский пос, д. 20А | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 0,952 | 63401380000 | г. Саратов | 1387 | август 2013 года | октябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.15 | 40.10.5 | 4560521 | ПИР.Реконструкция (замена трансформаторов) ТП-1324, ТП-1326, ТП-1329, ТП-45, ТП-1395, ТП-272, ТП-274, ТП-1065 (8 лотов). | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 11 | 63401380000 | г. Саратов | 415.7 | март 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
2.16 | 40.10.5 | 4560521 | СМР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 по ул. Восточная, ул. Черниговская, ул. Песочная, 2-я Песочная | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 1,974 | 63401380000 | г. Саратов | 2929 | июль 2013 года | сентябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.17 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 по ул. Восточная, ул. Гусельская, пр-д Гусельский, ул. Прудная | Техническое задание. Смета | 008 | км | 2,18 | 63401380000 | г. Саратов | 349.35 | март 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
2.18 | 40.10.5 | 4560521 | СМР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 по ул. Восточная, ул. Гусельская, пр-д Гусельский, ул. Прудная | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 2,18 | 63401380000 | г. Саратов | 2813 | июнь 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.19 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1067 по ул. Сиреневая, 2-й Надежденский проезд, 2-й Сиреневый проезд, 3-й Сиреневый проезд, 4-й Сиреневый проезд | Техническое задание. Смета | 008 | км | 1,855 | 63401380000 | г. Саратов | 188.265 | март 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
2.20 | 40.10.5 | 4560521 | СМР.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1067 по ул. Сиреневая, 2-й Надежденский проезд, 2-й Сиреневый проезд, 3-й Сиреневый проезд, 4-й Сиреневый проезд | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 1,855 | 63401380000 | г. Саратов | 1364 | май 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.21 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Реконструкция КЛ-6 кВ (5шт.) РП – Завокзальный – РП АТС; РП – Диагностика – ТП – 541; ТП – 1145 – ТП – 14; ТП – 1564 – ТП – 14 вблизи завода ЗАО «Гексар» под железнодорожными путями на ул. Рабочая | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 0.805 | 63401380000 | г. Саратов | 2878 | апрель 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.22 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Реконструкция КЛ-6 кВ РП- Диагностика по адресу: г.Саратов, ул. Рабочая, 145/155; КЛ-6кВ (1шт.) от РП-Диагностика в сторону ТП - 541. | Техническое задание. Смета | 008 | км | 0.8 | 63401380000 | г. Саратов | 321 | март 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
2.23 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Реконструкция КЛ-6 кВ РП-Пугачевский по адресу: г.Саратов, ул. Танкистов угол ул. Высокая; КЛ-6кВ (1шт.) от РП-Пугачевский в сторону ТП - 1440 | Техническое задание. Смета | 008 | км | 0.2 | 63401380000 | г. Саратов | 116.3 | март 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
2.24 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-912 по адресу: г.Саратов, 8-й Станкостроительный проезд; КЛ-6кВ (2шт.) от ТП-912 до ВЛ – 6кВ. (вынос кабельных линий за границы зе-мельного участка Штанько А. Г. по адресу 7-й Станкостроительный проезд, 16 «А») | Техническое задание. Смета | 008 | км | 0.4 | 63401380000 | г. Саратов | 141.5 | март 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
2.25 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Прокладка КЛ-10 кВ ПС Проммаш – РП Петровский; КЛ-6кВ от РП Полярный до РП Пугачевский (2 лота). | Техническое задание. Смета | 009 | км | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1389 | февраль 2013 года | ноябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.26 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Прокладка распределительных кабельных линий. ТП – 821 II с.ш. – ТП – 914 II с.ш.; КЛ-10кВ (1шт.) от ТП –821 IIс.ш. до ТП - 914 IIс. ш. | Техническое задание. Смета | 009 | км | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 181.6 | март 2013 года | октябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
2.27 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП-150 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, 2-й Волжский проезд угол ул. Чернышевского | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 384 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
2.28 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП-609 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, 1-й Соколовогорский проезд угол ул. Загорский | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 384 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
2.29 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП-1351 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, пос Новосоколовогорский, ул. Камчатская | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 384 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
2.30 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП-350 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. С. Разина угол ул. Камчатской | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 339 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
2.31 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП-397 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. Валовая, 27 | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 1095 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.32 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция РП - Октябрьский (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. Соколовая, 143/153 | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 1095 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.33 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 98 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. М. Горная угол Трудового переулка | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 1095 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.34 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 136 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. М. Горная | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 1095 | май 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.35 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 401 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. Вольская угол ул. Сакко и Ванцетти, 57 | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 538 | май 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.36 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 1306 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. Московская, 106 | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 705 | май 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.37 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 600 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. 5-й Соколовогрский проезд | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 339 | май 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
2.38 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 1324 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, пос. Новосоколовогорский, ЖСГ Темп, 8 «Г» | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 1095 | июнь 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.39 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 1326 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, пос. Юбилейный, ул. Федоровская, 5 | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 1095 | июнь 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.40 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 1329 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, пос. Юбилейный, ул. Шевыревская, 2 | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 1095 | июнь 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.41 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 45 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. Киевская, 6 | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 538 | июнь 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.42 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 1395 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, пр. Энтузиастов, 37 | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 538 | июль 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.43 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 272 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. Клиническая, 93 «А» | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 339 | июль 2013 года | август 2013 года | Прямая закупка | нет
2.44 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 274 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. 2-яСадовая, 98 | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 339 | июль 2013 года | август 2013 года | Прямая закупка | нет
2.45 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция ТП - 1065 (замена трансформаторов) по адресу: г.Саратов, ул. Б. Горная, 141 | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 384 | июль 2013 года | август 2013 года | Прямая закупка | нет
2.46 | 40.10.5 | 4530631 | Поставка жидкого диэлектрика | Техническое задание. Проект. Смета | 168 | тн | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 360 | апрель 2013 года | апрель2013 года | Прямая закупка | нет
2.47 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция РП Комсомольский по адресу: г.Саратов, ул. Тульская, 21 «А» | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 4765.152 | июль 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.48 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Реконструкция РП Маяк по адресу: г.Саратов, ул. Шелковичная, 177 | Техническое задание. Проект. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 5062 | апрель 2013 года | октябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.49 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Реконструкция РП Кузнечный по адресу: г.Саратов, ул. Кузнечная, 2/12 | Техническое задание. Смета | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 422 | сентябрь 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
2.50 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Реконструкция РП-Северный по адресу: г.Саратов, Студгородок, ул. Навашина | Техническое задание. | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 422 | май 2013 года | сентябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
2.51 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Реконструкция РП - Дачный по адресу: г.Саратов, ул. Чайковского, 2 | Техническое задание. | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 422 | сентябрь 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
2.52 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабельных линий КЛ-6кВ (2шт.) от ранее проложенных кабелей РП Белоглинский район дома № 8 по ул. Вольская до п/ст ДОК. | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 2.18 | 63401380000 | г. Саратов | 7944 | апрель 2013 года | сентябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.53 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабельных линий КЛ-6кВ (1шт.) от ранее проложенного кабеля РП Чернышевский в районе дома № 2 по ул. Чернышевского до п/ст ТЭЦ -1. | Техническое задание. Проект. Смета | 008 | км | 1.33 | 63401380000 | г. Саратов | 6273 | апрель 2013 года | ноябрь2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
2.54 | 40.10.5 | 3410421 | Поставка автогидроподъемника на базе ГАЗ- 3309 | Год модельного ряда – 2013г. (Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками). Срок гарантии - 1 год или 40000 км пробега | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 2200 | май 2013 года | июль 2013 года | Запрос цен | да
2.55 | 40.10.5 | 3410192 | Поставка автомобиля на базе ГАЗ 33027 бортовой | Год модельного ряда – 2013г. (Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками). Срок гарантии - 1 год или 30000 км пробега | 796 | шт | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 1600 | май 2013 года | июль 2013 года | Запрос цен | да
2.56 | 40.10.5 | 3410112 | Поставка легкового автомобиля повышенной проходимости на базе ВАЗ 21214. | Год модельного ряда – 2012г. (Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками). Срок гарантии - 1 год или 40000 км пробега | 796 | шт | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 700 | май 2013 года | июль 2013 года | Запрос цен | да
2.57 | 40.10.5 | 3410354 | Поставка автомастерской комбинированной с фургоном повышенной проходимости на базе ГАЗ-33081 | Год модельного ряда – 2012г. (Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками). Срок гарантии - 1 год или 30000 км пробега | 796 | шт | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 2800 | май 2013 года | июль 2013 года | Запрос цен | да
2.58 | 40.10.5 | 2912132 | Поставка дизельного компрессора | Год модельного ряда – 2012г. (Компрессор дизельный новый, ранее не использованный, без эксплуатации , без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками). Срок гарантии - 1 год. | 796 | шт | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 880 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Запрос цен | да
2.59 | 40.10.5 | 2915242 | Поставка автокрана на базе МАЗ-533702 | Год модельного ряда – 2013г. Автокран новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками. Срок гарантии - 1 год или 40000 км пробега. | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 3600 | июль 2013 года | сентябрь 2013 года | Запрос цен | да
2.60 | 40.10.5 | 3410355 | Поставка электротехнической лаборатории на базе автомобиля ГАЗ-27057 | Год модельного ряда – 2013г. Лаборатория новая, ранее не использованная, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками. Срок гарантии - 2 года или 40000 км пробега. | 796 | шт | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 2800 | март 2013 года | май 2013 года | Открытый запрос цен | да
2.61 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-184 по адресу: г. Саратов, ул. Черниговская, ул. Полевая, ул. Куйбышева, ул. Белинского, ул. Овражная | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 314.499 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
3. Производственная программа
3.1 | 66.03.3 | 6613070 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Согласно техническому заданию | 796 | шт | 120 | 63401380000 | г. Саратов | 497.703 | март 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
3.2 | 40.10.5 | 3430000 | Поставка запасных частей к автомобилям легковым малого класса | Рамочный договор. Поставка будет осуществляться по письменным заявкам на запасные части, необходимые для ремонта автомобилей. | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 200 | январь 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.3 | 40.10.5 | 7424020 | Проверка и настройка приборов безопасности на автовышках и автокранах | Согласно техническому заданию | 796 | шт | 15 | 63401380000 | г. Саратов | 170 | январь 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.4 | 52.48.13 | 3020201 | Поставка компьютерной, офисной и цифровой техники, оборудования и комплектующих к указанной технике; расходных материалов; инструментов, оборудования и комплектующих к локальным сетям | Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать стандартам и подтверждаться соответствующими документами по качеству. Безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (регистрационное удостоверение, копии паспорта завода-изготовителя, копии сертификата качества, сведения о декларации соответствия и др.), обязательными для данного вида товара. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Срок гарантии Поставщика должен быть не менее срока действия гарантий производителя. Товар поставляется в оригинальной упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 400 | март 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.5 | 52.48.13 | 3020220 | Предоставление услуг по ремонту компьютерной и офисной техники | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 420 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.6 | 40.10.5 | 7250000 | Поставка сервера Proliant DL380p | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 722 | апрель2013 года | декабрь 2013 года | Запрос цен | да
3.7 | 40.10.5 | 3612050 | Приобретение мебели | Общие требования к продукции | 796 | шт | по мере необходимости | 63401380000 | г. Саратов | 400 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.8 | 40.10.5 | 7424030 | Проведение расчетов нормативов технологических потерь электрической энергии в сетях ЗАО "СПГЭС" | Согласно техническому заданию | 642 | ед | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 404.782 | март 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
3.9 | 40.10.5 | 3319290 | Модернизация охранной сигнализации | Согласно техническому заданию | 642 | ед | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 650 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.10 | 40.10.5 | 3319020 | Модернизация пожарной сигнализации | Согласно техническому заданию | 642 | ед | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 650 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.11 | 40.10.5 | 7230010 | Заключение договора на абонентское обслуживание справочно-правовой системы Гарант (Сетевая многопользовательская версия; Комплект мобильной Flash версии) | Обязательное еженедельное обновление (при наличии технической возможности – ежедневное обновление). Наличие персонального менеджера, для информирования об изменениях в законодательстве, о новинках в системе ГАРАНТ, о проводимых акциях и услугах компании, для обновления и поддержания системы в рабочем состоянии, возможность бесплатного обучения для получения сертификатов профессионального пользователя системы ГАРАНТ,наличие помощи специалистов «горячей линии», сервис «Новости онлайн», сервис «Совещания онлайн», онлайн проверка подлинности документов, всероссийские трансляции онлайн семинаров обязательно. | 642 | ед | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 591 | декабрь 2013 года | декабрь 2014 года | Запрос цен | нет
3.12 | 70.32.3 | 7420000 | Выполнение работ по проведению технической инвентаризации (сооружений) кабельных линий | Соответствие требованиям ГОСТ | 796 | шт | 100 | 63401380000 | г. Саратов | 3000 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.13 | 40.10.5 | 7422080 | Техническое обследование зданий трансформаторных подстанций | Согласно техническому заданию | 796 | шт | 494 | 63401380000 | г. Саратов | 6729.6 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.14 | 40.10.5 | 4527341 | Выполнение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий технологических нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства. | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 34652.9 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.15 | 40.10.5 | 6612496 | Поставка роторных пломб | Согласно техническому заданию | 796 | шт | 36000 | 63401380000 | г. Саратов | 225 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.16 | 40.10.5 | 2893010 | Поставка инструментов | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 440 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.17 | 40.10.5 | 2940000 | Поставка оборудования | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 440 | март 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.18 | 40.10.5 | 3312410 | Поставка приборов | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 435 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.19 | 40.10.5 | 2930429 | Поставка инвентаря | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 430 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.20 | 40.10.5 | 1816000 | Поставка спецодежды | ГОСТ, тех. описание | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 3000 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.21 | 40.10.5 | 7250000 | Заправка и восстановление катриджей | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 200 | январь 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.22 | 74.60 | 7492000 | Оказание услуг по охране и обеспечению пропускного режима | Согласно техническому заданию | 642 | ед | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 5443.2 | февраль 2013 года | март 2016 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.23 | 74.20.36 | 4560292 | Выполнение работ по формированию границ охранной зоны кабельных линий | Соответствие требованиям ГОСТ | 796 | шт | 100 | 63401380000 | г. Саратов | 3000 | май 2013 года | февраль 2014 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.24 | 40.10.5 | 9460000 | Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем | Согласно техническому заданию | 796 | шт | по мере необходимости | 63401380000 | г. Саратов | 240 | апрель2013 года | октябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.25 | 40.10.5 | 2320341 | Поставка масла трансформаторного ВГ | Технические характеристики: ТУ 38.401-58-177-96. Качество продукции должно подтверждаться сертификатом.Поставка должна осуществляться в бочках весом 175 кг (нетто). Упаковка, маркировка в соответствии с ГОСТ 1510. Условия поставки включают доставку и ответственное хранение продукции. | 168 | тн | 18 | 63401380000 | г. Саратов | 900 | май 2013 года | декабрь 2013 года | Запрос цен | да
3.26 | 40.10.5 | 7424020 | Выполнение работ по поверке средств измерений | Исполнитель должен быть аккредитован в порядке, установленном законодательством РФ на осуществление технического обслуживания и поверки средств измерений. Исполнитель предоставляет свидетельства о поверке срок действия которых не менее 12 месяцев. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать условиям Технического задания, требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по заключаемому контракту, Исполнитель, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Исполнитель может принять на себя по заключаемому контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов. Применяемые материалы и изделия должны быть новыми. | 796 | шт | 520 | 63401380000 | г. Саратов | 400 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.27 | 40.10.5 | 3312486 | Поставка счетчика электрической энергии "Меркурий 230ART" | Пределы допускаемой основной относительной погрешности счётчиков при измерении активной энергии должны соответствовать классу точности 1,0 согласно ГОСТ 30207-94 или классу 0,5 согласно ГОСТ 30206-94. Пределы допускаемой основной относительной погрешности счётчиков при измерении реактивной энергии должны соответствовать классу точности 1,0 или 2,0 согласно ГОСТ 26035. Счётчики должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р 51350 класс защиты II, ГОСТ 30206-94 (или ГОСТ 30207-94) и ГОСТ 26035. | 796 | шт | 1200 | 63401380000 | г. Саратов | 5760 | март 2013 года | декабрь 2013 года | открытый запрос цен | да
3.28 | 40.10.5 | 7424030 | Проведение испытаний с целью внесения изменений в описание типа средства измерения, внесение изменений в Методику Выполнения Измерений количества электрической энергии с использованием АИИСКУЭ ЗАО «СПГЭС». | Согласно техническому заданию | 642 | ед | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 2050 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.29 | 40.10.5 | 3120130 | Приобретение трансформаторов тока Т-0,66 | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 2160 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.30 | 40.10.5 | 3130000 | Приобретение провода КВВГ 10х25 | Согласно техническому заданию | 6 | м | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 2480 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.31 | 40.10.5 | 3312490 | Приобретение коробки испытательной КИУЗ | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 390 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.32 | 40.10.5 | 2221030, 2893806, 3010040, 3010112, 3010114, 3010119, 3010460, 3699112, 3699122, 3699125, 3699129, 3699135 | Поставка канцелярских товаров | Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Поставляемый товар должен быть обеспечен упаковкой, способной предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 970 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | да
3.33 | 40.10.5 | 2101511 | Поставка офисной бумаги | Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения. Каждая пачка (500 листов) должна быть обернута в водостойкую бумагу, пачки бумаги должны быть упакованы по 5 штук в картонные коробки. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам ГОСТ , санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а также иным документам, регламентирующими качество и безопасность. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику соответствующие документы при поставке Товара. Отгрузка и разгрузка товара Заказчику осуществляется силами Поставщика. | 778 | упак. | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1400 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | да
3.34 | 40.10.5 | 6350116 | Приобретение и доставка железнодорожных и авиа билетов | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 450 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.35 | 40.10.5 | 2930429 | Поставка хозяйственных товаров и моющих средств | Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим ГОСТам и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения с соответствующими сопроводительными документами, необходимыми для подтверждения качества поставляемого товара. Доставка товара осуществляется транспортом Заказчика. | 642 | ед. | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 472.379 | март 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.36 | 40.10.5 | 2212000 | Оказание почтовых услуг и услуг по подписке и доставке печатных периодических изданий | Согласно техническому заданию | 642 | ед. | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 200 | сентябрь 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.37 | 40.10.5 | 8512040 | Проведение периодического медицинского осмотра работников предприятия | Медосмотр проводится по согласованному обеими сторонами графику (календарному плану). При значительном отдалении медицинского учреждения от предприятия, медосмотр должен быть проведен на базе предприятия заказчика. Транспорт для перевозки медицинского персонала предоставляется данным медицинским учреждением. Медосмотр должен быть проведен в сроки не более 14 рабочих дней. Медосмотр должен быть проведен в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 г. | 796 | шт. | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 250 | август 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.38 | 40.10.5 | 7424030 | Проведение инструментальных замеров по программе производственного контроля | Согласно техническому заданию | 642 | ед. | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 180 | январь 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.39 | 40.10.5 | 7423000 | Проведение сертификации рабочих мест | Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к данным видам услуг | 642 | ед. | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 700 | август 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.40 | 40.10.5 | 8513100 | Меддезинфекция | Согласно техническому заданию | 642 | ед. | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 150 | март 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.41 | 40.10.5 | 2423000 | Приобретение медикаментов | Согласно техническому заданию | 642 | ед. | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 120 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.42 | 40.10.5 | 7424030 | Проведение экспертизы расчетов и обоснование нормативов технологических потерь электрической энергии в сетях ЗАО "СПГЭС" | Согласно техническому заданию | 642 | ед | 1 | 63401380000 | г. Саратов | 494.732 | май 2013 года | октябрь2013 года | Прямая закупка | нет
3.43 | 40.10.5 | 6420000 | Услуги связи (сотовая связь) | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 700 | март 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.44 | 40.10.5 | 6420019 | Услуги связи (интернет) | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 271.2 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.45 | 40.10.5 | 6420000 | Оказание услуг местной и междугордней телефонной связи | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 555.2 | март 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.46 | 40.10.5 | 6420000 | Услуги связи по АСКУЭ | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 830 | март 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.47 | 40.10.5 | 5020000 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки TOYOTA | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 200 | январь 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.48 | 40.10.5 | 2320310, 2511100 | Поставка автомобильных масел, аккумуляторов, шин | Рамочный договор. Поставка будет осуществляться по письменным заявкам. | 642 | ед. | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 300 | март 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.49 | 40.10.5 | 4560292 | Выполнение инженерно-топографических изысканий | Согласно техническому заданию | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1100 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.50 | 40.10.5 | 9010000 | Оказание услуг по вывозу мусора | Согласно техническому заданию | 113 | куб.м | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 200 | апрель 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.51 | 40.10.5 | 6512830 | Привлечение кредитов | Согласно закупочной документации | 384 | тыс.руб. | 300000 | 63401380000 | г. Саратов | 300000 | июнь 2013 года | декабрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.52 | 40.10.5 | 3430000 | Поставка запасных частей к автомобилям грузовым марки КАМАЗ | Рамочный договор. Поставка будет осуществляться по письменным заявкам на запасные части, необходимые для ремонта автомобилей. | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 300 | январь 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.53 | 40.10.5 | 3430000 | Поставка запасных частей к автомобилям грузовым марки МАЗ, ЗиЛ | Рамочный договор. Поставка будет осуществляться по письменным заявкам на запасные части, необходимые для ремонта автомобилей. | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 300 | январь 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.54 | 40.10.5 | 3430000 | Поставка агрегатов, узлов и деталей к специализированной технике | Рамочный договор. Поставка будет осуществляться по письменным заявкам на запасные части, необходимые для ремонта специализированной техники | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 150 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.55 | 40.10.5 | 3430000 | Поставка агрегатов, узлов и деталей к тракторам | Рамочный договор. Поставка будет осуществляться по письменным заявкам на запасные части, необходимые для ремонта тракторов. | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 150 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.56 | 52.11 | 1520000 | Поставка молочной продукции | Соответствие требованиям ГОСТ | 166 | кг | по мере необходимости | 63401380000 | г. Саратов | 200 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.57 | 52.11 | 1512000 | Поставка рыбы и морепродуктов | Соответствие требованиям ГОСТ | 166 | кг | по мере необходимости | 63401380000 | г. Саратов | 310 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.58 | 52.11 | 5211000 | Поставка продуктов | Соответствие требованиям ГОСТ | 166 | кг | по мере необходимости | 63401380000 | г. Саратов | 200 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.59 | 52.11 | 1511000 | Поставка мяса | Соответствие требованиям ГОСТ | 166 | кг | по мере необходимости | 63401380000 | г. Саратов | 460 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.60 | 52.11 | 1511230 | Поставка мяса птицы и яйца куриного | Соответствие требованиям ГОСТ | 166 | кг | по мере необходимости | 63401380000 | г. Саратов | 320 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.61 | 52.11 | 112000 | Поставка овощей | Соответствие требованиям ГОСТ | 166 | кг | по мере необходимости | 63401380000 | г. Саратов | 250 | февраль 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.62 | 45.33 | 4560231 | Поставка и монтаж системы кондиционирования нежилых помещений (площадь 972 кв.м.) | В соотвествии с конкурсной документацией | 642 | ед | 31 помещение, 972 кв.м. | 63401380000 | г. Саратов | 7400 | апрель 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
3.63 | 52.11 | 2714000 | Поставка переносных заземлений до 1 кв, пикетов для кабельной линии | Соответствие требованиям ГОСТ | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 468.1 | январь 2013 года | февраль 2013 года | Прямая закупка | нет
3.64 | 52.11 | 2714000 | Поставка металлоизделий (шпилька, переходник на шпильку, гайка, спецгайка, колпачки) | Соответствие требованиям ГОСТ | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 214.89 | январь 2013 года | февраль 2013 года | Прямая закупка | нет
3.65 | 52.11 | 3020201 | Монтаж локальных вычислительных сетей в помещениях предприятия. | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 490 | март 2013 года | декабрь 2013 года | Прямая закупка | нет
3.66 | 52.11 | 2320830 | Поставка охлаждающей силиконовой трансформаторной жидкости "Софэксил-ТСЖ" | Соответствие требованиям ГОСТ | 168 | тн | 2 | 63401380000 | г. Саратов | 360 | апрель 2013 года |  | Прямая закупка | нет
4. Программа по технологическому присоединению заявителей
4.1 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Монтаж РУ-10, прокладка 2 кабелей до РП-Московский, 2 кабелей до ТП-1969, в РП-Московский установка ВВ/TEL, в ТП-1969 установка КСО-394 2 шт. | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 12501.8758 | сентябрь 2013 года | декабрь 2014 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.2 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Замена трансформатора в ТП-1118 на 400/6, ПК-6, установка ШРС прокладка кабеля 4х120до ШРС, прокладка 2 КЛ от ТП до ВРУ по адресу: ул.Чернышевского/1 Вакуровский | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 839.8803 | июнь 2013 года | ноябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.3 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Прокладка кабеля от ТП-627 до ВРУ по адресу: ул. Мичурина, 43А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 193.533 | сентябрь 2013 года | ноябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.4 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабеля от ТП-627 до ВРУ по адресу: ул. Мичурина, 43А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1916.1749 | апрель 2013 года | ноябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.5 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ВЛИ ТП-695 до границы земельного участка по адресу: ул. Антонова | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 134.651 | апрель 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
4.6 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка ЩО-70-1-03, прокладка кабеля от ТП-215 до ВРУ по адресу: ул. Хомякова, 37 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 349.6128 | апрель 2013 года | октябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.7 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Замена трансформаторов ТМГ-630/6 на ТСГЛ-1000/10, ПК-10, замена рубильников на ВА56-43, установка двух ЩО-70-1-03 в ТП-650 по адресу: ул. Навашина, б/н | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 142.6065 | апрель 2013 года | октябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.8 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Замена трансформаторов ТМГ-630/6 на ТСГЛ-1000/10, ПК-10, замена рубильников на ВА56-43, установка двух ЩО-70-1-03 в ТП-650 по адресу: ул. Навашина, б/н | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 2896.3891 | май 2013 года | октябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.9 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка РУ-10кВ, прокладка 2 кабелей от КТП до ТП-734 в КТП по адресу: Усть-Курдюмский тракт | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1746.8165 | июнь 2013 года | сентябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.10 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Замена трансформаторов на ТМГ-400, ВНА 2шт, ЩО-70 с шинным мостом, КСО-394 2шт, 2 кабеля до соединения с кабелем РП-Весенний-ТП-610 в ТП-602 по адресу: пр.Соколовогорский | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1402.69 | март 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.11 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка ШРС по адресу: ул.Рабочая, 53, прокладка кабеля от ТП-1480 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 149.8411 | апрель 2013 года | август 2013 года | Прямая закупка | нет
4.12 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка КСО-394 2шт, ВНА-10 2шт, перезаводка кабеля к ТП-1979, прокладка 2 кабелей от ТП-1976 до соединения с кабелем ТП-1993 - ТП-1979, прокладка 2 кабелей от ТП-1976 до новой ТП в ТП-1976 по адресу: Трофимовский-2 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 828.3718 | апрель 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.13 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка ЩО-70 с шинным мостом, прокладка кабеля от ТП-1457 до границы земельного участка в ТП-1457 по адресу: ул. Антонова | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 828.3718 | апрель 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.14 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Прокладка кабелей от ТП-528 до ВРУ по адресу: пос. Жасминный | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 105.5097 | апрель 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
4.15 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабелей от ТП-528 до ВРУ по адресу: пос. Жасминный | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1103.6021 | июнь 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.16 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Замена трансформаторов на 400, рубильников на РПС-4 2шт в ТП-1092 по адресу: ул.Московская, 43 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 391.0131 | апрель 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
4.17 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Замена ШРС/ТП-425 Провиантская,9 прокладка кабеля от ШРС до ВРУ | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 288.1135 | май 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
4.18 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Установка КТП прокладка 2 кабелей до соединения с кабелем РП-Елшанский-ТП-1973 по адресу: ул. Песчано-Умётская, 41 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 261.8715 | май 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.19 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка КТП прокладка 2 кабелей до соединения с кабелем РП-Елшанский-ТП-1973 по адресу: ул. Песчано-Умётская, 41 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 3060.757 | март 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.20 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Строительство ТП, монтаж оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ; в ТП-1605 замена КСО-366 на КСО-394 с ШМР установка КСО-394 (2 шт.) прокладка 2 кабелей от ТП-1605 до новой ТП по адресу: М.Кумысная поляна, СНТ "Горизонот-92" | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1134.4308 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.21 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ТП, монтаж оборудования РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ; в ТП-1605 замена КСО-366 на КСО-394 с ШМР установка КСО-394 (2 шт.) прокладка 2 кабелей от ТП-1605 до новой ТП по адресу: М.Кумысная поляна, СНТ "Горизонот-92" | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 16632.3159 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.22 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка СИП или кабеля от ТП-1246 до границы земельного участка по адресу: ул.Гвардейская, б/н | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 239.8999 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.23 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Замена Т-1, 2 на 400/6 с ПК-6, прокладка кабеля от ТП-1557 до границы земельного участка по адресу:ул. Монтажная/ Прудная | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 163.2919 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
4.24 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Замена Т-1, 2 на 400/6 с ПК-6, прокладка кабеля от ТП-1557 до границы земельного участка по адресу:ул. Монтажная/ Прудная | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 2046.9578 | май 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.25 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Установка КСО-394 4шт, ШМР, прокладка 2 кабелей до соединения с кабелем ТП-734 - ТП-736, строительство ТП, монтаж одной секции шин, прокладка 2 кабелей до ТП-527, строительство ВЛИ от новой ТП до ВЛИ ТП-734 ,прокладка кабеля вывода в ТП-527 по адресу: ул. Питерская, 16А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 599.2158 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.26 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка КСО-394 4шт, ШМР, прокладка 2 кабелей до соединения с кабелем ТП-734 - ТП-736, строительство ТП, монтаж одной секц шин прокладка 2 кабелей до ТП-527, строительство ВЛИ от новой ТП до ВЛИ ТП-734 ,прокладка кабеля вывода в ТП-527 по адресу: ул. Питерская, 16А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 7839.7442 | май 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.27 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Замена провода на СИП от ТП-203 до концевой по ул. Алтынной | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 519.108 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.28 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка ШРС у магазина, прокладка кабеля от ТП-1108 по адресу: пр. Энтузиастов, 57 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 470 | март 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.29 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка КТП, прокладка 2 кабелей до соединения с кабелем РП-Кирпичный - ТП-1507, по адресу: ул. Симбирская, 154 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 350.8789 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.30 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Установка КСО, прокладка 2 кабелей от КТП до соединения с кабелем к ТП-1161 - ТП-1668 в КТП по адресу: ул. Тархова, б/н | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 185.6411 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.31 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка КСО, прокладка 2 кабелей от КТП до соединения с кабелем к ТП-1161 - ТП-1668 в КТП по адресу: ул. Тархова, б/н | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1856.409 | май 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.32 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка ШРС у магазина, прокладка кабеля от ТП-1108, по адресу: ул.Новоузенская, 212 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 17305.4375 | апрель 2013 года | сентябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.33 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка ЩО-70-1-03(канал), прокладка кабеля от ТП-1490 до границы земельного участка в ТП-1490, по адресу: ул. Н.Крекингская, 20 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 698.6544 | май 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.34 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка ЩО-70 в ТП-43 прокладка кабеля от ТП43 до ВРУ жилого дома и офисного помещения, по адресу: ул. Тулайкова | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 4828.7122 | май 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.35 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка ЩО-70 с шинным мостом, прокладка кабеля до ВРУ в ТП-305, по адресу: ул.Электронная, 12А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 490.6003 | май 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.36 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Замена провода на СИП от ТП-457 до до опоры у обьекта, по адресу: ул.2 Выселочная, 21 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 297.7388 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.37 | 40.10.5 | 4530631 | СМР. Замена трансформаторов на 400/10, ВНА, установка ЩО с шинным мостом, прокладка 2 кабелей от ТП-569 до ТП-1376, 1 кабель от ТП-1377 до соединения с РП-Красноармейский в ТП-569 по адресу: пр.50 лет Октября, 81А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 4122.4386 | июнь 2013 года | сентябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.38 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка ВНА, прокладка 2 кабелей от ТП-1981 до новой КТП в ТП-1981 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1818.2172 | апрель 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.39 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабеля от ТП-1827 до границы земельного участка (соединить с кабелем к ТП-1975) по адресу: Сокурский тр | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 2394.119 | май 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.40 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка двух кабелей от РП-Обуховский до границы земельного участка по адресу: ул. Мичурина, 180/31 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 855.9472 | июнь 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.41 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. В ТП-571 установить ЩО, с шинным мостом, прокладка кабеля от ТП до ВРУ по адресу: ул. Ульяновская, 28 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 749.0416 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.42 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабеля от ТП-204 до границы земельного участка по адресу: ул. Миллеровская, 77 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 354.9275 | март 2013 года | март 2013 года | Прямая закупка | нет
4.43 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ взамен провода А-35 от опоры ВЛИ ТП-457 до концевой опоры (10прол.) по адресу: ул. 1 Выселочная, 32 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 196.4547 | август 2013 года | ноябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.44 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабеля от ТП-929 до границы земельного участка по адресу: пр. Энтузиастов,43-45 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 118.3375 | август 2013 года | ноябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.45 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабеля (СИП) от ТП-1117 до границы земельного участка по адресу: ул. Лебедева-Кумача, 70 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 220.2092 | май 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
4.46 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабеля (СИП) от РП-Степной до границы земельного участка по адресу: ул. Антонова, б/н | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 672.2602 | апрель 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.47 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ближайшей опоры ТП-272 до границы земельного участка по адресу: Смирновское ущ., 38 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 159.2622 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.48 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка ШРС у жилого дома №23, прокладка кабеля от ТП-338 до ШРС по адресу: пр. Строителей, 23 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 178.4715 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
4.49 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабеля от ТП-1434 до границы земельного участка по адресу: пл. Оржоникидзе, 1А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 102.5019 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
4.50 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабеля от ТП-1275 до границы земельного участка по адресу: пл. Уфимцева, б/н | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 398.6146 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
4.51 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ближайшей опоры ВЛИ ТП-1416 до границы земельного участка по адресу: ЖК"Зеленогорский", ул. Малая Зеленогорская,6 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 151.7574 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
4.52 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-564 до границы земельного участка по адресу: ул. Зерновая, 22А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 174.5857 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
4.53 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ: от ШРС/ ТП-344 до границы земельного участка по адресу: СТ "Маслозавод №1", 50 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 179.1854 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
4.54 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-747 до границы земельного участка по адресу: ул. Нефтегорская,57 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 159.8027 | апрель 2013 года | май 2013 года | Прямая закупка | нет
4.55 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Строительство ВЛИ от ТП-175 до границы земельного участка по адресу: 2 Благодатный пр,б/н | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 108.44 | январь 2013 года | март 2013 года | Прямая закупка | нет
4.56 | 40.10.5 | 4560521 | ПИР. Строительство ВЛИ от ТП-1922 до границы земельного участка, прокладка кабельного вывода по адресу: ул. М. Дубовая, уч 6 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 195.99 | январь 2013 года | март 2013 года | Прямая закупка | нет
4.57 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Установка КТП, прокладка двух кабелей до ТП-1888, в ТП-1888 установить ВНА-10, строительство ВЛИ до границы земельного участка, прокладка кабельного вывода по адресу: СНТ "Кировец-1", проезд 1А, уч 6 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 381.77 | январь 2013 года | март 2013 года | Прямая закупка | нет
4.58 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Строительство ВЛИ-0,4 кВ отРП-Юбилейный до границы земельных участков, расположенных по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, б/н и уч.№ 28 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 180.92 | январь 2013 года | март 2013 года | Прямая закупка | нет
4.59 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка КТП, прокладка двух кабелей до ТП-1888, в ТП-1888 установить ВНА-10, строительство ВЛИ до границы земельного участка, прокладка кабельного вывода по адресу: СНТ "Кировец-1", проезд 1А, уч 6 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 3276.1048 | июнь 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.60 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-568 до границы земельного участка по адресу: СНТ "Весна" уч. 30 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 165.3003 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.61 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установить ШРС , прокладка кабеля от ТП-1344 по адресу: пл. Орджоникидзе,13/4 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 230.3124 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.62 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ВЛИ ТП-1358 до границы земельного участка по адресу: пр Лучевой,10/1 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 101.7939 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.63 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ВЛИ ТП-196 до границы земельного участка по адресу: 8 Дачная, СНТ "Ручеёк-68", уч 5 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 285.5329 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.64 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ВЛИ ТП-163 до границы земельного участка по адресу: ул. Окольная, п Мирный | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 101.7939 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.65 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ВЛИ ТП-1416 до границы земельного участка по адресу: ул. Зеленогорская,б/н | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 101.8552 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.66 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ВЛИ ТП-513 до границы земельного участка по адресу: ул. Маркина Н.Г.,80А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 208.447 | июнь 2013 года | август 2013 года | Прямая закупка | нет
4.67 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от КТП-746 до границы земельного участка по адресу: СНТ "Буровик", 112 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 113.2352 | июнь 2013 года | август 2013 года | Прямая закупка | нет
4.68 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-1364 до границы земельного участка по адресу: СТ "Мичуринец-59" уч. 142 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 378.8107 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.69 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Установка КТП, прокладка 2 кабелей до ТП-568, строительство ВЛИ до границы земельного участка по адресу: СНТ "Мечта-1" уч 30, 31/32 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 420.1685 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.70 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка КТП, прокладка 2 кабелей до ТП-568, строительство ВЛИ до границы земельного участка по адресу: СНТ "Мечта-1" уч 30, 31/32 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 6021.9188 | апрель 2013 года | июль 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.71 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ближайшей опоры ВЛИ ТП-736 до границы земельного участка по адресу: СНТ "Весна-98" уч. 256, 270,271,272 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 301.3083 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.72 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ВЛИ-0,4кВ ТП-184 до границы земельного участка по адресу: ул. Песочная,б/н | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 366.2519 | май 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.73 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ВЛИ-0,4кВ ТП-738 до границы земельного участка по адресу: Новосоколовогорский жилой район 13, уч.13 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 143.6662 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.74 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-193 до границы земельного участка, прокладка кабеля по адресу: СТ "Дачник", 1проезд, уч 16, 10, 9Дачная, 3 Елшанский т,20 , 3 Елшанский туп,5 "З" СНТ "Дачник" уч. 1 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 780.557 | июнь 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.75 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от КТП-1958 до границы земельного участка, прокладка кабеля по адресу: СНТ Яблонька-7, 133, 170, 171 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 347.913 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.76 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка ШРС, прокладка кабеля от ТП-1022, резерв от ШРС/ТП-1097 по адресу: пр Кирова, 20 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 175.6489 | май 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.77 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-1404 до границы земельного участка, прокладка кабельного вывода по адресу: п Южный СНТ "Яблонька-56", 5, 23, 43, 47 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1307.0093 | май 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.78 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-282 до границы земельного участка, прокладка кабельного вывода по адресу: СТ "Золотое дно", 39 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 106.698 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.79 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ВЛ ТП-1462 до границы земельного участка по адресу: ул. Светлая,7, ул. Шелковичная | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 197.093 | май 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.80 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-1624 до границы земельного участка, прокладка кабеля вывода от ТП-1624 по адресу: п Зональный ЦДК | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 432.4287 | май 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
4.81 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ВЛИ ТП-114 до границы земельного участка по адресу: СНТ "Лето", 31 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 130.4301 | май 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
4.82 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от КТП-639 до ВЛ ТП-1812, прокладка кабельного вывода от КТП-639 по адресу: 7 Дачная левая сторона, 87 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 217.9035 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.83 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-1205 до границы земельного участка, прокладка кабельного вывода по адресу: СНТ "Зеркальный", 31 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 500 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.84 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Замена провода на СИП ТП-153 по ул. Б. Садовая,329 до Пристансквя,61 по адресу: ул. Б. Садовая, 327 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 104.9221 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.85 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от опоры ВЛИ ТП-282 до границы земельного участка по адресу: ул. Чистые пруды, 104А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 321.0308 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.86 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от опоры ТП-583 на углу 2 Одесского пр. и ул. Одесской до границы земельного участка по адресу: ул. 1 Одесская, 74 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 171.9437 | май 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.87 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабеля КЛ-1 кВ (ВЛИ) от РУ-0,4 кВ РП-Безымянный до границы земельного участка по адресу: ул. Безымянная, 1 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 197.6653 | май 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.88 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Строительство ВЛИ от ТП-193 до концевой опоры по ул. Дунаевского с заменой опор по адресу: СНТ "Просвещенец" уч.11, ул. Дунаевского,3 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 111.0451 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.89 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-193 до концевой опоры по ул. Дунаевского с заменой опор по адресу: СНТ "Просвещенец" уч.11, ул. Дунаевского,3 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 1110.4449 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.90 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-1205 до границы земельного участка, прокладка кабельного вывода по адресу: СНТ "Дружба-89", уч. 13 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 357.8267 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.91 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-210 до концевой опоры по адресу: ул. Прудная, 12 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 426.1759 | июнь 2013 года | июль 2013 года | Прямая закупка | нет
4.92 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-1091 до границы земельного участка, прокладка кабельного вывода по адресу: 4 Надежденский пр, 3, 8, 10, 20 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 515.593 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.93 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-196 до границы земельного участка по адресу: 1 Ново-Спортивный пр, 10 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 578.3286 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.94 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ВЛИ ТП-1093 до границы земельного участка по адресу: ул. 2 Лагерная,68А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 113.2352 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.95 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-1093 до границы земельного участка по адресу: СНТ "Буровик", 58 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 389.99 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.96 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство ВЛИ от ТП-1093 до границы земельного участка по адресу: СНТ "Строитель СМУ-35" уч. 39, 23, 25, 3 Лагерный пр, 3, 42, СНТ "Буровик", 11 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 814.6755 | апрель 2013 года | апрель 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.97 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка кабеля от РП-Вышивка по адресу: ул. Перспективная | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 164.7504 | июль 2013 года | сентябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.98 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Строительство отпайки от ВЛИ ТП-114 по адресу: СНТ "Лето" п. Затон, уч. 47 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 104.6412 | июль 2013 года | сентябрь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.99 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-246 по адресу: г. Саратов, ул Университетская, ул. Посадского. | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 117.085 | апрель 2013 года | июнь 2013 года | Прямая закупка | нет
4.100 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Реконструкция ТП-569 по адресу: г. Саратов, ул. 50 лет Октября,77; 2 КЛ-10 кВ от ТП-569 до ТП-1376; КЛ-10 кВ от ТП-1377 до КЛ-10кВ РП-Красноармейский - ТП-1376. | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 5274.39 | март 2013 года | июнь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.101 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Установка трансформатора 630 кВа , монтаж II с.ш. РУ-0,4 кВ в ТП-739 по адресу: г. Саратов, пос. Юбилейный, Новосоколовогорский ж.р. | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 730.154 | апрель 2013 года | октябрь 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.102 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Прокладка КЛ-6 кВ от новой ТП до ТП-1463 и ТП-1383 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 851.08 | март 2013 года | август 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.103 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-912 от пунктовой опоры до опоры по адресу: г. Саратов ул. Холмогорская, д. 2А | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 522.638 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.104 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Реконструкция ТП-1040 по адресу: г. Саратов ул.Песчано-Уметская | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 810.489 | апрель 2013 года | май 2013 года | Одноэтапный открытый конкурс | нет
4.105 | 40.10.5 | 4560521 | СМР. Прокладка КЛ от ТП-1188 до пунктовой опоры, ВЛИ-0,4кВ до земельного участка по адресу: г.Саратов ул Б.Горная, д. 324 | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 324.355 | март 2013 года | апрель 2013 года | Прямая закупка | нет
4.106 | 40.10.5 | 4560531 | ПИР. Прокладка КЛ-6 кВ от РП Полярный к РП Экономический | Согласно техническому заданию | 642 | ед | Согласно закупочной документации | 63401380000 | г. Саратов | 110.478 | март 2013 года | сентябрь 2013 года | Прямая закупка | нет